|  |
| --- |
| **Tabela II. Karta kąpieliska** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Krajowy kod kąpieliska: PL 4226101132000153 | Nazwa kąpieliska: Wodna Dolina |
| Lp. | Rok | Właściwy państwowy inspektor sanitarny1) | Ocena bieżąca jakości wody | Ocena sezonowa jakości wody2) | Klasyfikacja3) | Zakaz kąpieli i zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego | Aktualizacja informacji4)  |
| Data badania | Wynik oceny5) | Przyczyna wydania oceny stwierdzającej nieprzydatność wody do kąpieli | Zakaz kąpieli w danym sezonie kapielowym6) | Zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego |
|  1. | 2019  | Państwowy PowiatowyInspektor Sanitarny w Koszalinie, 75-613 Koszalin, ul. Zwycięstwa 136, tel. (94) 342-40-85,psse.koszalin@pis.gov.pl,https://pssekoszalin.pis.gov.pl/ |  7-10.06.2019 r.  |  Woda przydatna do kąpieli | - | - | - | - | - |  11.06.2019 r. (orzeczenie PPIS o przydatności wody do kąpieli) |
| 2. | 2019 | 24-27. 06.2019 r. | Woda przydatna do kąpieli | - | - | - | - | - | 27.06.2019 r.(orzeczenie PPIS o przydatności wody do kąpieli) |
| 3. | 2019 | 15-18. 07.2019 r. | Woda przydatna do kąpieli | - | - | - | - | - | 18.07.2019 r.(orzeczenie PPIS o przydatności wody do kąpieli) |
| 4. | 2019 | 5-7.08.2019 r. | Woda nieprzydatna do kąpieli | Przekroczenie dopuszczalnej liczby enterokoków kałowych | - | - | Badanie nr 2009/2019 z dnia 7.08.2019r stwierdziło zawyżoną liczbę enterokoków kałowych w ilości 442jtk/100ml przy najwyższej dopuszczalnej 400jtk/100ml. Przyczyny zawyżonej liczby enterokoków kałowych nie udało się ustalić. Czas trwania zakazu kąpieli trwał 4 dni tj. do czasu następnego orzeczenia PPIS o przydatności wody do kąpieli. | 1.Zakaz kąpieli.2. Nakaz oznakowania obszaru kąpieliska informacją o zakazie kąpieli wraz ze wskazaniemprzyczyny zakazu.3. Nakaz podjęcia działań w celu ustalenia przyczyny zanieczyszczenia. 4. Nakaz podjęcia działań dla ochrony zdrowia ludzkiego i poprawy jakości wody.Zakazom i nakazom decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.  | 8.08.2019 r. (decyzja PPIS o braku przydatności wody do kąpieli i zakazie kąpieli) |
| 5. | 2019 | Pobór próbek: 8.08 (urzędowa kontrola jakości wody) | Woda przydatna do kąpieli | - | - | - | - | - | 12.08.2019 r. (orzeczenie PPIS o przydatności wody do kąpieli |
| 6. | 2019 | 16-19.08. 2019 r. | Woda przydatna do kąpieli | - | - | - | - | - | 22.08.2019 r.(orzeczenie PPIS o przydatności wody do kąpieli) |
| 7. | 2019 | 19-22.08. 2019 r. | Woda przydatna do kąpieli | - | - | - | - | - | 29.08.2019 r.(orzeczenie PPIS o przydatności wody do kąpieli) |
| 8. | 2019 | - | **-** | **-** | Ocena jakości wody w kąpielisku z dnia 29.10.2019 r.Link: https://bip.koszalin.pl/?a=23945 | **-** | **-** | **-** | 29.10.2019 r.(ocena sezonowa PPIS oceniająca wodę w kąpielisku jako przydatną do kąpieli) |

1. Wskazanie nazwy, adresu oraz danych kontaktowych (telefon, adres poczty elektronicznej, strona internetowa) właściwego państwowego inspektora sanitarnego kontrolującego kąpielisko.
2. Wskazanie daty wykonania oceny oraz dołączenie hiperłącza lub linku do dokumentu.
3. Wynik klasyfikacji wody w kąpielisku. Zgodnie z art. 344 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – niedostateczna, dostateczna, dobra, doskonała.
4. Wskazanie daty oraz czego dotyczy aktualizacja.
5. Woda przydatna do kąpieli albo woda nieprzydatna do kąpieli.
6. Wskazanie daty, czasu trwania, przyczyny.