Załącznik Nr 1 do

uchwały Nr LII/607/2010

Rady Miejskiej w Koszalinie

z dnia 25 maja 2010r.

WIELOLETNI PLAN

ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MIEJSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKI Z O.O. W KOSZALINIE

na lata 2010-2013

# Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Koszalinie została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym-Sądzie Gospodarczym w Koszalinie w dniu 31 grudnia 1991r. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji                       w Koszalinie. Decyzją Prezydenta Miasta Koszalina Nr OŚ.II.RK.6210-5/03 z dnia 05 marca 2003 roku wydano zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszarze administracyjnym miasta Koszalina. Decyzję wydano w oparciu o ustawę z dnia 07 czerwca 2001r.                       o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.).

Przedmiotem działalności jest:

- produkcja i dostawa wody na zaopatrzenie ludności i innych odbiorców,

- odbiór i oczyszczanie ścieków,

- obsługa i wykonawstwo procesów inwestycyjnych,

- handel hurtowy i detaliczny w obrocie krajowym i zagranicznym,

- działalność produkcyjna w zakresie materiałów i urządzeń związanych z gospodarką wodno-ściekową i ochroną środowiska.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych został opracowany na lata 2010-2013 przy uwzględnieniu uwarunkowań technicznych                         i ekonomicznych. Sporządzony został z podziałem na:

- przedsięwzięcia rozwojowe – budowa uzbrojenia wod.-kan.,

- przedsięwzięcia modernizacyjne (odtworzeniowe) w sektorach wodociągowym                              i kanalizacyjnym,

- przedsięwzięcia związane z wymianą infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w drogach                 (w porozumieniu z Zarządem Dróg Miejskich).

W Planie ujęto:

- przedsięwzięcia rozwojowe w poszczególnych latach (zestawione w załączniku do Planu),

- przedsięwzięcia modernizacyjne w poszczególnych latach (zestawione w tablicach),

-  zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,

-  przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzenie ścieków,

-  nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,

- sposób finansowania planowanych inwestycji.

Planowane nakłady na inwestycje w latach 2010-2013 obrazuje tablica nr 1

Tablica 1

| Lp. | Wyszczególnienie | 2010r. tys. zł | 2011r. tys. zł | 2012r. tys. zł | 2013r. tys. zł | Razem tys. zł | Udział % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedsięwzięcia modernizacyjne | 8.964 | 6.000 | 6.500 | 8.000 | 29.464 | 60,46% |
| 2. | Przedsięwzięcia rozwojowe | 5.271 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 17.271 | 35,44% |
| 3. | Przedsięwzięcia związane z wymianą infrastruktury wodno –kanalizacyjnej w drogach (w porozumieniu z ZDM) | 500 | 500 | 500 | 500 | 2.000 | 4,10% |
| Razem: |  | 14.735 | 10.500 | 11.000 | 12.500 | 48.735 | 100% |

Planowane nakłady na przedsięwzięcia rozwojowe w latach 2010-2013 zostały wyszczególnione w załączniku do niniejszego opracowania.

Planowane nakłady na przedsięwzięcia modernizacyjne w latach 2010-2013 zostały zawarte w tablicy 2.

Tablica nr 2

| Lp. | LATA | NAKŁADY NA POSZCZEGÓLNE SEKTORY (tys. zł) |  | NAKŁADY OGÓŁEM (2+3) (tys. zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SEKTOR WODOCIĄGOWY | SEKTOR KANALIZACYJNY |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2010 | 3.276 | 5.688 | 8.964 |
| 2 | 2011 | 1.450 | 4.550 | 6.000 |
| 3 | 2012 | 2.255 | 4.245 | 6.500 |
| 4 | 2013 | 3.170 | 4.830 | 8.000 |
| OGÓŁEM: |  | 10.151 | 19.313 | 29.464 |

Jak wynika z zestawienia ogółem na wydatki inwestycyjne w latach 2010-2013 planowana jest kwota 48.735 tys. zł, z tego 17.271 tys. zł  na przedsięwzięcia rozwojowe związane z budową uzbrojenia wod.-kan.,  29.464 tys. zł na przedsięwzięcia związane z wymiana infrastruktury wod.-kan. i 2.000 tys. zł na finansowanie przedsięwzięć związanych z wymianą infrastruktury wod.-kan. w drogach (w porozumieniu z Zarządem Dróg Miejskich). Przedsięwzięcia  finansowane będą ze środków własnych. W skład ich wchodzą: odpisy amortyzacyjne, pożyczki, kredyty i środki pomocowe.

Rysunek nr 1: Planowane nakłady w latach 2010 -2013

## I. SEKTOR WODOCIĄGOWY

- Stan istniejący i potrzeby inwestycyjne

System zaopatrzenia w wodę miasta Koszalina gminy Mielno oraz częściowo gminy Manowo i Będzino oparty jest na dwóch ujęciach wód podziemnych w Koszalinie                       i w Mostowie.

Ujęcia są monitorowane pod względem bezpieczeństwa i mają zapewniony nadzór hydrogeologiczny.

Ujęcie koszalińskie usytuowane jest na powierzchni 16,9 ha stanowiące jednocześnie strefę ochrony bezpośredniej w południowo-wschodniej części miasta, pomiędzy ulicami: Rzeczną, Piaskową, Korczaka i 4-go Marca. Eksploatowane jest na podstawie decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego z dnia 22.07.2005r., ważnej do 31.07.2015r. Zgodnie z decyzją możliwy jest pobór wód podziemnych w ilości Qśr.dob. = 15 360 m³/d. Woda ujmowana jest z 16 studni. Na tym terenie zlokalizowana jest stacja uzdatniania wody o wydajności     Qśr.dob. = 15 360 m³/d, pokrywająca około 35% zaopatrzenia w wodę miasta Koszalina. Woda uzdatniona z tego ujęcia ma parametry lepsze od wymaganych obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i dyrektywy Unii Europejskiej).

Pozostała ilość dostarczana jest z ujęcia w Mostowie, zlokalizowanego około 20 km od Koszalina, na terenie którego jest 37 studni (w tym 12 dublerów). Eksploatowane jest na podstawie decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego z dnia 22.07.2005r., ważnego do 31.07.2015r., zezwalającego na pobór wód podziemnych w ilości Qśr.dob. = 43 200m³/d.

Ujęcie Wody w Mostowie posiada stację uzdatniania wody o wydajności                                    Qśr.dob. = 30 000m³/d, woda uzdatniona z tego ujęcia ma parametry lepsze od wymaganych obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.              w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi                i dyrektywy Unii Europejskiej).

Woda ujmowana ze studni tłoczona jest na stację uzdatniania wody, a następnie do miasta dwoma przewodami tranzytowymi o średnicy 800 i 1000 mm.

Koszaliński system wodociągowy, odznacza się wysokim stopniem bezpieczeństwa                    i niezawodności, który tworzą:

- dwa ujęcia wody: w Koszalinie i Mostowie,

- dwa przewody dosyłowe na trasie Mostowo-Koszalin,

- pierścieniowy układ sieci wodociągowej,

- zbiorniki wyrównawcze na Górze Chełmskiej 2x5000m³.

Z punktu widzenia zasobów wód podziemnych oraz zdolności produkcyjnych                              nie występuje zjawisko deficytu wody. System zapewnia pokrycie obecnego zapotrzebowania na wodę w całości. Przygotowany jest do zapewnienia obsługi nowym odbiorcom, zgodnie        z „Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Miasta Koszalina”. Plan zakłada budowę nowych sieci wodociągowych na terenach rozwojowych miasta (w tym na terenach planowanych przez miasto do zbycia), jak też dozbrajanie i porządkowanie zagospodarowanych terenów miasta. System posiada zdolność do pokrycia zwiększonego zapotrzebowania odbiorców już podłączonych i planowanych do podłączenia  do systemu. Podkreślenia wymaga fakt, że produkcja wody przez ostatnie lata utrzymuje tendencje spadkową. Oznacza to, że możliwości systemu nie są w pełni wykorzystane.

Na 31.12.2009r. zawartych jest 8588 umów o dostawę wody i odbiór ścieków, w tym: 7091 odbiorców prywatnych, 1497 zakładów pracy, przedsiębiorstw i instytucji i na obiekty Zarządu Budynków Mieszkalnych, Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych i Koszalińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Na system dystrybucji wody składa się 369,1 km sieci wodociągowej, w tym:

- sieć magistralna – 88,6 km,

- sieć rozdzielcza – 195,7 km,

- przyłącza – 84,8 km.

W celu utrzymania sieci wodociągowej we właściwym stanie technicznym realizowana jest długofalowa strategia wymiany w oparciu o „Plan robót odtworzeniowych na lata 2001-2015”. W okresie 2010-2013 przypadnie kontynuacja jego realizacji-głównie wymiana sieci rozdzielczej (około 8,3 km).

Realizacja Planu umożliwia gwarancję świadczenia podstawowych usług w zakresie zapewnienia dostawy wody.

Najważniejsze zadania w sektorze wodociągowym:

-  realizacja „Planu robót odtworzeniowych sieci wodociągowej na lata 2001-2015”,

- modernizacja systemu awaryjnego zasilania z agregatów prądotwórczych Ujęć Wody            w Mostowie i w Koszalinie,

- odwierty i likwidacje studni na ujęciach w Mostowie i Koszalinie,

- realizacja przedsięwzięć rozwojowych – budowa nowych sieci wodociągowych.

- Planowany zakres usług wodociągowych

Działania w tym sektorze ukierunkowane są głównie na realizację przedsięwzięć podnoszących poziom świadczonych usług oraz utrzymanie wysokiego stopnia niezawodności ich świadczenia. Spółka pracuje zgodnie z normami ISO 9001, 14001, PN-N-18001 obligującymi do stałego podnoszenia jakości świadczonych usług.

Zadania, dotyczące utrzymania sieci wodociągowej tj. realizacja planu robót odtworzeniowych, zaliczają się do grupy działań utrzymujących wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności koszalińskiego układu wodociągowego. Nie ma to bezpośredniego przełożenia na wzrost liczby obsługiwanych przez system odbiorców, ale stanowi gwarancję utrzymania ciągłej ich obsługi. Polega to między innymi na utrzymaniu układu pierścieniowego sieci zasilanego z dwóch ujęć, w tym dwoma przewodami z ujęcia stanowiącego główne zasilanie. Działania te stanowią realizację zasady, że im większy jest zasięg systemu wodociągowego (duża liczba odbiorców i wielkość zasilanego obszaru) tym wyższe są wymagania dotyczące niezawodności tego układu jako całości. Nakłady finansowe w tym zakresie obrazują koszty zaplanowanych działań przedstawione w tablicach od nr 3 do nr 7.

- Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody

W dobie propagowania działań i zachowań proekologicznych istotne jest ich wdrażanie poprzez właściwe gospodarowanie zasobami wodnymi. W planie wieloletnim uwzględniono działania prowadzące do minimalizacji strat wody wynikających                          z prowadzonej działalności. Jest to związane z poborem, stosowaną metodą uzdatniania oraz przesyłu i dystrybucji wody.

Podstawowym działaniem racjonalizującym zużycie wody jest wymiana sieci wodociągowej. Jest realizowana zgodnie z posiadanym planem na lata 2001-2015. Zapewnia to eliminację strat wody wynikających z nieszczelności sieci i ograniczenia ich awaryjności. Poprzez te działania zapewniana jest możliwość ciągłej obsługi odbiorców. Aby zracjonalizować działania w tej grupie wykonano szereg analiz umożliwiających kwalifikację poszczególnych sieci do wymiany. Spółka dysponuje własnymi urządzeniami do wykrywania nieszczelności. Efekty tej pracy umożliwiają dostosowanie planu do aktualnych potrzeb. 
W latach 2010-2013, w ramach robót odtworzeniowych, zaplanowana jest wymiana kolejnych 8,3 km sieci.

Przy działaniach racjonalizujących zużycie wody wspomnieć należy o pośrednim działaniu prowadzącym do racjonalniejszego gospodarowania przez odbiorców. Jest to opomiarowanie przyłączy, dające możliwość bieżącej kontroli zużycia wody. Obowiązek montażu brakujących wodomierzy głównych wynika z ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.              o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. W Koszalinie nie ma powodu prowadzenia specjalnych akcji. Stosuje się zasadę opomiarowania przyłączy, minimalizując ilość rozliczeń ryczałtowych. W wyniku takiego działania, na koniec grudnia 2009r. było 99,05% (10325szt.) punktów poboru wody opomiarowanych. Pozostałe 0,95 % (98 szt.) punktów są rozliczane ryczałtowo, ze względu na brak możliwości opomiarowania przyłącza.

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych Spółki zakłada realizację zadań wymienionych w tablicy 3 oraz w załączniku do niniejszego Planu.

Tablica 3

| Lp. | Nazwa zadania | Nakłady (tys. zł) | Nakłady (tys. zł) | Nakłady (tys. zł) | Nakłady (tys. zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rok 2010 | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 |
| 1. | Wymiana sieci wodociągowych w ulicach m. Koszalina | 1.220 | 800 | 1.850 | 1.700 |
| 2. | Modernizacja rurociągów tłocznych Ujęcie Mostowo-Zachód |  |  |  | 200 |
| 3. | Modernizacja systemu awaryjnego zasilania z agregatu prądotwórczego warz z kablem zasilającym dla Ujęcia Wody w Mostowie | 950 |  |  |  |
| 4. | Likwidacja i odwierty studni w Koszalinie i Mostowie |  | 300 |  | 150 |
| 5. | Inne zadania inwestycyjne | 423 |  |  | 520 |
| 6. | Dokumentacje projektowe | 140 | 150 | 195 | 100 |
| 7. | Zakupy Inwestycyjne | 543 | 200 | 210 | 500 |
|  | Razem: | 3.276 | 1.450 | 2.255 | 3.170 |

Ogółem nakłady na modernizacyjne przedsięwzięcia wodociągowe w latach 2010-2013 stanowić będą 10.151 tys. zł.

Nakłady na przedsięwzięcia modernizacyjne (odtworzeniowe) - wymiany sieci wodociągowych zostały przyjęte z kosztorysów inwestorskich. Do końca 2010r., 2011r. i 2012r. przygotowane zostaną dokumentacje projektowe na wymianę sieci wodociągowej 
w dwunastu ulicach Koszalina, a realizacja tych robót, zostanie zakończona do końca 2013 roku. Wymiana sieci jest wynikiem realizacji „Planu robót odtworzeniowych sieci wodociągowej na lata 2001-2015”. Kryteria kwalifikujące i ustalające kolejność prac to przede wszystkim liczba awarii, eliminacja rurociągów stalowych, wiek i stan techniczny przewodów.

Szczegółowe zestawienie planowanych zadań modernizacyjnych dotyczących urządzeń wodociągowych w poszczególnych latach zawarte zostały w tablicach od 4 do 7, natomiast na rysunku nr 2 przedstawiono wysokość nakładów przewidzianych do realizacji 
w latach 2010-2013 na poszczególnych obiektach wodociągowych.

Rysunek nr 2: Planowane nakłady w sektorze wodociągowym na poszczególne obiekty  (w tys.zł.)

# ROK 2010

Tablica nr 4

| LP. | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO |  | NAKŁADY PLANOWANE (tys. zł) | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | INWESTYCJE ODTWORZENIOWE I NOWO BUDOWANE |  | 1.410 | 100% środki własne |
|  | 1. | Wymiana wodociągu z przyłączami w ul. Jaśminowej dn 100 L=380mb | 270 |  |
|  | 2. | Wymiana wodociągu z przyłączami w ul Westerplatte dn 100 L= 540 mb | 470 |  |
|  | 3. | Wymiana wodociągu z przyłączami w ul. Wańkowicza dn 100 L =210mb | 180 |  |
|  | 4. | Wymiana wodociągu z przyłączami w ul. Kutrzeby dn 100 L = 260 mb | 150 |  |
|  | 5. | Wymiana wodociągu z przyłączami w ul. Bałtycka dn 150 L = 330 mb | 150 |  |
|  | 6. | Kabel światłowodowy do światłowodowej sieci miasta – 15m | 20 |  |
|  | 7. | Montaż klimatyzacji z instalacją do pomieszczeń biurowych na terenie bazy | 170 |  |
| 2. | UJĘCIA WODY W MOSTOWIE |  | 950 | 100% środki własne |
|  | 1. | Modernizacja systemu awaryjnego zasilania z agregatu prądotwórczego wraz z kablem zasilającym dla Ujęcia Wody w Mostowie | 950 |  |
| 3. | UJĘCIA WODY W KOSZALINIE |  | 233 | 100% środki własne |
|  | 1. | Wiaty drewniane | 233 |  |
| 4. | DOKUMENTACJE |  | 140 | 100% środki własne |
|  | 1. | Wymiana wodociągu z przyłączami w ul. Wydmowa Dn 100 stal L = 340 mb | 50 |  |
|  | 2. | Wymiana wodociągu z przyłączami w ul. Bohaterów Warszawy Dn 100 L = 180 mb | 25 |  |
|  | 3. | Wymiana wodociągu z przyłączami w ul. Konstytucji 3-go Maja Dn 150 L = 470 mb | 25 |  |
|  | 4. | Likwidacja studni A4z i A4 i odwiert w miejsce zlikwidowanych w Mostowie – 2 szt. | 40 |  |
|  |  | Likwidacja studni 18a i 25a i odwiert w miejsce zlikwidowanych w Koszalinie – 2 szt. |  |  |
| 5. | ZAKUPY |  | 543 | 100% środki własne |
| OGÓŁEM |  |  | 3.276 |  |

# ROK 2011

Tablica nr 5

| LP. | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO |  | NAKŁADY PLANOWANE (tys. zł) |  | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | INWESTYCJE ODTWORZENIOWE |  | 800 |  | 100% środki własne |
|  | 1. | Wymiana wodociągu z przyłączami w ul. Wydmowa Dn 100 stal L = 340 mb | 200 |  |  |
|  | 2. | Wymiana wodociągu z przyłączami w ul. Władysława IV (ul. Kutrzeby do Al. Monte Cassino) Dn 200 stal L = 310 mb | 200 |  |  |
|  | 3. | Wymiana wodociągu z przyłączami w ul. Bohaterów Warszawy Dn 100 L = 180 mb | 150 |  |  |
|  | 4. | Wymiana wodociągu z przyłączami w ul. Konstytucji 3-go Maja Dn 150 L = 470 mb | 250 |  |  |
| 2. | UJĘCIA WODY W KOSZALINIE |  | 150 |  | 100% środki własne |
|  | 1. | Likwidacja studni 18a i 25a i odwiert w miejsce zlikwidowanych w Koszalinie – 2 szt. | 150 |  |  |
| 3. | UJĘCIA WODY W MOSTOWIE |  | 150 |  | 100% środki własne |
|  | 1. | Likwidacja studni A4z i A4 i odwiert w miejsce zlikwidowanych w Mostowie – 2 szt. | 150 |  |  |
| 4. | DOKUMENTACJE |  |  | 150 | 100% środki własne |
|  | 1. | Wymiana wodociągu z przyłączami w ul. Piłsudskiego Dn 250 L = ~1700 mb |  | 50 |  |
|  | 2. | Wymiana wodociągu z przyłączami w ul. Dworcowej Dn 100 L = ~200 mb |  | 25 |  |
|  | 3. | Wymiana wodociągu z przyłączami w ul. Monte Cassino Dn 300 L = ~300 mb |  | 25 |  |
|  | 4. | Wymiana wodociągu z przyłączami w ul. Eneergetyków Dn 100 L = ~395 mb | 25 |  |  |
|  | 5. | Wymiana wodociągu z przyłączami w ul. Krakusa i Wandy Dn 100 L = ~315 mb | 25 |  |  |
| 5. | ZAKUPY |  | 200 |  | 100% środki własne |
| OGÓŁEM |  |  | 1.450 |  |  |

# ROK 2012

Tablica nr 6

| LP. | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO |  | NAKŁADY PLANOWANE (tys. zł) | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | INWESTYCJE ODTWORZENIOWE |  | 1.850 | 100% środki własne |
|  | 1 | Wymiana wodociągu z przyłączami w ul. Piłsudskiego Dn 250 L = ~1700 mb | 850 |  |
|  | 2. | Wymiana wodociągu z przyłączami w ul. Dworcowej Dn 100 L = ~200 mb | 150 |  |
|  | 3. | Wymiana wodociągu z przyłączami w ul. Monte Cassino Dn 300 L = ~300 mb | 400 |  |
|  | 4. | Wymiana wodociągu z przyłączami w ul. Eneergetyków Dn 100 L = ~395 mb | 250 |  |
|  | 5. | Wymiana wodociągu z przyłączami w ul. Krakusa i Wandy Dn 100 L = ~315 mb | 200 |  |
| 2. | DOKUMENTACJE |  | 195 | 100% środki własne |
|  | 1. | Likwidacja studni 20a i 8 i odwiert w miejsce zlikwidowanych w Mostowie – 2 szt. | 20 |  |
|  | 2. | Modernizacja rurociągów tłocznych Ujęcie Mostowo - Zachód | 20 |  |
|  | 3. | Wymiana wodociągu z przyłączami w ul. Zielonej Dn 100 L = 674 mb | 50 |  |
|  | 4. | Wymiana wodociągu z przyłączami w ul. Kretomińskiej Dn 150 L = 1 050 mb | 50 |  |
|  | 5. | Wymiana wodociągu z przyłączami w ul. Rzecznej Dn 100 L = 390 mb | 30 |  |
|  | 6. | Wymiana wodociągu z przyłączami w ul. Orlej Dn 100 L = 224 mb | 25 |  |
| 3. | ZAKUPY |  | 210 | 100% środki własne |
| OGÓŁEM |  |  | 2.255 |  |

# ROK 2013

Tablica nr 7

| LP. | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO |  | NAKŁADY PLANOWANE (tys. zł) | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | INWESTYCJE ODTWORZENIOWE |  | 1.900 | 100% środki własne |
|  | 2. | Modernizacja rurociągów tłocznych Ujęcie Mostowo - Zachód | 200 |  |
|  | 3. | Wymiana wodociągu z przyłączami w ul. Zielonej Dn 100 L = 674 mb | 450 |  |
|  | 4. | Wymiana wodociągu z przyłączami w ul. Kretomińskiej Dn 150 L = 1 050 mb | 600 |  |
|  | 5. | Wymiana wodociągu z przyłączami w ul. Rzecznej Dn 100 L = 390 mb | 350 |  |
|  | 6. | Wymiana wodociągu z przyłączami w ul. Orlej Dn 100 L = 224 mb | 300 |  |
| 2. | UJĘCIA WODY W MOSTOWIE I KOSZALINIE |  | 670 | 100% środki własne |
|  | 1. | Likwidacja studni 20a i 8 i odwiert w miejsce zlikwidowanych w Mostowie – 2 szt. | 150 |  |
|  | 2. | Montaż filtrów UV na rurociągach tłocznych wody uzdatnionej na Stacji uzdatniania wody w Koszalinie i Mostowie | 470 |  |
|  | 3. | Modernizacja ogrodzenia terenu ujęcia wody w Koszalinie (strefa ochrony bezpośredniej) – 250mb | 50 |  |
| 3. | DOKUMENTACJE |  | 100 | 100% środki własne |
| 4. | ZAKUPY |  | 500 | 100% środki własne |
| OGÓŁEM |  |  | 3.170 |  |

Ogółem zadania modernizacyjne z zakresu sieci wodociągowej stanowią 8,27 km (sieci rozdzielczej).

### II. SEKTOR KANALIZACYJNY

- Stan istniejący i potrzeby inwestycyjne

Na terenie Koszalina funkcjonuje, w przeważającej części, rozdzielczy system kanalizacji, obejmujący 80% obszaru miasta. W pozostałej części jest system ogólnospławny. Kanalizacja rozdzielona jest we wszystkich nowych dzielnicach miasta. Ogólnospławna pozostała głównie na terenach przyległych do ul. Piłsudskiego (pomiędzy ul. Traugutta, Szymanowskiego, Waryńskiego) oraz na terenie pomiędzy ul. Orląt Lwowskich Kościuszki         i częściowo w śródmieściu.

Na system kanalizacyjny, składa się 489,3 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej 
i deszczowej, w tym:

-  sieć ogólnospławna - 22 km,

-  kanalizacja sanitarna – 182,4 km,

-  kanalizacja deszczowa – 222,3 km,

-  przyłącza kanalizacji sanitarnej – 62,6 km,

- lokalne pompownie ścieków-13 (zlokalizowane przy ul. O. Lange, Topolowej, Energetyków, Szkutniczej, Wąwozowej, Austriackiej, Wierzbowej, Skowronków, Bohaterów Warszawy – strefa ekonomiczna BoWiD, Brzoskwiniowa, Kamieniarska, Limbowa, Mieszka I nieczynna),

-  lokalna pomopwnia wód deszczowych-1 (zlokalizowana przy ul. Czereśniowej),

-  mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Jamnie o przepustowości 40 000 m³/d.

Oczyszczalnia ścieków w Jamnie oraz kolektor ściekowy „A” doprowadzający ścieki z miasta do oczyszczalni są obiektami nowoczesnymi. Uzyskane efekty pracy spełniają warunki dyrektyw Unii Europejskiej. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Dzierżęcinka. System kanalizacyjny funkcjonuje prawie na całym obszarze miasta                     z wyjątkiem terenów, gdzie dotychczas brak jest uzbrojenia. Są to głównie tereny przy             ul. Szczecińskiej (za torami) oraz te, które zostały włączone w granice administracyjne miasta najpóźniej tj.: Dzierżęcin, Lubiatowo, Raduszka, Sarzyno. Na terenie oczyszczalni działa punkt zlewny ścieków, gdzie przyjmowane są ścieki dostarczone z obszarów nieskanalizowanych. Na powyższych terenach planowana jest sukcesywna budowa uzbrojenia. Plan zakłada również budowę nowych sieci kanalizacyjnych  na terenach rozwojowych miasta (w tym na terenach planowanych przez miasto do zbycia).

W celu utrzymania sieci kanalizacyjnej we właściwym stanie technicznym, oprócz bieżących prac konserwacyjnych, realizowany jest systematycznie, plan na lata 2001-2015.

Na lata 2010-2013 przypadnie renowacja kolejnych 4,941 km kanalizacji sanitarnej, 3,225 km kanalizacji deszczowej.

W związku z przejęciem w 2007r. eksploatacji kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Koszalina, została podpisana z Zarządem Dróg Miejskich w Koszalinie umowa           na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej na                 2 220 975 m² łącznej powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni.

Na dzień 31.12.2009r. z przedsiębiorstwami, instytucjami, spółdzielniami i wspólnotami zawartych zostało 322 umów na łączną powierzchnię 1 085 613 m².

Najważniejsze zadania  w sektorze kanalizacyjnym to:

- realizacja „Planu robót odtworzeniowych sieci kanalizacji sanitarnej na lata 2001-2015”,

- roboty odtworzeniowe na przyjętej w 2007r. od Miasta Koszalina kanalizacji deszczowej,

- roboty odtworzeniowe na kanalizacji sanitarnej,

- budowa obiektów do termicznej obróbki osadów na Oczyszczalni Ścieków w Jamnie,

- realizacja przedsięwzięć rozwojowych – budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

- Planowy zakres usług kanalizacyjnych.

Działania ukierunkowane są głównie na realizację przedsięwzięć podnoszących poziom świadczonych usług oraz utrzymanie wysokiego stopnia niezawodności ich świadczenia. Spółka pracuje zgodnie z normami ISO 9001, 14001, PN-N-18001 obligującymi do stałego podnoszenia jakości świadczonych usług.

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych zakłada realizację zadań wymienionych w tablicy 8 oraz w załączniku do niniejszego Planu.

Tablica 8

| Lp. | Nazwa zadania | Nakłady (tys. zł) | Nakłady (tys. zł) | Nakłady (tys. zł) | Nakłady (tys. zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rok 2010 | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 |
| 1. | Budowa obiektów do termicznej obróbki osadów na Oczyszczalni Ścieków w Jamnie | 1.250 | 2.500 | 2.100 | 1.000 |
| 2. | Budowa wiaty – zadaszenie istniejącego placu składowego osadu | 650 |  |  |  |
| 3. | Garaże na samochody specjalistyczne |  | 700 |  |  |
| 4. | Odtworzenia i budowa kanałów sanitarnych w ulicach m. Koszalina | 2.197 | 640 | 740 | 380 |
| 5. | Odtworzenia kanałów deszczowych w ulicach m. Koszalina | 391 | 510 | 1.100 | 900 |
| 6. | Separator lamelowy na wylotach Wz28, W12, W17, W9 |  |  |  | 1.500 |
| 7. | Inne zadania inwestycyjne | 150 |  |  | 550 |
| 8. | Dokumentacje projektowe | 50 |  | 100 |  |
| 9. | Zakupy inwestycyjne | 1.000 | 200 | 205 | 500 |
|  | Razem: | 5.688 | 4.550 | 4.245 | 4.830 |

Ogółem nakłady na zadania modernizacyjne w sektorze  kanalizacyjnym w latach 2010-2013 stanowić będą 19.313 tys. zł.

Nakłady na zadania modernizacyjne (odtworzeniowe) kanalizacji przyjęto szacunkowo na podstawie kosztów dotąd wykonanych renowacji.

Koszaliński system kanalizacyjny posiada oczyszczalnię ścieków oraz kolektor zbiorczy doprowadzający do niej ścieki. Zakres oferowanych usług zasadniczo się nie zmieni. Powiększy się obszar obsługiwany przez system. W planie wieloletnim przewidywane jest przyjęcie ścieków z terenów, które zostaną uzbrojone.

- Przedsięwzięcia racjonalizujące odprowadzenie ścieków

Przez działania polegające na utrzymaniu szczelności kanalizacji osiągany jest podwójny efekt. Ekologiczny-ograniczający negatywny wpływ na środowisko w przypadku istnienia nieszczelności. Ekonomiczny-ograniczający koszty pracy oczyszczalni ścieków bez wód przypadkowych i deszczowych. W tej dziedzinie prowadzone są zorganizowane działania ujęte w planie na lata 2001-2015. Na okres realizacji tego planu przypadnie kontynuacja prowadzonych działań. Kolejnych 4,941 km kanalizacji sanitarnej i 3,225 km kanalizacji deszczowej zostanie poddana renowacji. Należy zaznaczyć, że w wykonywaniu prac modernizacyjnych stosowane są technologie bezwykopowe, szczególnie cenne na terenie miasta. Metody te mają dodatkowe zalety. Pozwalają na szybką reakcję po stwierdzeniu uszkodzenia, które nie zawsze kwalifikują kanał do przebudowy a wymagają interwencji.        W Koszalinie stosowana jest metoda z użyciem „rękawa”. Utwardzony rękaw, nasączony żywicą dopasowany do kształtu modernizowanego kanału pełni rolę zastępczego kanału, pokrywa pęknięcia i uszczelnia kanał zapobiegając infiltracji wód i eksfiltracji ścieków.          W taki sposób „odnowiono” kanalizację w całym śródmieściu. Zadania z tej grupy, analogicznie do sieci wodociągowej, są jednocześnie działaniami utrzymującymi system          w gotowości do realizacji podstawowej działalności, jaką jest dostarczanie wody                       i odprowadzanie ścieków.

Szczegółowe zestawienie planowanych zadań modernizacyjnych urządzeń kanalizacyjnych w poszczególnych latach przedstawione zostały w tablicach od 9 do 12. Rysunek nr 4 natomiast obrazuje nakłady w sektorze kanalizacyjnym w okresie objętym Planem w podziale na poszczególne obiekty.

Rysunek nr 4: Planowane nakłady  modernizacyjne  w sektorze kanalizacyjnym

na poszczególne obiekty (w tys.  zł.)

# ROK 2010

Tablica nr 9

| LP. | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO |  | NAKŁADY PLANOWANE (tys. zł) | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW JAMNO |  | 2.050 | 100% środki własne |
|  | 1. | Budowa obiektów termicznej obróbki osadów na Oczyszczalni Ścieków w Jamnie | 1.250 |  |
|  | 2. | Otwarta myjnia na potrzeby samochodów asenizacyjnych | 150 |  |
|  | 3. | Budowa wiaty – zadaszenie istniejącego placu składowego osadu | 650 |  |
| 2. | MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ |  | 2.197 | 100% środki własne |
|  | 1. | Odtworzenie kanału sanitarnego w ul Jana z Kolna dn 300, L= 600mb | 350 (POIiŚ) |  |
|  | 2. | Przełożenie kanału sanitarnego w ul. Zacisze dn 200, L=350mb | 150 |  |
|  | 3. | Przełączenie kanalizacji sanitarnej w ul. Niepodległości – odłączenie kanalizacji deszczowej i włączenie do kanalizacji sanitarnej | 350 |  |
|  | 4. | Odtworzenie kanału sanitarnego w ul. Dmowskiego dn 200, L=96 | 38 |  |
|  | 5. | Odtworzenie kanalizacji sanitarnej w ul. Zwycięstwa od ul. Stawisińskiego do ul. Hołdu Pruskiego dn 250, L=500mb | 250 (NFOŚ) |  |
|  | 6. | Odtworzenie kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego od ul. Sportowej do ul. Kościuszki dn 70x1,05, L=330mb i od ul. Traugutta do ul. Moniuszki dn 60x90, L=310mb | 1.059 (NFOŚ) |  |
| 3. | MODERNIZACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ |  | 391 | 100% środki własne |
|  | 1. | Odtworzenie kanalizacji deszczowej w ul. Modrzejewskiej – od ul. Orlej do Stawisińskiego dn 600, L= 350mb | 350 |  |
|  | 2. | Odtworzenie kanalizacji deszczowej w ul. Fałata (Szenwalda-Gałczyńskiego) (rura w rurę) dn 200, L= 13mb | 7 |  |
|  | 3. | Odtworzenie kanalizacji deszczowej w Al. Monte Cassino-Podgórna (rura w rurę) dn 300, L= 30mb | 18 |  |
|  | 4. | Odtworzenie kolektora kanalizacji deszczowej (rękaw) ul. Młyńska dn 200, L=40 | 16 |  |
| 4. | DOKUMENTACJE |  | 50 | 100% środki własne |
|  | 1. | Garaże na samochody specjalistyczne na terenie Oczyszczalni Ścieków w Jamnie | 50 |  |
| 5. | ZAKUPY |  | 1.000 | 100% środki własne |
| OGÓŁEM |  |  | 5.688 |  |

# ROK 2011

Tablica nr 10

| LP. | ##### NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO |  | NAKŁADY PLANOWANE (tys. zł) | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW JAMNO |  | 3.200 | 100% środki własne |
|  | 1. | Budowa obiektów do termicznej obróbki osadów na Oczyszczalni Ścieków w Jamnie | 2.500 |  |
|  | 2. | Garaże na samochody specjalistyczne na terenie Oczyszczalni Ścieków w Jamnie | 700 |  |
| 2. | MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ METODĄ BEZWYKOPOWĄ |  | 640 | 100% środki własne |
|  | 1. | Odtworzenie kanału sanitarnego w ul. Moniuszki Dn 400, 500 L = 550 mb | 500 |  |
|  | 2. | Odtworzenie kanału sanitarnego w ul. Kaszubskiej Dn 200 L = 350 mb | 140 |  |
| 3. | MODERNIZACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ METODĄ BEZWYKOPOWĄ |  | 510 | 100% środki własne |
|  | 1. | Odtworzenie kanału deszczowego w ul. Lechicka I-etap Dn 400-500, L= 470 mb | 410 |  |
|  | 2. | Odtworzenie kanału deszczowego w ul. Zwycięstwa (na odcinku od Rynku Staromiejskiego do ul. Grunwaldzkiej) Dn 200, 400, L= 300 mb | 100 |  |
| 4. | ZAKUPY |  | 200 | 100% środki własne |
| OGÓŁEM |  |  | 4.550 |  |

# ROK 2012

Tablica nr 11

| LP. | ##### NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO |  | NAKŁADY PLANOWANE (tys. zł) | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW JAMNO |  | 2.100 | 100% środki własne |
|  | 1. | Budowa obiektów do termicznej obróbki osadów na Oczyszczalni Ścieków w Jamnie | 2.100 |  |
| 2. | MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ METODĄ BEZWYKOPOWĄ |  | 740 | 100% środki własne |
|  | 1. | Odtworzenie kanału sanitarnego w ul. Franciszkańskiej – od ul. Monte Cassino do torów Dn 200 L =~370 mb | 150 |  |
|  | 2. | Odtworzenie kanału sanitarnego w ul. Wenedów Dn 300 L = ~450 mb Dn 400 L =~400 mb | 270 320 |  |
| 3. | MODERNIZACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ METODĄ BEZWYKOPOWĄ |  | 1.100 | 100% środki własne |
|  | 1. | Odtworzenie kanału deszczowego w ul. Modrzejewskiej Dn 600 L = 867 mb | 800 |  |
|  | 2. | Odtworzenie kanału deszczowego w ul. Kopernika Dn 400 L = 311 mb | 300 |  |
| 4. | DOKUMENTACJE |  | 100 | 100% środki własne |
|  | 1. | Separator lamel owy PSW 40/40 na wylotach Wz28 ul. Prosta, W12 ul. Batalionów Chłopskich, W17 ul. Bosmańska, W9 ul. Piastowska | 100 |  |
| 5. | ZAKUPY INWESTYCYJNE |  | 205 | 100% środki własne |
| OGÓŁEM |  |  | 4.245 |  |

# ROK 2013

Tablica nr 12

| LP. | ##### NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO |  | NAKŁADY PLANOWANE (tys. zł) | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW JAMNO |  | 1.550 | 100% środki własne |
|  | 1. | Budowa obiektów do termicznej obróbki osadów na Oczyszczalni Ścieków w Jamnie | 1.000 |  |
|  | 2. | Dostosowanie punktu zlewnego ścieków dowożonych do wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewni | 550 |  |
| 2. | MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ METODĄ BEZWYKOPOWĄ |  | 380 | 100% środki własne |
|  | 1. | Odtworzenie kanału sanitarnego w ul. Zwycięstwa (od ul. Stawisińskiego – Hołdu Pruskiego) Dn 200 i 250 L =~500 mb | 280 |  |
|  | 2. | Odtworzenie kanału sanitarnego w ul. Grottgera Dn 200 L = ~130 mb | 90 |  |
|  | 3. | Odtworzenie kanału sanitarnego w ul. H. Sawickiej 4-8 Dn 200 L = ~5 mb | 10 |  |
| 3. | MODERNIZACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ METODĄ BEZWYKOPOWĄ |  | 2.400 | 100% środki własne |
|  | 1. | Separator lamel owy PSW 40/40 na wylotach Wz28 ul. Prosta, W12 ul. Batalionów Chłopskich, W17 ul. Bosmańska, W9 ul. Piastowska | 1.500 |  |
|  | 2. | Odtworzenie kanału deszczowego w ul. Zwycięstwa 131-107 Dn 400 i 500 L = 206 mb | 250 |  |
|  |  | Odtworzenie kanału deszczowego w ul. Grottgera Dn 800 L = 138 mb | 150 |  |
|  |  | Odtworzenie kanału deszczowego w ul. Zwycięstwa 153-180 Dn 300 L = 500 mb | 500 |  |
| 4. | ZAKUPY INWESTYCYJNE |  | 500 | 100% środki własne |
| OGÓŁEM |  |  | 4.830 |  |

\

Ogółem zadania modernizacyjne z zakresu sieci kanalizacyjnej stanowią 8,166 km,            w tym:

- kanalizacja sanitarna-4,941 km,

- kanalizacja deszczowa-3,225km.

Przedstawiony „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych            i kanalizacyjnych na lata 2010-2013” został sporządzony zgodnie z art. 21 ustawy z dnia          7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.).