Załącznik

do uchwały Nr XXVIII/304/2008

Rady Miejskiej w Koszalinie

z dnia 23 października 2008 r.

WIELOLETNI PLAN

ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MIEJSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKI Z O.O. W KOSZALINIE

na lata 2008-2011

# Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Koszalinie została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym-Sądzie Gospodarczym w Koszalinie w dniu 31 grudnia 1991r. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji                       w Koszalinie. Decyzją Prezydenta Miasta Koszalina Nr OŚ.JRK.6210-5/03 z dnia 05 marca 2003 roku wydano zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszarze administracyjnym miasta Koszalina. Decyzję wydano w oparciu o ustawę z dnia 07 czerwca 2001r.                       o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.).

Przedmiotem działalności jest:

- produkcja i dostawa wody na zaopatrzenie ludności i innych odbiorców,

- odbiór i oczyszczanie ścieków,

- obsługa i wykonawstwo procesów inwestycyjnych,

- handel hurtowy i detaliczny w obrocie krajowym i zagranicznym,

- działalność produkcyjna w zakresie materiałów i urządzeń związanych z gospodarką wodno-ściekową i ochroną środowiska.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych został opracowany na lata 2008-2011 przy uwzględnieniu uwarunkowań technicznych                         i ekonomicznych. Sporządzony został z podziałem na:

-   przedsięwzięcia rozwojowe – budowa uzbrojenia wod.-kan.,

- przedsięwzięcia modernizacyjne (odtworzeniowe) w sektorach wodociągowym                            i kanalizacyjnym,

- przedsięwzięcia związane z wymianą infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w drogach                (w porozumieniu z Zarządem Dróg Miejskich.

W Planie ujęto:

- przedsięwzięcia rozwojowe w poszczególnych latach (zestawione w załączniku do Planu),

- przedsięwzięcia modernizacyjne w poszczególnych latach (zestawione w tablicach),

- zakres wodociągowo-kanalizacyjnych,

- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzenie ścieków,

- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,

- sposób finansowania planowanych inwestycji.

Planowane nakłady na inwestycje w latach 2008-2011 obrazuje tablica nr 1

Tablica 1

| Lp. | Wyszczególnienie | 2008r. | 2009r. | 2010r. | 2011r. | Razem | Udział % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedsięwzięcia modernizacyjne | 4.383.000 | 4.000.000 | 4.900.000 | 5.200.000 | 18.483.000 | 51,34% |
| 2. | Przedsięwzięcia rozwojowe | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 16.000.000 | 44,44% |
| 3. | Przedsięwzięcia związane z wymianą infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w drogach ( w porozumieniu z ZDM) | 17.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 1.517.000 | 4,22% |
| Razem: | 8.400.000 | 8.500.000 | 9.400.000 | 9.700.000 | 36.000.000 | 100% |

Planowane nakłady na przedsięwzięcia rozwojowe w latach 2008-2011 zostały wyszczególnione w załączniku do niniejszego opracowania.

Planowane nakłady na inwestycje własne odtworzeniowe w latach 2008-2011 zostały zawarte w tablicy 2

Tablica nr 2

| Lp. | LATA | NAKŁADY NA POSZCZEGÓLNE SEKTORY (zł) | NAKŁADY OGÓŁEM (2+3) (zł) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SEKTOR WODOCIĄGOWY | SEKTOR KANALIZACYJNY |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2008 | 2.047.000 | 2.336.000 | 4.383.000 |
| 2 | 2009 | 1.970.000 | 2.030.000 | 4.000.000 |
| 3 | 2010 | 1.600.000 | 3.300.000 | 4.900.000 |
| 4 | 2011 | 1.200.000 | 4.000.000 | 5.200.000 |
| OGÓŁEM: | 6.817.000 | 11.666.000 | 18.483.000 |

Jak wynika z zestawienia ogółem na wydatki inwestycyjne w latach 2008-2011 planowana jest kwota 36.000.000zł, z tego 16.000.000 na przedsięwzięcia rozwojowe związane                        z budową uzbrojenia wod.-kan., 18.483.000 na przedsięwzięcia związane z wymianą infrastruktury wod.-kan. i 1.517.000 na finansowanie przedsięwzięć związanych z wymianą infrastruktury wod.-kan. w drogach (w porozumieniu Zarządem Dróg Miejskich).  Przedsięwzięcia finansowane będą ze środków własnych. W skład ich wchodzą: odpisy amortyzacyjne, pożyczki, kredyty i środki pomocowe.

Rysunek nr 1: Planowane nakłady w latach 2008 -2011

## Wysokość planowanego funduszu amortyzacyjnego, przeznaczonego na inwestycje została pomniejszona o zobowiązania z tytułu spłaty pożyczki z NFOŚ i GW, wykorzystanej na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Mostowie. Zgodnie z zawartą umową, pożyczka będzie spłacana do 2011 roku, a wysokość środków zaangażowanych na spłatę pożyczki wynosić będzie 2.000.000 zł. rocznie (w 2011 roku spłata wyniesie 1.724.000 zł.).

## I SEKTOR WODOCIĄGOWY

- Stan istniejący i potrzeby inwestycyjne

System zaopatrzenia w wodę miasta Koszalina gminy Mielno oraz częściowo gminy Manowo i Będzino oparty jest na dwóch ujęciach wód podziemnych w Koszalinie                       i w Mostowie.

Ujęcia są monitorowane pod względem bezpieczeństwa i mają zapewniony nadzór hydrogeologiczny.

Ujęcie koszalińskie usytuowane jest na powierzchni 16,9 ha stanowiące jednocześnie strefę ochrony bezpośredniej w południowo-wschodniej części miasta, pomiędzy ulicami: Rzeczną, Piaskową, Korczaka i 4-go Marca. Eksploatowane jest na podstawie decyzji o udzieleniu pozwolenia wodno prawnego z dnia 22.07.2005r., ważnej do 31.07.2015r. Zgodnie z decyzją możliwy jest pobór wód podziemnych w ilości Qśr.dob. = 15 360 m³/d. Woda ujmowana jest z 16 studni. Na tym terenie zlokalizowana jest stacja uzdatniania wody o wydajności     Qśr.dob. = 15 360 m³/d, pokrywająca około 35% zaopatrzenia w wodę miasta Koszalina. Woda uzdatniona z tego ujęcia ma parametry lepsze od wymaganych obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i dyrektywy Unii Europejskiej).

Pozostała część dostarczana jest z ujęcia w Mostowie, zlokalizowanego około 20 km od Koszalina, na terenie, którego jest 37 studni (w tym 12 dublerów). Eksploatowane jest na podstawie decyzji o udzieleniu pozwolenia wodno prawnego z dnia 22.07.2005r., ważnego do 31.07.2015r., zezwalającego na pobór wód podziemnych w ilości Qśr.dob. = 43 200m³/d.

Ujęcie Wody w Mostowie posiada stację uzdatniania wody o wydajności                                    Qśr.dob. = 30 000m³/d, woda uzdatniona z tego ujęcia ma parametry lepsze od wymaganych obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.              w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi                i dyrektywy Unii Europejskiej).

Woda ujmowana ze studni tłoczona jest na stację uzdatniania wody, a następnie do miasta dwoma przewodami tranzytowymi o średnicy 800 i 1000 mm.

Koszaliński system wodociągowy, odznacza się wysokim stopniem bezpieczeństwa                    i niezawodności, który tworzą:

- dwa ujęcia wody: w Koszalinie i Mostowie,

- dwa przewody dosyłowe na trasie Mostowo-Koszalin,

- pierścieniowy układ sieci wodociągowej,

- zbiorniki wyrównawcze na Górze Chełmskiej 2x5000m³.

Z punktu widzenia zasobów wód podziemnych oraz zdolności produkcyjnych                              nie występuje zjawisko deficytu wody. System zapewnia pokrycie obecnego zapotrzebowania na wodę w całości. Przygotowany jest do zapewnienia obsługi nowym odbiorcom, zgodnie        z „Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Miasta Koszalina”. Posiada zdolność do pokrycia zwiększonego zapotrzebowania odbiorców już podłączonych do systemu. Podkreślenia wymaga fakt, że produkcja wody przez ostatnie lata utrzymuje tendencje spadkową. Oznacza to, że możliwości systemu nie są w pełni wykorzystane.

Na dzień 30.06.2007r. zawartych jest 9594 umów o dostawę wody i odbiór ścieków,   w tym: 6783 odbiorców prywatnych, 1068 zakładów pracy, przedsiębiorstw i instytucji              i 1743 umów na obiekty Zarządu Budynków Mieszkalnych, Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych i Koszalińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Na system dystrybucji wody składa się 361 km sieci wodociągowej, w tym:

- sieć magistralna – 88 km,

- sieć rozdzielcza – 188 km,

- przyłącza – 85 km.

W celu utrzymania sieci wodociągowej we właściwym stanie technicznym realizowana jest długofalowa strategia wymiany w oparciu o „Plan robót odtworzeniowych na lata 2001-2015”. W okresie 2008-2011 przypadnie kontynuacja jego realizacji-głównie wymiana sieci rozdzielczej (około 4,76 km) i rozpoczęcie modernizacji stalowych odcinków (około 0,6 km) magistrali dosyłowej o średnicy 600-800 mm Mostowo – Koszalin.

Realizacja planu umożliwia gwarancję świadczenia podstawowych usług w zakresie zapewnienia dostawy wody.

Najważniejsze zadania inwestycyjne w sektorze wodociągowym:

-  realizacja „planu robót odtworzeniowych sieci wodociągowej na lata 2001-2015”,

-  rozpoczęcie modernizacja magistrali wodociągowej z Mostowa do Koszalina,

- modernizacja systemu awaryjnego zasilania z agregatów prądotwórczych Ujęć Wody            w Mostowie i w Koszalinie,

-  realizacja przedsięwzięć rozwojowych – budowa nowych sieci wodociągowych.

- Planowany zakres usług wodociągowych

Działania w tym sektorze ukierunkowane są głównie na realizację przedsięwzięć podnoszących poziom świadczonych usług oraz utrzymanie wysokiego stopnia niezawodności ich świadczenia. Spółka pracuje zgodnie z normami ISO 9001, 14001, PN-N-18001 obligującymi do stałego podnoszenia jakości świadczonych usług.

Zadania, dotyczące utrzymania sieci wodociągowej tj. realizacja planu robót odtworzeniowych oraz rozpoczęcie modernizacji technologią bezwykopową metodą reliningu (wprowadzenie rur do istniejącego rurociągu) stalowych odcinków magistrali o średnicy          800 mm Mostowo – Koszalin, zaliczają się do grupy działań utrzymujących wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności koszalińskiego układu wodociągowego. Nie ma to bezpośredniego przełożenia na wzrost liczby obsługiwanych przez system odbiorców, ale stanowi gwarancję utrzymania ciągłej ich obsługi. Polega to między innymi na utrzymaniu układu pierścieniowego sieci zasilanego z dwóch ujęć, w tym dwoma przewodami z ujęcia stanowiącego główne zasilanie. Działania te stanowią realizację zasady, że im większy jest zasięg systemu wodociągowego (duża liczba odbiorców i wielkość zasilanego obszaru) tym wyższe są wymagania dotyczące niezawodności tego układu jako całości. Nakłady finansowe w tym zakresie obrazują koszty zaplanowanych działań przedstawione w tablicach od nr 3 do nr 7.

- Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody

W dobie propagowania działań i zachowań proekologicznych istotne jest ich wdrażanie poprzez właściwe gospodarowanie zasobami wodnymi. W planie wieloletnim uwzględniono działania prowadzące do minimalizacji strat wody wynikających                          z prowadzonej działalności. Jest to związane z poborem, stosowaną metodą uzdatniania oraz przesyłu i dystrybucji wody.

Podstawowym działaniem racjonalizującym zużycie wody jest wymiana sieci wodociągowej. Jest realizowana zgodnie z posiadanym planem na lata 2001-2015. Zapewnia to eliminację strat wody wynikających z nieszczelności sieci i ograniczenia ich awaryjności. Poprzez te działania zapewniana jest możliwość ciągłej obsługi odbiorców. Aby zracjonalizować działania w tej grupie wykonano szereg analiz umożliwiających kwalifikację poszczególnych sieci do wymiany. Spółka dysponuje własnymi urządzeniami do wykrywania nieszczelności. Efekty tej pracy umożliwiają dostosowanie planu do aktualnych potrzeb. W latach 2008-2011, w ramach robót odtworzeniowych, zaplanowana jest wymiana kolejnych 5,36 km sieci. Zadaniem szczególnym, jest rozpoczęcie modernizacji stalowego odcinka magistrali Mostowo-Koszalin o średnicy 800 mm. Waga zadania wynika ze znaczenia tego przewodu, pracującego od 1976 roku na potrzeby systemu (element wysokiego stopnia bezpieczeństwa i niezawodności układu) oraz wysokości nakładów niezbędnych na jego realizację.

Przy działaniach racjonalizujących zużycie wody wspomnieć należy o pośrednim działaniu prowadzącym do racjonalniejszego gospodarowania przez odbiorców. Jest to opomiarowanie przyłączy, dające możliwość bieżącej kontroli zużycia wody. Obowiązek montażu brakujących wodomierzy głównych wynika z ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.              o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. W Koszalinie nie ma powodu prowadzenia specjalnych akcji. Stosuje się zasadę opomiarowania przyłączy, minimalizując ilość rozliczeń ryczałtowych. W wyniku takiego działania, na koniec czerwca 2007 roku było 99,1 % (9430 szt.) punktów poboru wody opomiarowanych. Pozostałe 0,9 % (87 szt.) punktów są rozliczane ryczałtowo, ze względu na brak możliwości opomiarowania przyłącza.

Plan modernizacji urządzeń wodociągowych Spółki zakłada realizację zadań wymienionych w tablicy 3.

Tablica 3

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Nakłady (zł) | Nakłady (zł) | Nakłady (zł) | Nakłady (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rok 2008 | Rok 2009 | Rok 2010 | Rok 2011 |
| 1. | Modernizacja magistrali wodociągowej Dn 800 PE de630 Koszalin – Cewlino | 880.000 |  |  |  |
| 2. | Wymiana sieci wodociągowych w ulicach m. Koszalina | 150.000 | 680.000 | 1.350.000 | 950.000 |
| 3. | Modernizacja urządzeń wodociągowych i budowa urządzeń dla potrzeb wodociągowych | 367.000 | 200.000 |  |  |
| 4. | Modernizacja systemu awaryjnego zasilania z agregatów prądotwórczych Ujęcia Wody w Mostowie | 350.000 | 650.000 |  |  |
| 5. | Modernizacja systemu awaryjnego zasilania z agregatów prądotwórczych Ujęcia Wody w Koszalinie |  | 200.000 |  |  |
| 6. | Zakupy Inwestycyjne | 300.000 | 240.000 | 250.000 | 250.000 |
|  | Razem: | 2.047.000 | 1.970.000 | 1.600.000 | 1.200.000 |

Ogółem nakłady na inwestycje wodociągu w latach 2008-2011 stanowić będą 6.817.000zł.

Wydatki na modernizację stalowego odcinka magistrali wodociągowej Mostowo-Koszalin przyjęto po zaktualizowaniu kosztorysu inwestorskiego określającego nakłady        w wysokości 1,0 mln zł na około 0,6 km rurociągu o średnicy 800 mm.

Nakłady na inwestycje odtworzeniowe - wymiany sieci wodociągowych zostały przyjęte z kosztorysów inwestorskich. Do końca 2008r. przygotowane zostaną dokumentacje projektowe na wymianę sieci wodociągowej w trzynastu ulicach Koszalina, a realizacja tych robót, zostanie zakończona przed 2012 rokiem. Wymiana sieci jest wynikiem realizacji „Planu robót odtworzeniowych sieci wodociągowej na lata 2001-2015”. Kryteria kwalifikujące i ustalające kolejność prac to przede wszystkim liczba awarii, eliminacja rurociągów stalowych, wiek i stan techniczny przewodów.

Szczegółowe zestawienie planowanych zadań inwestycyjnych dotyczących urządzeń wodociągowych w poszczególnych latach zawarte zostały w tablicach od 4 do 7, natomiast na rysunku nr 2 przedstawiono wysokość nakładów przewidzianych do realizacji w latach 2008-2011 na poszczególnych obiektach wodociągowych.

Rysunek nr 2: Planowane nakłady w sektorze wodociągowym na poszczególne obiekty  (w mln.zł.)

# ROK 2008

Tablica 4

| LP. | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | NAKŁADY PLANOWANE (zł) | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | INWESTYCJE ODTWORZENIOWE I NOWO BUDOWANE | 1.230.000 | 100% środki własne |
|  | 1 | Modernizacja magistrali wodociągowej Dn 800 PE de630 Koszalin – Cewlino L=600mb – I etap | 880.000 |  |
|  | 2. | Wymiana wodociągu z przyłączami w ul. Strażackiej Dn 100 L = 360 mb | 150.000 |  |
|  | 3. | Modernizacja hydroforni przy ul. Podgórnej | 45.000 |  |
|  | 4. | Modernizacja hydroforni przy ul. Łużyckiej | 35.000 |  |
|  | 5. | Budowa sieci OTK teleinformatycznej (światłowodowej) w rejonie ul. Wojska Polskiego, Stawisińskiego i Żwirowej | 120.000 |  |
| 2. | MODERNIZACJA UJĘCIA WODY W MOSTOWIE | 350.000 | 100% środki własne |
|  | 1. | Modernizacja systemu awaryjnego zasilania z agregatów prądotwórczych dla Ujęcia Wody w Mostowie | 350.000 |  |
| 3. | MODERNIZACJA UJĘCIA WODY W KOSZALINIE | 25.000 | 100% środki własne |
|  | 1. | Budowa awaryjnej instalacji sprężonego powietrza do zasilania przepustnic pneumatycznych | 25.000 |  |
| 4. | DOKUMENTACJE | 142.000 | 100% środki własne |
| 5. | ZAKUPY INWESTYCYJNE | 300.000 | 100% środki własne |
|  |  | OGÓŁEM | 2.047.000 |  |

# ROK 2009

Tablica 5

| LP. | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | NAKŁADY PLANOWANE (zł) | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | INWESTYCJE ODTWORZENIOWE I NOWO BUDOWANE | 880.000 | 100% środki własne |
|  | 1 | Wymiana wodociągu z przyłączami w ul. Domańskiego Dn 100 stal L = 350 mb | 225.000 |  |
|  | 2. | Wymiana wodociągu z przyłączami w ul. Podgórnej Dn 100 L = 330 mb | 225.000 |  |
|  | 3. | Wymiana wodociągu z przyłączami w ul. Wyki Dn 100 L = 400 mb | 230.000 |  |
|  | 4. | Budowa sieci OTK teleinformatycznej (światłowodowej) w rejonie ul. Wojska Polskiego, Stawisińskiego i Żwirowej | 200.000 |  |
| 2. | MODERNIZACJA UJĘCIA WODY W MOSTOWIE | 650.000 | 100% środki własne |
|  | 1. | Modernizacja systemu awaryjnego zasilania z agregatów prądotwórczych dla Ujęcia Wody w Mostowie | 650.000 |  |
| 3. | MODERNIZACJA UJĘCIA WODY W KOSZALINIE | 200.000 | 100% środki własne |
|  | 1. | Modernizacja systemu awaryjnego zasilania z agregatów prądotwórczych dla Ujęcia Wody w Koszalinie | 200.000 |  |
| 4. | ZAKUPY INWESTYCYJNE | 240.000 | 100% środki własne |
|  |  | OGÓŁEM | 1.970.000 |  |

# ROK 2010

Tablica 6

| LP. | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | NAKŁADY PLANOWANE (zł) | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | INWESTYCJE ODTWORZENIOWE | 1.350.000 | 100% środki własne |
|  | 1. | Wymiana wodociągu z przyłączami w ul. Jaśminowej Dn 100 L = 380 mb | 200.000 |  |
|  | 2. | Wymiana wodociągu z przyłączami w ul. Władysława IV (ul. Kutrzeby do Al. Monte Cassino) Dn 200 stal L = 310 mb | 200.000 |  |
|  | 3. | Wymiana wodociągu z przyłączami w ul. Westerplatte Dn 100 L = 540 mb | 300.000 |  |
|  | 4. | Wymiana wodociągu z przyłączami w ul. Wańkowicza Dn 100 L = 210 mb | 200.000 |  |
|  | 5. | Wymiana wodociągu z przyłączami w ul. Kutrzeby Dn 100 L = 260 mb | 200.000 |  |
|  | 6. | Wymiana wodociągu z przyłączami w ul. Bałtyckiej Dn 150 L = 330 mb | 250.000 |  |
| 2. | ZAKUPY INWESTYCYJNE | 250.000 | 100% środki własne |
|  |  | OGÓŁEM | 1.600.000 |  |

# ROK 2011

Tablica 7

| LP. | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | NAKŁADY PLANOWANE (zł) | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | INWESTYCJE ODTWORZENIOWE | 950.000 | 100% środki własne |
|  | 1 | Wymiana wodociągu z przyłączami w ul. Wydmowa Dn 100 stal L = 340 mb | 250.000 |  |
|  | 2. | Wymiana wodociągu z przyłączami w ul. Waryńskiego Dn 100 L = 300 mb | 250.000 |  |
|  | 3. | Wymiana wodociągu z przyłączami w ul. Bohaterów Warszawy Dn 100 L = 180 mb | 150.000 |  |
|  | 4. | Wymiana wodociągu z przyłączami w ul. Konstytucji 3-go Maja Dn 150 L = 470 mb | 300.000 |  |
| 4. | ZAKUPY INWESTYCYJNE | 250.000 | 100% środki własne |
|  |  | OGÓŁEM | 1.200.000 |  |

### Ogółem zadania inwestycyjne z zakresu sieci wodociągowej stanowią 5,36 km,             w tym:

- sieć magistralna 0,60 km,

- sieć rozdzielcza 4,76 km.

### II. SEKTOR KANALIZACYJNY

- Stan istniejący i potrzeby inwestycyjne

Na terenie Koszalina funkcjonuje, w przeważającej części, rozdzielczy system kanalizacji, obejmujący 80% obszaru miasta. W pozostałej części jest system ogólnospławny. Kanalizacja rozdzielona jest we wszystkich nowych dzielnicach miasta. Ogólnospławna pozostała głównie na terenach przyległych do ul. Piłsudskiego (pomiędzy ul. Traugutta, Szymanowskiego, Waryńskiego) oraz na terenie pomiędzy ul. Orląt Lwowskich Kościuszki         i częściowo w śródmieściu.

Na system kanalizacyjny, składa się 296 km sieci kanalizacyjnej, w tym:

-  sieć ogólnospławna - 22 km,

-  kanalizacja sanitarna – 151 km,

-  kanalizacja deszczowa – 61 km,

-  przyłącza – 62 km,

- lokalne pompownie ścieków-10 (zlokalizowane przy ul. O. Lange, Topolowej, Energetyków, Szkutniczej, Wąwozowej, Austriackiej, Wierzbowej, Skowronków, Bohaterów Warszawy – strefa ekonomiczna, BoWiD),

-  lokalna pomopwnia wód deszczowych-1 (zlokalizowana przy ul. Czereśniowej),

-  mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Jamnie o przepustowości 40 000 m³/d.

Oczyszczalnia ścieków w Jamnie oraz kolektor ściekowy „A” doprowadzający ścieki z miasta do oczyszczalni są obiektami nowoczesnymi. Uzyskane efekty pracy spełniają warunki dyrektyw Unii Europejskiej. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Dzierżęcinka. System kanalizacyjny funkcjonuje prawie na całym obszarze miasta                     z wyjątkiem terenów, gdzie dotychczas brak jest uzbrojenia. Są to głównie tereny przy             ul. Szczecińskiej (za torami) oraz te, które zostały włączone w granice administracyjne miasta najpóźniej tj.: Dzierżęcin, Lubiatowo, Raduszka, Sarzyno. Na terenie oczyszczalni działa punkt zlewny ścieków, gdzie przyjmowane są ścieki dostarczone z obszarów nieskanalizowanych.

W celu utrzymania sieci kanalizacyjnej we właściwym stanie technicznym, oprócz bieżących prac konserwacyjnych, realizowany jest systematycznie, plan na lata 2001-2015.

Na lata 2008-2011 przypadnie renowacja kolejnych 2,55 km kanalizacji sanitarnej, 1,81 km kanalizacji deszczowej.

W związku z przejęciem w 2007r. eksploatacji kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Koszalina, została podpisana z Zarządem Dróg Miejskich w Koszalinie umowa           na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na 2 220 975 m² łącznej powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni.

Na dzień 31.08.2007r. z przedsiębiorstwami, instytucjami, spółdzielniami i wspólnotami zawartych zostało 91 umów na łączną powierzchnię 396 890,29 m²

Najważniejsze zadania inwestycyjne w sektorze kanalizacyjnym to:

- realizacja „Planu robót odtworzeniowych sieci kanalizacji sanitarnej na lata 2001-2015”,

- roboty odtworzeniowe na przyjętej w 2007r. od Miasta Koszalina kanalizacji deszczowej,

- budowa budynku socjalno-biurowego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Jamnie,

- budowa wiaty – zadaszenia istniejącego placu składowego osadu,

- budowa obiektów do termicznej obróbki osadów na Oczyszczalni Ścieków w Jamnie (rozpoczęcie realizacji I etapu zadania – suszarni osadów, szacowanego na ok.. 20 000 000,00zł  możliwa będzie po uzyskaniu zewnętrznych środków pomocowych),

- realizacja przedsięwzięć rozwojowych – budowa nowych sieci kanalizacyjnej i deszczowej.

- Planowy zakres usług kanalizacyjnych.

Działania ukierunkowane są głównie na realizację przedsięwzięć podnoszących poziom świadczonych usług oraz utrzymanie wysokiego stopnia niezawodności ich świadczenia. Spółka pracuje zgodnie z normami ISO 9001, 14001, PN-N-18001 obligującymi do stałego podnoszenia jakości świadczonych usług.

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych zakłada realizację zadań wymienionych w tablicy 8.

Tablica 8

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Nakłady (zł) | Nakłady (zł) | Nakłady (zł) | Nakłady (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rok 2008 | Rok 2009 | Rok 2010 | Rok 2011 |
| 1. | Budynek socjalno-biurowy w Jamnie | 300.000 | 650.000 |  |  |
| 2. | Budowa wiaty – zadaszenie istniejącego placu składowego osadu w Jamnie | 500.000 | 900.000 | 1.800.000 |  |
| 3. | Budowa obiektów do termicznej obróbki osadów na Oczyszczalni Ścieków w Jamnie |  | 250.000 | 800.000 | 2.500.000 |
| 4. | Odtworzenia kanałów sanitarnych w ulicach m. Koszalina | 976.000 | 40.000 | 500.000 | 640.000 |
| 5. | Odtworzenia kanałów deszczowych w ulicach m. Koszalina | 360.000 |  |  | 610.000 |
| 6. | Zakupy inwestycyjne | 200.000 | 190.000 | 200.000 | 250.000 |
|  | Razem: | 2.336.000 | 2.030.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |

Ogółem nakłady na inwestycje kanalizacyjne w latach 2008-2011 stanowić będą 11.666.000zł.

Nakłady na zadania modernizacyjne (odtworzeniowe) kanalizacji przyjęto szacunkowo na podstawie kosztów dotąd wykonanych renowacji.

Koszaliński system kanalizacyjny posiada oczyszczalnię ścieków oraz kolektor zbiorczy doprowadzający do niej ścieki. Zakres oferowanych usług zasadniczo się nie zmieni. Powiększy się obszar obsługiwany przez system. W planie wieloletnim przewidywane jest przyjęcie ścieków z terenów, które zostaną uzbrojone.

- Przedsięwzięcia racjonalizujące odprowadzenie ścieków

Przez działania polegające na utrzymaniu szczelności kanalizacji osiągany jest podwójny efekt. Ekologiczny-ograniczający negatywny wpływ na środowisko w przypadku istnienia nieszczelności. Ekonomiczny-ograniczający koszty pracy oczyszczalni ścieków bez wód przypadkowych i deszczowych. W tej dziedzinie prowadzone są zorganizowane działania ujęte w planie na lata 2001-2015. Na okres realizacji tego planu przypadnie kontynuacja prowadzonych działań. Kolejnych 2,55 km kanalizacji sanitarnej i 1,81 km kanalizacji deszczowej zostanie poddana renowacji. Należy zaznaczyć, że w wykonywaniu prac inwestycyjnych stosowane są technologie bezwykopowe, szczególnie cenne na terenie miasta. Metody te mają dodatkowe zalety. Pozwalają na szybką reakcję po stwierdzeniu uszkodzenia, które nie zawsze kwalifikują kanał do przebudowy a wymagają interwencji.        W Koszalinie stosowana jest metoda z użyciem „rękawa”. Utwardzony rękaw, nasączony żywicą dopasowany do kształtu modernizowanego kanału pełni rolę zastępczego kanału, pokrywa pęknięcia i uszczelnia kanał zapobiegając infiltracji wód i eksfiltracji ścieków.          W taki sposób „odnowiono” kanalizację w całym śródmieściu. Zadania z tej grupy, analogicznie do sieci wodociągowej, są jednocześnie działaniami utrzymującymi system          w gotowości do realizacji podstawowej działalności, jaką jest dostarczanie wody                       i odprowadzanie ścieków.

Szczegółowe zestawienie planowanych zadań modernizacyjnych urządzeń kanalizacyjnych w poszczególnych latach przedstawione zostały w tablicach od 9 do 12. Rysunek nr 4 natomiast obrazuje nakłady w sektorze kanalizacyjnym okresie objętym planem w podziale na poszczególne obiekty.

Rysunek nr 4: Planowane nakłady w sektorze kanalizacyjnym  na poszczególne obiekty   (w mln. zł.)

ROK 2008

Tablica 9

| LP. | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | NAKŁADY PLANOWANE(zł) | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW JAMNO | 800.000 | 100% środki własne |
|  | 1. | Budowa budynku socjalno-biurowego na działce nr 883 na terenie Oczyszczalni Ścieków JAMNO | 300.000 |  |
|  | 2. | Budowa wiaty – zadaszenie istniejącego placu składowego osadu | 500.000 |  |
| 2. | MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | 58.000 | 100% środki własne |
|  | 1. | Budowa przykanalików sanitarnych w ul. Rybackiej Dn 150 o łącznej dł. L = 50 mb | 58.000 |  |
| 3. | MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ METODĄ BEZWYKOPOWĄ | 918.000 | 100% środki własne |
|  | 1. | Odtworzenie kanału ogólnospławnego w ul. Podgórnej DN 600/900 L=170mb | 220.000 |  |
|  | 2. | Odtworzenie kanału ogólnospławnego w ul. Piłsudskiego Dn 600/900,300/200dł.L=600mb | 698.000 |  |
| 4. | MODERNIZACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ METODĄ BEZWYKOPOWĄ | 360.000 | 100% środki własne |
|  | 1. | Odtworzenie kanału deszczowego w ul. Kazimierza Wielkiego i Dąbrówki DN 250 i DN 300, L = 215 mb | 100.000 |  |
|  | 2. | Odtworzenie kanału deszczowego w ul. Młyńskiej DN 350-500, L=275 mb | 160.000 |  |
|  | 3. | Odtworzenie kanału deszczowego w ul. Asnyka Dn 150-400, L = 550 mb | 100.000 |  |
| 5. | ZAKUPY INWESTYCYJNE | 200.000 | 100% środki własne |
|  |  | OGÓŁEM | 2.336.000 |  |

# ROK 2009

Tablica 10

| LP. | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | NAKŁADY PLANOWANE (zł) | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW JAMNO | 1.800.000 | 100% środki własne |
|  | 1. | Budowa budynku socjalno-biurowego na działce nr 883 na terenie Oczyszczalni Ścieków JAMNO | 650.000 |  |
|  | 2. | Budowa wiaty – zadaszenie istniejącego placu składowego osadu | 900.000 |  |
|  | 3. | Budowa obiektów do termicznej obróbki osadów na Oczyszczalni Ścieków w Jamnie (opracowanie Koncepcji, Studium Wykonalności oraz pełnego Wniosku o dofinansowanie z funduszy pomocowych UE) | 250.000 |  |
| 2. | MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ METODĄ BEZWYKOPOWĄ | 40.000 | 100% środki własne |
|  | 1. | Odtworzenie kanału sanitarnego w ul. Zgody (pod budynkiem) Dn 200 L = 80 mb | 40.000 |  |
| 3. | ZAKUPY INWESTYCYJNE | 190.000 | 100% środki własne |
|  |  | OGÓŁEM | 2.030.000 |  |

# ROK 2010

Tablica 11

| LP. | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | NAKŁADY PLANOWANE (zł) | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW JAMNO | 2.600.000 | 100% środki własne |
|  | 1. | Budowa wiaty – zadaszenie istniejącego placu składowego osadu | 1.800.000 |  |
|  | 2. | Budowa obiektów do termicznej obróbki osadów na Oczyszczalni Ścieków w Jamnie (opracowanie dokumentacji projektowej) | 800.000 |  |
| 1. | MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ METODĄ BEZWYKOPOWĄ | 500.000 | 100% środki własne |
|  | 3. | Odtworzenie kanału sanitarnego w ul. Jana z Kolna Dn 300 L = 600 mb | 350,000 |  |
|  | 4. | Przełożenie kanału sanitarnego w ul. Zacisze Dn 200, L = 150 mb | 150.000 |  |
| 2. | ZAKUPY INWESTYCYJNE | 200.000 | 100% środki własne |
|  |  | OGÓŁEM | 3.300.000 |  |

# ROK 2011

Tablica 12

| LP. | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | NAKŁADY PLANOWANE (zł) | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW JAMNO | 2.500.000 | 100% środki własne |
|  | 1. | Budowa obiektów do termicznej obróbki osadów na Oczyszczalni Ścieków w Jamnie | 2.500.000 |  |
| 1. | MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ METODĄ BEZWYKOPOWĄ | 640.000 | 100% środki własne |
|  | 1. | Odtworzenie kanału sanitarnego w ul. Moniuszki Dn 400, 500 L = 550 mb | 500.000 |  |
|  | 2. | Odtworzenie kanału sanitarnego w ul. Kaszubskiej Dn 200 L = 350 mb | 140.000 |  |
| 2. | MODERNIZACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ METODĄ BEZWYKOPOWĄ | 610.000 | 100% środki własne |
|  | 1. | Odtworzenie kanału deszczowego w ul. Lechicka I-etap Dn 400-500, L= 470 mb | 410.000 |  |
|  | 2. | Odtworzenie kanału deszczowego w ul. Zwycięstwa (na odcinku od Rynku Staromiejskiego do ul. Grunwaldzkiej) Dn 200, 400, L= 300 mb | 200.000 |  |
| 3. | ZAKUPY INWESTYCYJNE | 250.000 | 100% środki własne |
|  |  | OGÓŁEM | 4.000.000 |  |

\

Ogółem zadania inwestycyjne z zakresu sieci kanalizacyjnej stanowią 4,09 km,            w tym:

- kanalizacja sanitarna-2,55 km,

- kanalizacja deszczowa-1,81 km.

Przedstawiony „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych            i kanalizacyjnych na lata 2008-2011” został sporządzony zgodnie z art. 21 ustawy z dnia          7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.).