PS.HK.4400.23.2018			               	  	Koszalin, dnia 26 lutego 2019r.

Prezydent Miasta Koszalina

Pan Piotr Jedliński

75-001 Koszalin

ul. Rynek Staromiejski 6-7

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz.59), art. 12.1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2018r., poz. 1152), §21 ust.1 pkt.1 i §21 ust.8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz.2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr 302/19 z dnia 22.02.2019r., próbek wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej dnia 19.02.2019r. Ze stacji uzdatniania wody w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika przy ulicy Chałubińskiego 7 w Koszalinie stwierdza, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymagania zawarte w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w badanym zakresie.

Zakres badań obejmował parametry opisane w załączniku nr 1 „Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda”, część A „Wymagania mikrobiologiczne”, tabela 1, punkt 1 i część C „Parametry wskaźnikowe”, tabela 1, punkt 1,2 oraz tabela 2, punkt 3, 6, 8, 9, 11, 14 do ww. rozporządzenia.

Badania wykonane zostały przez akredytowane laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Szczecinie Oddział Laboratoryjny  w Koszalinie.

Ocenę wydaje się na podstawie pozytywnych wyników z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez

p.o. Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego

w Koszalinie

lek. med. Elżbietę Galińską - Gruchała

specjalistę chorób zakaźnych

Otrzymują:

1. Adresat

2. Szpital Wojewódzki w Koszalinie

im. Mikołaja Kopernika

ul. Chałubińskiego 7

75-581 Koszalin

3. aa