SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości 
poniżej 214 000 euro na zasadach określonych w ustawie
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na:

Dostawę serwera oraz modułów pamięci dla Urzędu Miejskiego w Koszalinie 
w podziale na dwa Zadania:

Zadanie 1. Dostawa serwera

CPV: 48.82.00.00-2

Zadanie 2. Dostawa modułów pamięci

CPV: 30.23.72.30-0

ZATWIERDZIŁ:

Z up. Prezydenta Miasta

Sekretarz Miasta						           			    	                  Tomasz Czuczak

Koszalin, dnia 22 maja 2020 r.

Spis treści:

Rozdział I 	Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami

Załącznik Nr 1	Opis oferowanego przedmiotu zamówienia – dotyczy Zadania 1.

Załącznik Nr 2 	Opis oferowanego przedmiotu zamówienia – dotyczy Zadania 2.

Rozdział II	Określenie przedmiotu zamówienia

Rozdział III    	1.  Oświadczenie:

- dla Zadania 1.

- dla Zadania 2.

- Wykaz wykonanych dostaw – dotyczy Zadania 1.

Rozdział IV	Formularz ofertowy

Rozdział V	Projekty umów:

1. Projekt umowy – dotyczy Zadania 1.

2. Projekt umowy – dotyczy Zadania 2.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści SIWZ lub specyfikacją.

Rozdział I

Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami

Załącznik Nr 1	Opis oferowanego przedmiotu zamówienia – dotyczy Zadania 1.

Załącznik Nr 2 	Opis oferowanego przedmiotu zamówienia – dotyczy Zadania 2.

- ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Koszalin – Urząd Miejski w Koszalinie

ul. Rynek Staromiejski 6 – 7

75 – 007 Koszalin

NIP 669-23-85-366

strona internetowa: www.bip.koszalin.pl

godziny urzędowania:

poniedziałek 9.00 – 17.00

wtorek – piątek 7.15 – 15.15

Postępowanie prowadzi:

Biuro Zamówień Publicznych

ul. Adama Mickiewicza 26

75 – 004 Koszalin

tel. / fax 94 34 88 655

- TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o szacunkowej wartości poniżej 214 000 euro prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej w dalszej treści ustawą PZP.

Uwaga!!!

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury określonej w dyspozycji art. 24aa ustawy PZP, tzw. „procedury odwróconej”.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera oraz modułów pamięci dla Urzędu Miejskiego 
w Koszalinie w podziale na dwa Zadania:

  - Zadanie 1. Dostawa serwera;

  - Zadanie 2. Dostawa modułów pamięci.

Przedmiot zamówienia określony wg Wspólnego Słownika Zamówień kodami CPV:

Zadanie 1.: 48.82.00.00-2;

Zadanie 2.: 30.23.72.30-0.

2) Określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale II niniejszej SIWZ oraz w projektach umów: dla Zadania 1. oraz dla Zadania 2., stanowiących Rozdział V niniejszej SIWZ.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

dla Zadania 1.

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 40 dni od dnia zawarcia umowy.

dla Zadania 2.

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 40 dni od dnia zawarcia umowy.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

dla Zadania 1. oraz dla Zadania 2.

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy PZP; Zamawiający 
nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP;

dla Zadania 1.

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, obejmującą dostawę co najmniej jednego serwera o wartości tego serwera nie mniejszej 
niż 30 000,00 zł brutto.

Uwaga!!!

W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty lub oświadczenia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu będą zawierały kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, 
do oceny spełniania każdego warunku zawierającego daną kwotę lub wartość, wielkości te Wykonawca przeliczy po średnim kursie waluty obcej ogłoszonym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych.

  - POLEGANIE NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI INNYCH PODMIOTÓW W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – 
dotyczy Zadania 1.

- Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale I pkt 5 
ppkt 2 niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach, może polegać na zdolnościach technicznych 
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając ZOBOWIĄZANIE* tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. ZOBOWIĄZANIE należy złożyć wraz z ofertą.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 ustawy PZP 
oraz spełniania, w zakresie jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w OŚWIADCZENIU, o którym mowa w pkt 6 ppkt 1.1 niniejszej SIWZ.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, 
o którym mowa w ppkt 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

5.1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

5.2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ppkt 1.

* TREŚĆ ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU TRZECIEGO powinna określać:

- kto jest podmiotem przyjmującym zasoby,

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

WZÓR ZOBOWIĄZANIA ZOBOWIĄZANIE do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………….…….................………..……………… będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania: (imię i nazwisko składającego oświadczenie) …………………………….………………………………….……………………………………………..........................................................................................................…..…… (nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) o ś w i a d c z a m(/y), że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) odda Wykonawcy …………………………………………………………………....………………..........................................................................................................…………….…………….……. (nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę) do dyspozycji niezbędne zasoby: ……………..............................................................………………………………………………………………………………………. (zakres udostępnianych zasobów) na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn. ………………………………………………………...…...............…………………………..... (nazwa zamówienia publicznego) przez .......................... okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania. Sposób wykorzystania ww. zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia to: ……...............................................................……. …………………………..……………………………………………………………………………………………………….......................................................................…………....... ………………………………………………..……….. (miejsce i data złożenia oświadczenia) …………………………..……………….…………………..……………………… (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

- Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert:

dla Zadania 1.

  - OŚWIADCZENIE sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Rozdziale III SIWZ pkt 1 ppkt 1;

dla Zadania 2.

  - OŚWIADCZENIE sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Rozdziale III SIWZ pkt 1 ppkt 2.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w:

dla Zadania 1.

  - punkcie 6a i 6b niniejszej SIWZ.

dla Zadania 2.

  - punkcie 6b niniejszej SIWZ.

6a. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY ŻĄDANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – dotyczy Zadania 1.

- Wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane – złożony na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w Rozdziale III SIWZ pkt 2.

- Dowody określające, czy dostawy wymienione przez Wykonawcę w wykazie, zostały wykonane należycie.

Uwaga!!!

Dowodami, o których mowa powyżej, są: referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

6b. DOKUMENTY ŻĄDANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ OFEROWANE  DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – dotyczy Zadania 1. 
oraz Zadania 2.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, złoży w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w zakresie Zadania, na które złożył ofertę – zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach Nr 1 oraz Nr 2  do Rozdziału I SIWZ.

6c. W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU Z POWODU OKOLICZNOŚCI, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 
PKT 23 USTAWY PZP – dotyczy Zadania 1. oraz Zadania 2.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.1.  FORMA SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

- Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w SIWZ w Rozdziale I w pkt 6 ppkt 1 oraz w pkt 12 ppkt 1 składane są w oryginale, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem.

- Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozdziale I SIWZ w pkt 6a, 6b i 6c składane są 
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów 
lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w ppkt 2, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 
o których mowa w ppkt 2, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

- Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być składane 
wraz z tłumaczeniem na język polski.

- W przypadku, o którym mowa w ppkt 6 Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie 
przez Zamawiającego dokumentów.

- WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku, o którym mowa w ppkt 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wykonawcy występujący wspólnie przedstawiają Zamawiającemu dokument, z którego wynika pełnomocnictwo, o którym mowa w ppkt 2.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują:

  - dla Zadania 1 oraz dla Zadania 2. – każdy samodzielnie brak podstaw do wykluczenia, 
o których mowa w pkt 5 ppkt 1 niniejszej SIWZ;

  - dla Zadania 1. – co najmniej jeden z nich w całości spełnianie warunku, określonego 
w pkt 5 ppkt 2 niniejszej SIWZ.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców OŚWIADCZENIE, 
o którym mowa w pkt 6 niniejszej SIWZ, odpowiednio dla Zadania 1. – w ppkt 1.1 i dla Zadania 2. – w ppkt 1.2, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument 
ten ma potwierdzać:

5.1) dla Zadania 1. – spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia;

5.2) dla Zadania 2. – brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw do wykluczenia.

- PODWYKONAWCY

- Zamawiający, zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy PZP żąda wskazania przez Wykonawcę – w pkt 10 Formularza ofertowego – części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcy, informację o tym punkcie należy pominąć lub oznaczyć „nie dotyczy”.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w pkt 5.1 niniejszej SIWZ, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, 
że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Sposób porozumiewania się z Wykonawcami:

a) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U.
 z 2018 r., poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środka komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344) – poczty elektronicznej.

b) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu i poczty elektronicznej 
przy przekazywaniu następujących dokumentów:

1) zapytania dotyczące treści SIWZ i ogłoszenia;

2) wezwania kierowane do Wykonawców na podstawie art. 26 i 87 ust. 1 ustawy PZP;

3) odpowiedzi Wykonawców na wezwania na podstawie art. 26 ust. 4 i 87 ust. 1 ustawy PZP;

4) wezwania kierowane do Wykonawców wzywające do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz odpowiedzi Wykonawców na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy PZP;

5) zawiadomienia kierowane do Wykonawców o poprawieniu oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy PZP;

6) oświadczenia Wykonawców w kwestii poprawienia innych omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP;

7) wezwania kierowane do Wykonawców do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy PZP;

8) oświadczenia Wykonawców dotyczące przedłużeniu terminu związania ofertą na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy PZP;

9) wezwania kierowane do Wykonawców do wyrażenia zgody na przedłużenie okresu ważności wadium na podstawie art. 85 ust. 4 ustawy PZP;

10) oświadczenia Wykonawców dotyczące przedłużenia okresu wadium na podstawie art. 85 ust. 4 ustawy PZP – dotyczy wyłącznie wadium wniesionego w formie pieniądza;

11) zawiadomienia kierowane do Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu oferty, wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy PZP oraz unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy PZP;

12) informacje i zawiadomienia kierowane na podstawie art. 181 i 185 ustawy PZP;

13) wezwania kierowane do Wykonawców na podstawie art. 184 ustawy PZP.

Uwaga!!!

Przy komunikacji z użyciem poczty elektronicznej zaleca się przesyłać skany dokumentów, 
które zostały podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

c) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt 
ich otrzymania. W przypadku nie potwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji (pomimo takiego żądania) Zamawiający uzna, że wiadomość została skutecznie przekazana do Wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego raportu faksu lub komunikatu poczty elektronicznej o wysłaniu informacji.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Emilia Miszewska – Biuro Zamówień Publicznych, Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Adama Mickiewicza 26, 
I piętro, pokój Nr 22; tel./fax +48 94 348 86 55; e-mail: emilia.miszewska@um.koszalin.pl.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Nie dotyczy.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Ofertę stanowi dla Zadania 1. oraz dla Zadania 2. Formularz ofertowy zamieszczony w Rozdziale IV SIWZ.

- Ofertę może złożyć tylko podmiot do tego uprawniony. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy określające 
jego zakres winno być również złożone wraz z ofertą i podpisane przez osoby uprawnione 
do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale, w przypadku kserokopii pełnomocnictwo musi być poświadczone notarialnie.

- Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa Zadania.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

- Oferta winna być napisana czytelnie i trwale np. w postaci wydruku komputerowego. Oferta 
wraz ze wszystkimi załączonymi oświadczeniami lub dokumentami powinna być zszyta, zbindowana itp. tak, aby uniemożliwić ewentualną utratę stron oferty i załączonych do niej oświadczeń 
lub dokumentów.

- Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub uprawomocnionego pełnomocnika.

- Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. Przy dokonanych zmianach należy także zapisać datę ich naniesienia.

- Wszystkie formularze zawarte w niniejszej SIWZ, a w szczególności „Formularz ofertowy”, należy wypełnić ściśle wg wskazówek zawartych w SIWZ. W przypadku gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać „nie dotyczy”.

- Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść i układ graficzny muszą być zgodne z formularzami załączonymi do SIWZ.

- Ofertę wraz ze wszystkimi załączonymi do niej oświadczeniami lub dokumentami należy umieścić w kopercie oznaczonej:

OFERTA W  POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
PROWADZONYM  W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Dostawę serwera oraz modułów pamięci dla Urzędu Miejskiego w Koszalinie 
w podziale na dwa Zadania:

Zadanie ………………………………………………….……….…………..

(należy wskazać Nr i nazwę Zadania, na które Wykonawca składa ofertę)

następnie przesłać lub dostarczyć na adres Zamawiającego:

URZĄD MIEJSKI W KOSZALINIE

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

UL. ADAMA MICKIEWICZA 26

75 – 004 KOSZALIN

I PIĘTRO, POKÓJ NR 22

- Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty i oświadczeń lub dokumentów załączonych do oferty.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w ppkt 10, z dodaniem słowa „Zmiana” lub „Wycofanie”.

- Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty 
po upływie terminu składania ofert.

  - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, a Wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie składania ofert w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

* Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, 
które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów 
nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji 
albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji 
lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

- Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy), adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

- W przypadku nie wykazania w terminie składania ofert, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający odtajni informacje objęte „Tajemnicą przedsiębiorstwa”.

- Jeżeli w ofercie i oświadczeniach lub dokumentach z nią złożonych zawarte są informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej jak w pkt 12 ppkt 10, z dodaniem słów „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Miejsce składania ofert:

Urząd Miejski w Koszalinie

Biuro Zamówień Publicznych

ul. Adama Mickiewicza 26

75 – 004 Koszalin – I piętro, pokój Nr 22

- Termin składania ofert: do dnia 5 czerwca 2020 r., do godziny 09:00.

- Termin otwarcia ofert: 5 czerwca 2020 r., godzina 10:00.

- Miejsce otwarcia ofert: Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Adama Mickiewicza 26, I piętro, pokój Nr 30.

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.

- Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

- O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadomi natychmiast każdego Wykonawcę, 
któremu przekazano SIWZ.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca poda w Formularzu ofertowym cenę w PLN, w cenie należy uwzględnić należne podatki w tym podatek od towarów i usług – VAT (kwoty należy podawać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) – zgodnie z Formularzem cenowym.

- Cena musi obejmować wykonanie całego zamówienia.

- Cena powinna zawierać w sobie ewentualne opusty proponowane przez Wykonawcę (niedopuszczalne są żadne negocjacje cenowe).

- W cenie oferty Wykonawca ujmie wszystkie koszty związane z wykonaniem całego przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający informuje, że w wyniku realizacji umowy nie będą prowadzone rozliczenia w innych walutach niż PLN.

- Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów 
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, 
że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 
do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Uwaga!!!

W przypadku, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, 
który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

dla Zadania 1.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich rangą:

- Cena (C)						 				- 60%

- Przedłużenie okresu gwarancji (G)							- 20%

- Skrócenie terminu realizacji zamówienia (T)        			 		- 20%

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryteria oraz ich wagę.

Oferty oceniane będą punktowo w przyjętej skali 100 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według wzoru: O = C + G + T.

- Kryterium – cena (C): waga – 60%

Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta za kryterium „cena” wynosi 60 pkt.

Cena najniższa

C =   ---------------------------  x  100 pkt  x 60%

Cena oferty badanej

- Kryterium – przedłużenie okresu gwarancji (G): waga – 20%

Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta za kryterium przedłużenie okresu gwarancji wynosi 20 pkt.

Maksymalna liczba miesięcy, o którą Wykonawca może przedłużyć wymagany okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

Ocena kryterium „przedłużenie okresu gwarancji" zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w Formularzu ofertowym w pkt 3 dla Zadania 1. poprzez zastosowanie następującej punkcji:

2.1) okres gwarancji 36 miesięcy – 0 pkt

2.2) przedłużenie okresu gwarancji o 12 miesięcy, czyli okres gwarancji 48 miesięcy – 20 pkt

- Kryterium – skrócenie terminu realizacji zamówienia (T): waga – 20%

Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta za kryterium skrócenie terminu realizacji zamówienia wynosi 20 pkt.

Ocena kryterium „skrócenie terminu realizacji zamówienia” zostanie dokonana w oparciu 
o informacje zawarte w Formularzu ofertowym w pkt 2 dla Zadania 1. poprzez zastosowanie następującej punktacji:

3.1) realizacja zamówienia w terminie do 40 dni od dnia zawarcia umowy – 0 pkt

3.2) skrócenie terminu realizacji zamówienia o 10 dni, czyli realizacja zamówienia w terminie do 30 dni 
od dnia zawarcia umowy – 10 pkt

3.3) skrócenie terminu realizacji zamówienia o 20 dni, czyli realizacja zamówienia w terminie do 20 dni 
od dnia zawarcia umowy – 20 pkt

dla Zadania 2.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich rangą:

- Cena (C)						 				- 60%

- Skrócenie terminu realizacji zamówienia (T)        			 		- 40%

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryteria oraz ich wagę.

Oferty oceniane będą punktowo w przyjętej skali 100 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według wzoru: O = C + T.

- Kryterium – cena (C): waga – 60%

Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta za kryterium „cena” wynosi 60 pkt.

Cena najniższa

C =   ---------------------------  x  100 pkt  x 60%

Cena oferty badanej

- Kryterium – skrócenie terminu realizacji zamówienia (T): waga – 40%

Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta za kryterium skrócenie terminu realizacji zamówienia wynosi 40 pkt.

Ocena kryterium „skrócenie terminu realizacji zamówienia” zostanie dokonana w oparciu 
o informacje zawarte w Formularzu ofertowym w pkt 2 dla Zadania 2. poprzez zastosowanie następującej punktacji:

2.1) realizacja zamówienia w terminie do 40 dni od dnia zawarcia umowy – 0 pkt

2.2) skrócenie terminu realizacji zamówienia o 10 dni, czyli realizacja zamówienia w terminie do 30 dni 
od dnia zawarcia umowy – 20 pkt

2.3) skrócenie terminu realizacji zamówienia o 20 dni, czyli realizacja zamówienia w terminie do 20 dni 
od dnia zawarcia umowy – 40 pkt

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – dotyczy Zadania 1. oraz Zadania 2.

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:

- informację dotyczącą wartości netto przedmiotowego zamówienia;

- w przypadku ”konsorcjum Wykonawców” – umowę regulującą współpracę członków konsorcjum.

17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Nie dotyczy.

- OGÓLNE WARUNKI UMOWY

Zostały określone w projektach umów dla Zadania 1. oraz dla Zadania 2. – Rozdział V SIWZ.

# POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej w formie:

- Odwołania wnoszonego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem 
albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym – wobec czynności: określenia warunków udziału 
w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, 
w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego, stanowiącej podstawę odwołania. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.

- Informowania o niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego – Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienie odwołania poinformować Zamawiającego 
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, 
do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie 
na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP.

- Skargi – na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby.

Zasady wnoszenia i rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych od art. 179 do art. 198 g.

- KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 roku (RODO) uprzejmie informujemy, że:

- administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Miasto Koszalin reprezentowana przez Prezydenta Miasta Koszalina – Urząd Miejski ul. Rynek Staromiejski 6 – 7, e-mail: koszalin@um.koszalin.pl;

- w Urzędzie Miejskim w Koszalinie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych:

Mariusz Krasicki, Urząd Miejski ul. Rynek Staromiejski 6-7, e-mail: iodo@um.koszalin.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskaliśmy; dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, będą przechowywane przez czas wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

______________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 
lub państwa członkowskiego.

Ponadto Zamawiający na podstawie art. 8a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż:

1. w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, 
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, 
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

2. wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, 
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

3. w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, 
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

odrębnie dla Zadania 1. oraz dla Zadania 2.

w załącznikach Nr 1 oraz Nr 2 do Rozdziału I SIWZ

Uwaga!!!

OPISU OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
w zakresie danego Zadania nie należy składać wraz z ofertą.

Załącznik Nr 1 do Rozdziału I SIWZ

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 1. Dostawa serwera

Uwaga!!!

- Niniejszego załącznika NIE NALEŻY składać wraz z ofertą. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia OPISU OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w wyznaczonym terminie.

- Wykonawca zobowiązany jest opisać wszystkie oferowane parametry i funkcje dotyczące przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

| Nazwa asortymentu | Ilość | Parametry |
| --- | --- | --- |
| serwer | 1 sztuka | Wymagane minimalne parametry | Producent / model / wersja serwera: ………………………………………………..……………………………..…………. (do uzupełnienia przez Wykonawcę) Uwaga!!! Dane podane powyżej muszą być tożsame z danymi podanymi w Formularzu ofertowym |
|  |  |  | Oferowane parametry (do uzupełnienia poniżej przez Wykonawcę) |
|  |  | Obudowa | Do instalacji w szafie Rack 19", wysokość nie więcej niż 1U, z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych oraz organizatorem kabli. |  |
|  |  | Procesor | Architektura x86, maksymalny TDP dla procesora 85W. Co najmniej 10 rdzeni w każdym procesorze. Procesor klasy Gold. Wynik wydajności procesora instalowanego w oferowanym serwerze, w systemie dwuprocesorowym, musi wynosić co najmniej 125 punktów Base w SPEC w teście Spec CPU2017 Results opublikowanych przez SPEC.org (www.spec.org) dla konfiguracji dwuprocesorowej. Test przeprowadzony przez producenta serwera musi być zamieszczony na stronie spec.org. Obsługa minimum dwóch procesorów. W związku z tym że serwery będą zintegrowane z istniejącym klastrem vmware jako dodatkowe hostty, wymagane jest, aby były kompatybilne z VMware EVC Mode: Intel „Westmare” Generation. |  |
|  |  | Liczba procesorów | Minimum 2 |  |
|  |  | Płyta główna | Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera z możliwością zainstalowania co najmniej dwóch procesorów wykonujących 64-bitowe równoważne instrukcje AMD64 lub EM64T; Minimum 12 slotów na pamięć, wsparcie pamięci typu RDIMM oraz LRDIMM. Pamięć o częstotliwości 2666 MHz. |  |
|  |  | Pamięć operacyjna | Zainstalowane minimum 256 GB pamięci RAM RDIMM o taktowaniu co najmniej 2666 MHZ w sześciu modułach 32 GB. Obsługa minimum 384 GB RAM RDIMM. |  |
|  |  | Zabezpieczenie pamięci | ECC, Memory Mirroring, Memory Rank Sparing, Patrol Scrubbing oraz Demand Scrubbing. |  |
|  |  | Procesor graficzny | Zintegrowana karta graficzna z minimum 16MB pamięci osiągająca rozdzielczość 1920x1200 przy 60 Hz z głębią koloru co najmniej 16 bitów/piksel. |  |
|  |  | Dyski | Zainstalowane dyski: – co najmniej dwa identyczne dyski M.2 SSD o pojemności co najmniej 32GB każdy, w okładzie sprzętowego RAID1, dla startu systemów operacyjnych, – serwer musi być przygotowany do rozbudowy o co najmniej 8 dysków 2,5” HotSwap w taki sposób, aby rozbudowa nie wymagała instalacji żadnego innego sprzętu niż dyski. |  |
|  |  | Kontroler | Możliwość zainstalowania kontrolera dyskowego, o parametrach nie gorszych niż: – interfejs komunikacji z serwerem: PCIe 3.0 x8 lub szybszy, – interfejsy komunikacji z dyskami: SAS 12Gbps, z obsługą dysków SAS oraz SATA, co najmniej 8 portów, – pamięć podręczna (cache): co najmniej 2 GB pamięci nieulotnej (flash), – funkcja zarządzania kluczami dla dysków SED, – funkcja akceleracji komunikacji I/O z dyskami SSD, – obsługa RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6 i 60, – rozbudowa pojemności systemu dyskowego on-line, – migracja wersji RAID on-line, – automatyczna przebudowa grupy RAID, – obsługa global hot spare, – kontrola spójności danych w grupie RAID. |  |
|  |  | Zasilacz | Minimum dwa identyczne zasilacze zainstalowane wewnątrz serwera, pracujące redundantnie, zapewniające możliwość wyłączenia i wyjęcia dowolnego z nich z serwera bez przerywania pracy serwera oraz bez ograniczania wydajności serwera, o mocy każdego zasilacza minimum 750W, z certyfikatem minimum Platinum. |  |
|  |  | Interfejsy sieciowe / HBA | Zainstalowane i w pełni funkcjonalne interfejsy: – 1 x RJ-45 Ethernet management port, – co najmniej 4 portów 1Gbps Ethernet RJ-45, – co najmniej dwuportowa karta FC 16GB/s wyposażona w moduły SFP+ MMF LC. |  |
|  |  | Dodatkowe porty | Minimum: – z przodu obudowy: 1x USB 3.0, 1x USB 2.0 z dostępem dla podsystemu zarządzania (modułu administracyjnego) serwera, niezależnie od zainstalowanego systemu operacyjnego, – z tyłu obudowy: 2x USB 3.0, 1x DB-15 VGA. |  |
|  |  | Chłodzenie | Wentylatory wspierające wymianę Hot-Swap, zamontowane nadmiarowo minimum N+1 |  |
|  |  | Zarządzanie | Dostęp do modułu administracyjnego serwera musi być możliwy przy pomocy przeglądarki z wykorzystaniem wyłącznie HTML 5 i nie może być uzależniony od instalacji programów JAVA i/ lub Activex na stacji administracyjnej. Interfejs administracyjny musi być zoptymalizowany pod względem zastosowania na komputerze osobistym oraz urządzeniach mobilnych typu smartfon (iOS i Android). Zarządzanie z poziomu aplikacji producenta serwera, która to niezależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego na serwerze powinna posiadać następujące możliwości: – zbieranie i przeglądanie informacji o systemie oraz inwentaryzacja, – monitorowanie statusu systemu oraz jego stanu, – podnoszenie alarmów oraz wysyłanie informacji, – zapisywanie zdarzeń w dzienniku, – konfigurowanie połączeń sieciowych, – konfigurowanie bezpieczeństwa, – aktualizowanie oprogramowania wewnętrznego (firmware), – konfigurowanie ustawień serwera oraz urządzeń, – monitorowanie zużycia energii elektrycznej w czasie rzeczywistym, – zdalne kontrolowanie zasilania serwera (włączenie, wyłączenie, restart), – zarządzanie kluczami aktywacyjnymi funkcji na żądanie (FoD), – przekierowywanie konsoli szeregowej poprzez IPMI, – przechwytywanie treści wyświetlanej na konsoli w przypadku zawieszenia się systemu operacyjnego, – zdalny podgląd treści konsoli w rozdzielczości co najmniej 1920x1200 przy odświeżaniu z częstotliwością 60 Hz i głębią koloru co najmniej 16 bitów / piksel, – zdalny dostęp do serwera z użyciem klawiatury i myszy zdalnej stacji klienckiej, – zdalne instalowanie systemu operacyjnego, – alarmowanie za pośrednictwem Syslog, – przekierowanie konsoli szeregowej poprzez SSH, – wyświetlanie grafiki z danymi w czasie rzeczywistym oraz z danymi historycznymi na temat poboru mocy i temperatury, – ograniczanie poboru mocy, – mapowanie obrazu ISO i plików obrazów nośników, zlokalizowanych w lokalnej stacji klienckiej jako wirtualnych napędów, dostępnych do użycia przez serwer, – montowanie zdalnych obrazów ISO i plików obrazów nośników poprzez HTTPS, SFTP, CIFS i NFS, – współpraca co najmniej sześciu użytkowników konsoli wirtualnej, – kontrolowanie jakości i wykorzystania pasma komunikacyjnego, – obsługa co najmniej następujących interfejsów komunikacyjnych: IPMI v2.0, SNMP v3, CIM, DCMI v 1.5, REST API, WWW na bazie HTML 5, CLI (wiersz komend). Dostęp przy pomocy smartfona z systemem Android oraz z systemem iOS, z zainstalowaną aplikacją, dostarczaną przez producenta serwera, poprzez port USB z przodu serwera, z możliwością co najmniej sprawdzenia stanu i statusu serwera, poziomu firmware, ustawień sieciowych i alarmów, a także z możliwością włączenia, wyłączenia i zrestartowania serwera. Ze względów bezpieczeństwa, nie dopuszcza się komunikacji bezprzewodowej pomiędzy serwerem a smartfonem. |  |
|  |  | Funkcje zabezpieczeń | Hasło włączania, hasło administratora, moduł TPM z możliwością przełączania w UEFI pomiędzy wersją 1.2 a 2.0. Możliwość zastosowania zamykanego na klucz panelu przedniego serwera. |  |
|  |  | Urządzenia hot swap | Co najmniej dyski, zasilacze oraz wentylatory |  |
|  |  | Diagnostyka | Wbudowany system analizy predykcyjnej, pozwalający na przewidywanie możliwości wystąpienia awarii serwera. Analiza musi obejmować co najmniej: procesory, regulatory napięcia, pamięć operacyjną (RAM), dyski wewnętrzne, wentylatory, zasilacze, kontrolery RAID. Możliwość użycia aplikacji mobilnej na smartfonie z systemem Android oraz iOS, podłączonym do serwera poprzez port USB z przodu obudowy, do przeglądania awarii, konfiguracji i włączenia/wyłączenia serwera. |  |
|  |  | Obsługiwane systemy operacyjne oraz systemy baz danych | – Microsoft Windows Server 2012 R2, 2016 i 2019, – Microsoft SQL Server 2012, 2016 i 2019, – Red Hat Enterprise Linux 6 oraz 7, – SUSE Linux Enterprise Server 11 oraz 12, – VMware vSphere (ESXi) 6.0, 6.5 oraz 6.7. |  |
|  |  | Dokumenty | Deklaracja zgodności CE | serwer posiada wymaganą deklarację zgodności CE: TAK/NIE* (*niepotrzebne skreślić) |
|  |  | Gwarancja | Minimum 36 miesięcy gwarancji. Obsługa NBD. | Oferowany okres gwarancji określono w Formularzu ofertowym w pkt 3 dla Zadania 1. Obsługa NBD. |
|  |  | Oprogramowanie | 12 licencji WinRmtDsktpSvcsCAL 2019 SnglAcademic OLP 1License NoLevel UsrCAL |  |

miejscowość, dnia …………………………………………………………								………………………………………………………………………….

podpis upoważnionego przedstawiciela

Załącznik Nr 2 do Rozdziału I SIWZ

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 2. Dostawa modułów pamięci

Uwaga!!!

- Niniejszego załącznika NIE NALEŻY składać wraz z ofertą. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia OPISU OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w wyznaczonym terminie.

- Wykonawca zobowiązany jest opisać wszystkie oferowane parametry i funkcje dotyczące przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

| Nazwa asortymentu | Ilość | Parametry |
| --- | --- | --- |
| Moduł pamięci | 8 sztuk | Producent modułu pamięci: ………………………………………………..……………………………..…………. (do uzupełnienia przez Wykonawcę) Uwaga!!! Dane podane powyżej muszą być tożsame z danymi podanymi w Formularzu ofertowym |
|  |  | Oferowane parametry (do uzupełnienia poniżej przez Wykonawcę) |
|  |  | Typ oraz model pamięci RAM |  |
|  |  | Wielkość/pojemność pojedynczego modułu pamięci |  |
|  |  | Gwarancja | Oferowany okres gwarancji określono w Formularzu ofertowym w pkt 4 dla Zadania 2. |

miejscowość, dnia ……………………………………											 ………………………………………………….

podpis upoważnionego przedstawiciela

Rozdział II

Określenie przedmiotu zamówienia

I.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla Zadania 1.

Dostawa oraz integracja z klastrem vmware serwera o minimalnych parametrach:

| serwer |
| --- |
| 1. | Obudowa | Do instalacji w szafie Rack 19", wysokość nie więcej niż 1U, z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych oraz organizatorem kabli. |
| 2. | Procesor | Architektura x86, maksymalny TDP dla procesora 85W. Co najmniej 10 rdzeni w każdym procesorze. Procesor klasy Gold. Wynik wydajności procesora instalowanego w oferowanym serwerze, w systemie dwuprocesorowym, musi wynosić co najmniej 125 punktów Base w SPEC w teście Spec CPU2017 Results opublikowanych przez SPEC.org (www.spec.org) dla konfiguracji dwuprocesorowej. Test przeprowadzony przez producenta serwera musi być zamieszczony na stronie spec.org. Obsługa minimum dwóch procesorów. W związku z tym że serwery będą zintegrowane z istniejącym klastrem vmware jako dodatkowe hostty, wymagane jest, aby były kompatybilne z VMware EVC Mode: Intel „Westmare” Generation. |
| 3 | Liczba procesorów | Minimum 2 |
| 4. | Płyta główna | Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera z możliwością zainstalowania co najmniej dwóch procesorów wykonujących 64-bitowe równoważne instrukcje AMD64 lub EM64T; Minimum 12 slotów na pamięć, wsparcie pamięci typu RDIMM oraz LRDIMM. Pamięć o częstotliwości 2666 MHz. |
| 5. | Pamięć operacyjna | Zainstalowane minimum 256 GB pamięci RAM RDIMM o taktowaniu co najmniej 2666 MHZ w sześciu modułach 32 GB. Obsługa minimum 384 GB RAM RDIMM. |
| 6. | Zabezpieczenie pamięci | ECC, Memory Mirroring, Memory Rank Sparing, Patrol Scrubbing oraz Demand Scrubbing. |
| 7. | Procesor graficzny | Zintegrowana karta graficzna z minimum 16MB pamięci osiągająca rozdzielczość 1920x1200 przy 60 Hz z głębią koloru co najmniej 16 bitów/piksel. |
| 8. | Dyski | Zainstalowane dyski: – co najmniej dwa identyczne dyski M.2 SSD o pojemności co najmniej 32GB każdy, w okładzie sprzętowego RAID1, dla startu systemów operacyjnych, – serwer musi być przygotowany do rozbudowy o co najmniej 8 dysków 2,5” HotSwap w taki sposób, aby rozbudowa nie wymagała instalacji żadnego innego sprzętu niż dyski. |
| 9. | Kontroler | Możliwość zainstalowania kontrolera dyskowego, o parametrach nie gorszych niż: – interfejs komunikacji z serwerem: PCIe 3.0 x8 lub szybszy, – interfejsy komunikacji z dyskami: SAS 12Gbps, z obsługą dysków SAS oraz SATA, co najmniej 8 portów, – pamięć podręczna (cache): co najmniej 2 GB pamięci nieulotnej (flash), – funkcja zarządzania kluczami dla dysków SED, – funkcja akceleracji komunikacji I/O z dyskami SSD, – obsługa RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6 i 60, – rozbudowa pojemności systemu dyskowego on-line, – migracja wersji RAID on-line, – automatyczna przebudowa grupy RAID, – obsługa global hot spare, – kontrola spójności danych w grupie RAID. |
| 10. | Zasilacz | Minimum dwa identyczne zasilacze zainstalowane wewnątrz serwera, pracujące redundantnie, zapewniające możliwość wyłączenia i wyjęcia dowolnego z nich z serwera bez przerywania pracy serwera oraz bez ograniczania wydajności serwera, o mocy każdego zasilacza minimum 750W, z certyfikatem minimum Platinum. |
| 11. | Interfejsy sieciowe / HBA | Zainstalowane i w pełni funkcjonalne interfejsy: – 1 x RJ-45 Ethernet management port, – co najmniej 4 portów 1Gbps Ethernet RJ-45, – co najmniej dwuportowa karta FC 16GB/s wyposażona w moduły SFP+ MMF LC. |
| 12. | Dodatkowe porty | Minimum: – z przodu obudowy: 1x USB 3.0, 1x USB 2.0 z dostępem dla podsystemu zarządzania (modułu administracyjnego) serwera, niezależnie od zainstalowanego systemu operacyjnego, – z tyłu obudowy: 2x USB 3.0, 1x DB-15 VGA. |
| 13. | Chłodzenie | Wentylatory wspierające wymianę Hot-Swap, zamontowane nadmiarowo minimum N+1 |
| 14. | Zarządzanie | Dostęp do modułu administracyjnego serwera musi być możliwy przy pomocy przeglądarki z wykorzystaniem wyłącznie HTML 5 i nie może być uzależniony od instalacji programów JAVA i/ lub Activex na stacji administracyjnej. Interfejs administracyjny musi być zoptymalizowany pod względem zastosowania na komputerze osobistym oraz urządzeniach mobilnych typu smartfon (iOS i Android). Zarządzanie z poziomu aplikacji producenta serwera, która to niezależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego na serwerze powinna posiadać następujące możliwości: – zbieranie i przeglądanie informacji o systemie oraz inwentaryzacja, – monitorowanie statusu systemu oraz jego stanu, – podnoszenie alarmów oraz wysyłanie informacji, – zapisywanie zdarzeń w dzienniku, – konfigurowanie połączeń sieciowych, – konfigurowanie bezpieczeństwa, – aktualizowanie oprogramowania wewnętrznego (firmware), – konfigurowanie ustawień serwera oraz urządzeń, – monitorowanie zużycia energii elektrycznej w czasie rzeczywistym, – zdalne kontrolowanie zasilania serwera (włączenie, wyłączenie, restart), – zarządzanie kluczami aktywacyjnymi funkcji na żądanie (FoD), – przekierowywanie konsoli szeregowej poprzez IPMI, – przechwytywanie treści wyświetlanej na konsoli w przypadku zawieszenia się systemu operacyjnego, – zdalny podgląd treści konsoli w rozdzielczości co najmniej 1920x1200 przy odświeżaniu z częstotliwością 60 Hz i głębią koloru co najmniej 16 bitów / piksel, – zdalny dostęp do serwera z użyciem klawiatury i myszy zdalnej stacji klienckiej, – zdalne instalowanie systemu operacyjnego, – alarmowanie za pośrednictwem Syslog, – przekierowanie konsoli szeregowej poprzez SSH, – wyświetlanie grafiki z danymi w czasie rzeczywistym oraz z danymi historycznymi na temat poboru mocy i temperatury, – ograniczanie poboru mocy, – mapowanie obrazu ISO i plików obrazów nośników, zlokalizowanych w lokalnej stacji klienckiej jako wirtualnych napędów, dostępnych do użycia przez serwer, – montowanie zdalnych obrazów ISO i plików obrazów nośników poprzez HTTPS, SFTP, CIFS i NFS, – współpraca co najmniej sześciu użytkowników konsoli wirtualnej, – kontrolowanie jakości i wykorzystania pasma komunikacyjnego, – obsługa co najmniej następujących interfejsów komunikacyjnych: IPMI v2.0, SNMP v3, CIM, DCMI v 1.5, REST API, WWW na bazie HTML 5, CLI (wiersz komend). Dostęp przy pomocy smartfona z systemem Android oraz z systemem iOS, z zainstalowaną aplikacją, dostarczaną przez producenta serwera, poprzez port USB z przodu serwera, z możliwością co najmniej sprawdzenia stanu i statusu serwera, poziomu firmware, ustawień sieciowych i alarmów, a także z możliwością włączenia, wyłączenia i zrestartowania serwera. Ze względów bezpieczeństwa, nie dopuszcza się komunikacji bezprzewodowej pomiędzy serwerem a smartfonem. |
| 15. | Funkcje zabezpieczeń | Hasło włączania, hasło administratora, moduł TPM z możliwością przełączania w UEFI pomiędzy wersją 1.2 a 2.0. Możliwość zastosowania zamykanego na klucz panelu przedniego serwera. |
| 16. | Urządzenia hot swap | Co najmniej dyski, zasilacze oraz wentylatory |
| 17. | Diagnostyka | Wbudowany system analizy predykcyjnej, pozwalający na przewidywanie możliwości wystąpienia awarii serwera. Analiza musi obejmować co najmniej: procesory, regulatory napięcia, pamięć operacyjną (RAM), dyski wewnętrzne, wentylatory, zasilacze, kontrolery RAID. Możliwość użycia aplikacji mobilnej na smartfonie z systemem Android oraz iOS, podłączonym do serwera poprzez port USB z przodu obudowy, do przeglądania awarii, konfiguracji i włączenia/wyłączenia serwera. |
| 18. | Obsługiwane systemy operacyjne oraz systemy baz danych | – Microsoft Windows Server 2012 R2, 2016 i 2019, – Microsoft SQL Server 2012, 2016 i 2019, – Red Hat Enterprise Linux 6 oraz 7, – SUSE Linux Enterprise Server 11 oraz 12, – VMware vSphere (ESXi) 6.0, 6.5 oraz 6.7. |
| 19. | Dokumenty | Deklaracja zgodności CE |
| 20. | Gwarancja | Minimum 36 miesięcy gwarancji. Obsługa NBD. |
| 21. | Oprogramowanie | 12 licencji WinRmtDsktpSvcsCAL 2019 SnglAcademic OLP 1License NoLevel UsrCAL |

Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania dostarczonego serwera oraz jego zintegrowania 
z klastrem Vmware Zamawiającego.

W zakres prac wchodzi:

- podłączenie i bezpieczne wymontowanie wskazanego przez Zamawiającego „starego” serwera 
z klastra vmware;

- zamontowanie i podłączenie w szafie rack dostarczonego serwera;

- instalacja i konfiguracja dostarczonego serwera z klastrem Vmware wersji 6.7.

dla Zadania 2.

- Dostawa oraz montaż ośmiu modułów (po dwa na serwer) pamięci 32 GB - 2RX4 DDR4 RDIMM 2933 MHz  do posiadanych przez Zamawiającego czterech serwerów Dell PowerEdge R640 
o numerach seryjnych: 3JHJNX2, 4JHJNX2, 6JHJNX2, 5JHJNX2.

- Dostarczone moduły pamięci muszą pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży i muszą być dedykowanymi elementami dla podanych serwerów.

- Rozbudowa serwerów o nowe moduły  pamięci nie może powodować utraty gwarancji serwerów.

- Dostarczone moduły pamięci muszą być objęte minimum 36-miesięczną gwarancją.

II. PRZEWIDYWANE ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 7 USTAWY PZP

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa Zadania.

IV. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa).

Rozdział III

      - Oświadczenie:

- dla Zadania 1.

- dla Zadania 2.

      - Wykaz wykonanych dostaw – dotyczy Zadania 1.

Oświadczenie dla Zadania 1.

Wykonawca:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

(podać firmę/pełną nazwę i adres Wykonawcy,

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG

oraz numer telefonu/faksu i adres e-mail )

reprezentowany przez:

…………………………………….......…………………….....………………

(podać imię i nazwisko oraz stanowisko/podstawę reprezentacji)

Wykonawca jest (zaznaczyć właściwe):

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw
(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwem: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO.

Małym przedsiębiorstwem: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.

Średnim przedsiębiorstwem: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.

Żadne z wymienionych powyżej

OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dostawa serwera oraz modułów pamięci dla Urzędu Miejskiego w Koszalinie 
w podziale na dwa Zadania:

Zadanie 1. Dostawa serwera

prowadzonego przez Gminę Miasto Koszalin – Urząd Miejski w Koszalinie oświadczam, 
co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

- Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu określone 
przez Zamawiającego w ....................................................................................................................................................

wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu,

w której określono warunki udziału w postępowaniu

…………….……...., dnia ………….……. r.

miejscowość                 						  …………………………………………

podpis

2. Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania 
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

…………….……...., dnia ………….……. r.

miejscowość                 	       				         …………………………………………

podpis

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 
na podstawie art. ………...................................................................................................................................................….

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy PZP)

ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze: ……...………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….

…………….……...., dnia ………….……. r.

miejscowość                 	       				         …………………………………………

podpis

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNEGO PODMIOTU:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w ...............................................................................................................................................................

wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu,

w której określono warunki udziału w postępowaniu

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

................................................................................................…………………………………………………...………………………………….,

wskazać nazwę i adres podmiotu

w następującym zakresie:

……………………………...........................................................................................................................................................……………

określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu

…………….……...., dnia ………….……. r.

miejscowość                 	       				         …………………………………………

podpis

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………...................................

podać pełną nazwę/firmę i adres podmiotu

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……...., dnia ………….……. r.

miejscowość                 	       				                         …………………………………………

podpis

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……...., dnia ………….……. r.

miejscowość                 	       				         …………………………………………

podpis

Oświadczenie dla Zadania 2.

Wykonawca:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

(podać firmę/pełną nazwę i adres Wykonawcy,

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG

oraz numer telefonu/faksu i adres e-mail )

reprezentowany przez:

…………………………………….......…………………….....………………

(podać imię i nazwisko oraz stanowisko/podstawę reprezentacji)

Wykonawca jest (zaznaczyć właściwe):

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw
(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwem: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO.

Małym przedsiębiorstwem: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.

Średnim przedsiębiorstwem: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.

Żadne z wymienionych powyżej

OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dostawa serwera oraz modułów pamięci dla Urzędu Miejskiego w Koszalinie 
w podziale na dwa Zadania:

Zadanie 2. Dostawa modułów pamięci

prowadzonego przez Gminę Miasto Koszalin – Urząd Miejski w Koszalinie oświadczam, 
co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

- Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania 
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

…………….……...., dnia ………….……. r.

miejscowość                 	       				         …………………………………………

podpis

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 
na podstawie art. ………...................................................................................................................................................….

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy PZP)

ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze: ……...…………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...………………….

…………….……...., dnia ………….……. r.

miejscowość                 	       				  	       …………………………………………

podpis

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……...., dnia ………….……. r.

miejscowość                 	       				         …………………………………………

podpis

................................................

Miejscowość i data

..................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Dostawa serwera oraz modułów pamięci dla Urzędu Miejskiego w Koszalinie w podziale na dwa Zadania:

Zadanie 1. Dostawa serwera

| Zakres rzeczowy wykonanej dostawy (należy szczegółowo rozpisać posiadane i spełniające warunek Zamawiającego doświadczenie) | Cena wykonanej dostawy (brutto) | Data wykonania dostawy | Podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana |
| --- | --- | --- | --- |

Uwaga!!!

Zakres dostawy wykazany w tabeli powinien być opisany precyzyjnie i jednoznacznie odpowiadać warunkowi postawionemu przez Zamawiającego w Rozdziale I pkt 5 ppkt 2 
dla Zadania 1.

………………….…………………..

podpis upoważnionego

przedstawiciela

Rozdział IV

Formularz ofertowy

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów), nr telefonu i faxu oraz adres e-mail |
| --- | --- | --- |

FORMULARZ OFERTOWY

Gmina Miasto Koszalin – Urząd Miejski w Koszalinie

- Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

Dostawę serwera oraz modułów pamięci dla Urzędu Miejskiego w Koszalinie 
w podziale na dwa Zadania:

Zadanie 1. Dostawa serwera

Zadanie 2. Dostawa modułów pamięci

(zaznaczyć właściwe)

składamy niniejszą ofertę i oferujemy wykonanie:

Zadania 1. Dostawa serwera – zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

za cenę * : ................................................................................................................................................ zł,

słownie: ........................................................................................................................................................

(*  cena  obejmuje wszystkie należne podatki, w tym podatek VAT)

zgodnie z poniższym Formularzem cenowym dla Zadania 1.

FORMULARZ CENOWY + OFEROWANY ASORTYMENT

dla Zadania 1.

| Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto (PLN) | CENA łączna (PLN) kol. 4 x kol. 5 | PRODUCENT należy podać nazwę producenta | MODEL/WERSJA należy podać model/wersję |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | serwer* | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | licencja WinRmtDsktpSvcsCAL 2019 SnglAcademic OLP 1License NoLevelUsrCAL | szt. | 12 |  |  |  | XXXXX |
| RAZEM: | XXXXX | XXXXX | XXXXX |  | XXXXX | XXXXX |

* w skład ceny jednostkowej brutto (PLN) serwera musi być wliczony koszt montażu, konfiguracji oraz integracji serwera z użytkowanym przez Zamawiającego klastem HAVmware, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 Projektu umowy 
dla Zadania 1., określonego w Rozdziale V SIWZ

Zadania 2. Dostawa modułów pamięci – zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

za cenę * : ................................................................................................................................................ zł,

słownie: ........................................................................................................................................................

(*  cena  obejmuje wszystkie należne podatki, w tym podatek VAT)

zgodnie z poniższym Formularzem cenowym dla Zadania 2.

FORMULARZ CENOWY + OFEROWANY ASORTYMENT

dla Zadania 2.

| Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto (PLN) | CENA łączna (PLN) kol. 4 x kol. 5 | PRODUCENT należy podać nazwę producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | moduł pamięci* | szt. | 8 |  |  |  |
| RAZEM: | XXXXX | XXXXX | XXXXX |  | XXXXX |

*  w skład ceny jednostkowej brutto (PLN) modułu pamięci musi być wliczony koszt jego montażu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 Projektu umowy dla Zadania 2., określonego w Rozdziale V SIWZ

- Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, tj.

Zadania 1. Dostawa serwera

w terminie (należy odpowiednio zaznaczyć „X” deklarowany termin realizacji zamówienia):

do 40 dni od dnia zawarcia umowy

lub

do 30 dni od dnia zawarcia umowy

lub

do 20 dni od dnia zawarcia umowy

Zadania 2. Dostawa modułów pamięci

w terminie (należy odpowiednio zaznaczyć „X” deklarowany termin realizacji zamówienia):

do 40 dni od dnia zawarcia umowy

lub

do 30 dni od dnia zawarcia umowy

lub

do 20 dni od dnia zawarcia umowy

Uwaga!!!

Skrócenie terminu realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert, które szczegółowo opisane zostało w Rozdziale I pkt 15 SIWZ dla Zadania 1. oraz dla Zadania 2.

- Udzielamy gwarancji na serwer, dostarczony w ramach Zadania 1. Dostawa serwera na okres (należy odpowiednio zaznaczyć „X” oferowany okres gwarancji):

36 miesięcy    			 lub              		 przedłużony o 12 miesięcy,

czyli na 48 miesięcy

Uwaga!!!

Przedłużenie okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert, które szczegółowo opisane zostało w Rozdziale I pkt 15 SIWZ 
dla Zadania 1.

- Uwaga!!!

Poniższą tabelę wypełnia Wykonawca, który składa ofertę na Zadanie 2. Dostawa modułów pamięci:

|  | Poniżej należy wpisać właściwe |
| --- | --- |
| Udzielamy gwarancji na moduły pamięci, dostarczone w ramach Zadania 2. Dostawa modułów pamięci na okres: | …………………… miesięcy (należy wpisać liczbę) Uwaga!!! Zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (I) dla Zadania 2. pkt 4: „Dostarczone moduły pamięci muszą być objęte minimum 36-miesięczną gwarancją.” |

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od daty wyznaczonego terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zawarty w warunkach zamówienia projekt umowy został 
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty 
do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego.

- Podwykonawcom zamierzamy powierzyć:

Zadanie 1. Dostawa serwera

| Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy | Firma/nazwa i adres podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia |
| --- | --- |

Zadanie 2. Dostawa modułów pamięci

| Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy | Firma/nazwa i adres podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia |
| --- | --- |

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty oświadczenia 
 lub dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k.).

- Oferta wraz z oświadczeniami lub dokumentami zawiera ................... ponumerowanych stron.

- Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia lub dokumenty:

1) ...................................................................................................................................

2) …………………………….……………………………………………………………………….

…………………………………………………

podpis upoważnionego przedstawiciela

miejscowość, dnia …………………………………………

Rozdział V

Projekty umów:

1. Projekt umowy – dotyczy Zadania 1.

2. Projekt umowy – dotyczy Zadania 2.

1. Projekt umowy – dotyczy Zadania 1.

UMOWA INF/………./2020

zawarta w dniu ………………….. 2020 roku w Koszalinie pomiędzy Gminą Miasto Koszalin – Urzędem Miejskim w Koszalinie, 75 – 007 Koszalin, Rynek Staromiejski 6 – 7, NIP: 669-23-85-366,

REGON: 330920802, zwaną dalej KUPUJĄCYM, reprezentowanym przez:

………………………………………………… – ……………………………………………………………………………,

a

…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………….......……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………

zwaną/ym dalej DOSTAWCĄ

Podstawę zawarcia umowy stanowi wybór Wykonawcy w przeprowadzonym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

§ 1

- Przedmiotem umowy jest:

- dostawa serwera rack, zwanego dalej „sprzętem", o konfiguracji zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do umowy, wraz z 12 licencjami WinRmtDsktpSvcsCAL 2019 SnglAcademic OLP 1License NoLevelUsrCAL, zwanymi dalej „oprogramowaniem”;

- montaż, konfiguracja oraz integracja sprzętu z użytkowanym przez KUPUJĄCEGO klastrem HAVmware.

- DOSTAWCA zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 
do wskazanego przez KUPUJĄCEGO  miejsca na terenie Koszalina.

§ 2

- DOSTAWCA zrealizuje przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, w terminie do …… dni od dnia zawarcia umowy.

- DOSTAWCA zgłasza KUPUJĄCEMU gotowość do dostarczenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 telefonicznie pod numer telefonu (94) 348-89-50 lub pocztą elektroniczną 
z potwierdzeniem odbioru na adres: adam.bohaterewicz@um.koszalin.pl.

- KUPUJĄCY wyznacza termin odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 
na najbliższy dzień roboczy po dacie otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2. Dostarczenie KUPUJĄCEMU przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 zostanie potwierdzone protokołem odbioru  podpisanym w imieniu stron przez osoby wymienione w ust. 6 i 7. Odbiór powyższy dokumentuje jedynie przekazanie KUPUJĄCEMU sprzętu i oprogramowania 
zgodnego z ofertą DOSTAWCY  i nie stanowi odbioru w rozumieniu ust. 8.

- DOSTAWCA dostarczy KUPUJĄCEMU sprzęt oraz oprogramowanie zgodnie z ofertą będącą integralną częścią niniejszej umowy.

- Koszty usuwania wad dostarczonego sprzętu ponosi DOSTAWCA, a okres ich usuwania 
nie przedłuża umownego terminu zakończenia dostawy.

- Nadzór nad realizacją umowy z ramienia KUPUJĄCEGO sprawować będzie:

- Adam Bohaterewicz – tel. 94 348 39 50, e-mail: adam.bohaterewicz@um.koszalin.pl;

- Mariusz Kalman – tel. 94 348 39 50, e-mail: mariusz.kalman@um.koszalin.pl.

- Wykonaniem umowy ze strony DOSTAWCY będzie kierował: …………………………………………………………….

- Z wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół sporządza KUPUJĄCY. Do podpisania protokołu w imieniu stron upoważnione są osoby wymienione w ust. 6 i 7. Warunkiem podpisania protokołu odbioru jest prawidłowe wykonanie przez DOSTAWCĘ czynności, o których mowa w  § 1 ust. 1 pkt 2.

§ 3

- KUPUJĄCY zobowiązuje się zapłacić za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie brutto zgodnie z ofertą DOSTAWCY, stanowiącą załącznik do umowy, w wysokości …………………………. (słownie brutto zł: ………………………………………………………………….…………………………………………………………..).

- Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu przez KUPUJĄCEGO protokołu zdawczo-odbiorczego, 
o którym mowa w § 2 ust. 8.

- Należności będą regulowane z konta KUPUJĄCEGO na konto DOSTAWCY podane na fakturze. 
Na fakturze musi znajdować się symbol umowy. Fakturę należy wystawić na:

Gmina Miasto Koszalin – Urząd Miejski w Koszalinie

R y n e k  S t a r o m i e j s k i  6 – 7

75 – 007 Koszalin

NIP: 669-23-85-366

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty poniesione przez DOSTAWCĘ, związane z realizacją przedmiotu umowy w siedzibie KUPUJĄCEGO i poza nią.

- KUPUJĄCY obowiązany jest dokonać zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy 
w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez DOSTAWCĘ faktury.

§ 4

- Na sprzęt będący przedmiotem dostawy, DOSTAWCA udziela KUPUJĄCEMU gwarancji. Termin gwarancji ustala się na ………….. miesięcy od dnia podpisania przez KUPUJACEGO protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust 8.

- Ustala się czas na usunięcie awarii (wady) sprzętu – 48 godzin.

- Czas na usunięcie awarii (wady) jest liczony od momentu zgłoszenia awarii (wady) 
za pośrednictwem faksu, w formie pisemnej lub drogą mailową, z potwierdzeniem dnia i godziny  odbioru zgłoszenia, do momentu skutecznego usunięcia awarii (wady) z pisemnym potwierdzeniem tego faktu przez KUPUJĄCEGO.

- Jeżeli DOSTAWCA nie jest w stanie usunąć awarii (wady) w terminie określonym w ust. 2, KUPUJĄCY może w szczególnie uzasadnionym wypadku, na wniosek DOSTAWCY złożony przed upływem 
tego terminu za pośrednictwem e-mail, przedłużyć ten termin, jednak o nie więcej niż 48 godzin.

- Jeżeli DOSTAWCA nie wykona naprawy sprzętu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, w ramach gwarancji w terminie 8 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii (wady), zobowiązany jest 
do wymiany, najpóźniej w tym terminie, wadliwego sprzętu na inny, wolny od wad, 
którego parametry będą porównywalne lub wyższe w stosunku do sprzętu będącego przedmiotem naprawy.

- Do czasu na usunięcie awarii (wady) nie wlicza się czasu pomiędzy:

- godz. 19:00 a 7:00 dnia następnego w dni powszednie od poniedziałku do piątku;

- godz. 19:00 w piątek a godz. 7:00 w poniedziałek (60 godzinna przerwa);

- godz. 19:00 dnia poprzedzającego dzień ustawowo wolny od pracy a godz. 7:00 pierwszego dnia roboczego następującego bezpośrednio po dniu wolnym od pracy.

- W przypadku sprzętu wykazującego się dużą wadliwością (więcej niż trzy awarie (wady) ujawnione w okresie jednego roku, uniemożliwiające prace sprzętu), DOSTAWCA zobowiązany jest wymienić sprzęt na inny, wolny od wad, o parametrach porównywalnych lub wyższych w stosunku do sprzętu będącego przedmiotem naprawy w ramach gwarancji w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez KUPUJĄCEGO czwartej wady sprzętu uniemożliwiającej jego pracę.

- Na sprzęt wymieniony w trybie ust. 5 lub ust. 7 DOSTAWCA udziela KUPUJĄCEMU gwarancji. Termin gwarancji ustala się na okres podany w ust. 1 liczony od dnia podpisania 
przez KUPUJĄCEGO protokołu zdawczo-odbiorczego. Do protokołu tego stosuje się odpowiednio postanowienia § 2 ust. 8.

- Serwis, usunięcie awarii (wad) sprzętu wykonywany jest na miejscu u KUPUJĄCEGO. 
Jednak w szczególnych przypadkach dopuszczalna jest naprawa u DOSTAWCY.

- W zakresie nieuregulowanym umową do gwarancji stosuje się przepisy o gwarancji przy sprzedaży.

§ 5

- DOSTAWCA gwarantuje, że dostarczone oprogramowanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, pochodzi z autoryzowanego kanału sprzedaży i może być swobodnie używane bez naruszenia jakichkolwiek osobistych lub majątkowych praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, patentowych, własności przemysłowej.

- Licencja na oprogramowanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, winna zostać udzielona KUPUJĄCEMU przez licencjodawcę oprogramowania (podmiot, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do programów) na czas nieoznaczony, niewyłącznie, i nieodwołalnie 
na korzystanie przez KUPUJĄCEGO jako licencjobiorcę, na terenie Polski, począwszy od dnia obustronnego podpisania protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 8.

§ 6

- Do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, DOSTAWCA skieruje osobę posiadającą odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie z zakresu konfiguracji środowiska VMware.

- Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, zostanie wykonany w siedzibie KUPUJĄCEGO.

- DOSTAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za skutki nienależytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2. W przypadku nienależytego wykonania tej części przedmiotu umowy, przejawiającego się w występowaniu błędu/błędów konfiguracji oprogramowania klastra VMware lub/i błędu/błędów oprogramowania dziedzinowego zainstalowanego na klastrze VMware w trakcie protokolarnego odbioru przedmiotu umowy 
lub po odbiorze, DOSTAWCA zobowiązany jest do usunięcia błędu/błędów na własny koszt 
w terminie do 8 godzin licząc od momentu ich zgłoszenia. W przypadku nieusunięcia 
przez DOSTAWCĘ błędu/błędów w wyznaczonym czasie, KUPUJĄCY zleci naprawę innemu podmiotowi, a kosztem naprawy obciąży DOSTAWCĘ.

§ 7

- DOSTAWCA zobowiązuje się zapłacić KUPUJĄCEMU kary umowne w następujących wypadkach 
i wysokości:

- 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy;

- 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w przypadku przekroczenia terminu na usunięcie ujawnionej wady (awarii) sprzętu, o którym mowa w § 4 ust. 2 lub ust. 4;

- 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w przypadku przekroczenia terminu na dostarczenie innego sprzętu, o którym mowa w § 4 ust. 5;

- 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w przypadku przekroczenia terminu na dostarczenie innego sprzętu, o którym mowa w  § 4 ust. 7;

- 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w przypadku przekroczenia terminu na usunięcie błędu/błędów, o których mowa w § 6 ust. 3;

- 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, gdy KUPUJĄCY odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada DOSTAWCA.

- KUPUJĄCY może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

- KUPUJĄCY ma prawo odstąpić od niniejszej umowy z przyczyn zależnych od DOSTAWCY, 
bez wyznaczania dodatkowego terminu jeżeli DOSTAWCA jest w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, dłuższej niż 5 dni roboczych w stosunku do terminu określonego 
w § 2 ust. 1.

§ 8

Za datę doręczenia korespondencji uznaje się dzień doręczenia korespondencji osobie czynnej 
w lokalu przedsiębiorstwa DOSTAWCY przeznaczonym do obsługi publiczności lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a także dzień pierwszego jej awizowania niedoręczonej korespondencji na ostatni znany KUPUJĄCEMU adres DOSTAWCY.

§ 9

- DOSTAWCA – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona sam / sam, 
z wyjątkiem ......................................................................., które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy/ów w tym, na którego/ych zasoby DOSTAWCA powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- KUPUJĄCY dopuszcza możliwość dokonania zmian dotyczących podwykonawców, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli nastąpi zmiana albo rezygnacja 
z podwykonawcy, na którego zasoby DOSTAWCA powoływał się, na zasadach określonych 
w art.  22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, DOSTAWCA jest obowiązany wykazać KUPUJĄCEMU, iż proponowany inny podwykonawca lub DOSTAWCA samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 10

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

- oferta DOSTAWCY;

- opis przedmiotu zamówienia zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- opis oferowanego przedmiotu zamówienia.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane – pod rygorem nieważności –wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

- KUPUJĄCY dopuszcza zmianę niniejszej umowy polegającą na dostawie zamiast sprzętu zaproponowanego w ofercie sprzętu o co najmniej jednym parametrze wyższym w stosunku 
do zaoferowanego, jeżeli DOSTAWCA z przyczyn uzasadnionych nie jest w stanie dostarczyć sprzętu określonego w ofercie.

§ 13

Spory pomiędzy stronami będzie rozpatrywał właściwy rzeczowo sąd powszechny w Koszalinie.

§ 14

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla DOSTAWCY oraz dwa egzemplarze dla KUPUJĄCEGO.

KUPUJĄCY								DOSTAWCA

2. Projekt umowy – dotyczy Zadania 2.

UMOWA INF/………./2020

zawarta w dniu ………………….. 2020 roku w Koszalinie pomiędzy Gminą Miasto Koszalin – Urzędem Miejskim w Koszalinie, 75 – 007 Koszalin, Rynek Staromiejski 6 – 7, NIP:669-23-85-366,

REGON: 330920802, zwaną dalej KUPUJĄCYM, reprezentowanym przez:

………………………………………………………….. – ………………………………………………………………….,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwaną/ym dalej DOSTAWCĄ

Podstawę zawarcia umowy stanowi wybór Wykonawcy w przeprowadzonym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

§ 1

- Przedmiotem umowy jest:

- dostawa 8 modułów pamięci – 32GB 2RX4 DDR4 RDIMM, zwanych dalej „podzespołami” przeznaczonych do instalacji w serwerach Dell PowerEdge R640;

- montaż podzespołów do serwerów użytkowanych przez Kupującego w ramach klastra HA Vmware.

- DOSTAWCA zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 
do wskazanego przez KUPUJĄCEGO miejsca na terenie Koszalina.

§ 2

- DOSTAWCA zrealizuje przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, w terminie do …… dni od dnia zawarcia umowy.

- DOSTAWCA zgłasza KUPUJĄCEMU gotowość do dostarczenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 telefonicznie pod numer telefonu (94) 348-89-50 lub pocztą elektroniczną 
z potwierdzeniem odbioru na adres: adam.bohaterewicz@um.koszalin.pl.

- KUPUJĄCY wyznacza termin odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 
na najbliższy dzień roboczy po dacie otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2. Dostarczenie KUPUJĄCEMU przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 zostanie potwierdzone protokołem odbioru  podpisanym w imieniu stron przez osoby wymienione w ust. 6 i 7. Odbiór powyższy dokumentuje jedynie przekazanie KUPUJĄCEMU podzespołów zgodnych z ofertą DOSTAWCY i nie stanowi odbioru w rozumieniu ust. 8.

- DOSTAWCA dostarczy KUPUJĄCEMU podzespoły zgodnie z ofertą będącą integralną częścią niniejszej umowy.

- Koszty usuwania wad dostarczonych podzespołów ponosi DOSTAWCA, a okres ich usuwania 
nie przedłuża umownego terminu zakończenia dostawy.

- Nadzór nad realizacją umowy z ramienia KUPUJĄCEGO sprawować będzie:

- Adam Bohaterewicz – tel. 94 348 39 50, e-mail: adam.bohaterewicz@um.koszalin.pl;

- Mariusz Kalman – tel. 94 348 39 50, e-mail: mariusz.kalman@um.koszalin.pl.

- Wykonaniem umowy ze strony DOSTAWCY będzie kierował: …………………………………………………………….

- Z wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół sporządza KUPUJĄCY. Do podpisania protokołu w imieniu stron upoważnione są osoby wymienione w ust. 6 i 7. Warunkiem podpisania protokołu odbioru jest prawidłowe wykonanie przez DOSTAWCĘ czynności, o których mowa w  § 1 ust. 1 pkt 2.

§ 3

- KUPUJĄCY zobowiązuje się zapłacić za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie brutto zgodnie z ofertą DOSTAWCY, stanowiącą załącznik do umowy, w wysokości …………………………. (słownie brutto zł: ………………………………………………………………………………………………………………….…………..).

- Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu przez KUPUJĄCEGO protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 8.

- Należności będą regulowane z konta KUPUJĄCEGO na konto DOSTAWCY podane na fakturze. 
Na fakturze musi znajdować się symbol umowy. Fakturę należy wystawić na:

Gmina Miasto Koszalin – Urząd Miejski w Koszalinie

R y n e k  S t a r o m i e j s k i  6 – 7

75 – 007 Koszalin

NIP: 669-23-85-366

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty poniesione przez DOSTAWCĘ, związane z realizacją przedmiotu umowy w siedzibie KUPUJĄCEGO i poza nią.

- KUPUJĄCY obowiązany jest dokonać zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy 
w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez DOSTAWCĘ faktury.

§ 4

- Na podzespoły będące przedmiotem dostawy, DOSTAWCA udziela KUPUJĄCEMU gwarancji. Termin gwarancji ustala się na …………..miesięcy od dnia podpisania przez KUPUJACEGO protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust 8.

- Ustala się czas na usunięcie awarii (wady) podzespołów – 48 godzin.

- Czas na usunięcie awarii (wady) jest liczony od momentu zgłoszenia awarii (wady) 
za pośrednictwem faksu, w formie pisemnej lub drogą mailową, z potwierdzeniem dnia i godziny odbioru zgłoszenia, do momentu skutecznego usunięcia awarii (wady) z pisemnym potwierdzeniem tego faktu przez KUPUJĄCEGO.

- Jeżeli DOSTAWCA nie jest w stanie usunąć awarii (wady) w terminie określonym w ust. 2, KUPUJĄCY może w szczególnie uzasadnionym wypadku, na wniosek DOSTAWCY złożony przed upływem 
tego terminu za pośrednictwem e-mail, przedłużyć ten termin, jednak o nie więcej niż 48 godzin.

- Jeżeli DOSTAWCA nie usunie awarii (wady) podzespołów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 
w ramach gwarancji w terminie 8 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii  (wady), zobowiązany jest do wymiany, najpóźniej w tym terminie, wadliwych podzespołów na inne, wolne od wad, 
których parametry będą porównywalne lub wyższe w stosunku do podzespołów będących przedmiotem naprawy.

- Do czasu na usunięcie awarii (wady) nie wlicza się czasu pomiędzy:

- godz. 19:00 a 7:00 dnia następnego w dni powszednie od poniedziałku do piątku;

- godz. 19:00 w piątek a godz. 7:00 w poniedziałek (60 godzinna przerwa);

- godz. 19:00 dnia poprzedzającego dzień ustawowo wolny od pracy a godz. 7:00 pierwszego  dnia roboczego następującego bezpośrednio po dniu wolnym od pracy.

- Serwis, usunięcie awarii (wad) podzespołów wykonywany jest na miejscu u KUPUJĄCEGO.

- W zakresie nieuregulowanym umową do gwarancji stosuje się przepisy o gwarancji przy sprzedaży.

§ 5

- Do wykonania przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, DOSTAWCA skieruje osobę posiadającą odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie z zakresu serwisowania   technicznego serwerów Dell.

- Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, zostanie wykonany w siedzibie KUPUJĄCEGO.

- DOSTAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za skutki nienależytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2. W przypadku nienależytego wykonania tej części przedmiotu umowy, przejawiającego się w występowaniu awarii podzespołów lub/i serwerów, DOSTAWCA zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt w terminie do 24 godzin licząc od momentu ich zgłoszenia. W przypadku nieusunięcia przez DOSTAWCĘ awarii w wyznaczonym czasie, KUPUJĄCY zleci naprawę innemu podmiotowi, a kosztem naprawy obciąży DOSTAWCĘ.

§ 6

- DOSTAWCA zobowiązuje się zapłacić KUPUJĄCEMU kary umowne w następujących wypadkach 
i wysokości:

- 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy;

- 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w przypadku przekroczenia terminu na usunięcie ujawnionej wady (awarii) podzespołów, o którym mowa w § 4 ust. 2 lub ust. 4;

- 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w przypadku przekroczenia terminu na dostarczenie innych podzespołów opisanych w § 4 ust 5;

- 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w przypadku przekroczenia terminu na usunięcie awarii, o której mowa w § 5 ust. 3;

- 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, gdy KUPUJĄCY odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada DOSTAWCA.

- KUPUJĄCY może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

- KUPUJĄCY ma prawo odstąpić od niniejszej umowy z przyczyn zależnych od DOSTAWCY, 
bez wyznaczania dodatkowego terminu jeżeli DOSTAWCA jest w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, dłuższej niż 5 dni roboczych w stosunku do terminu określonego 
w § 2 ust. 1.

§ 7

Za datę doręczenia korespondencji uznaje się dzień doręczenia korespondencji osobie czynnej 
w lokalu przedsiębiorstwa DOSTAWCY przeznaczonym do obsługi publiczności lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a także dzień pierwszego jej awizowania niedoręczonej korespondencji na ostatni znany KUPUJĄCEMU adres DOSTAWCY.

§ 8

- DOSTAWCA – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona sam/ sam, 
z wyjątkiem ......................................................................., które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy/ów w tym, na którego/ych zasoby DOSTAWCA powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- KUPUJĄCY dopuszcza możliwość dokonania zmian dotyczących podwykonawców, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli nastąpi zmiana albo rezygnacja 
z podwykonawcy, na którego zasoby DOSTAWCA powoływał się, na zasadach określonych 
w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, DOSTAWCA jest obowiązany wykazać KUPUJĄCEMU, iż proponowany inny podwykonawca lub DOSTAWCA samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 9

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

- oferta DOSTAWCY;

- opis przedmiotu zamówienia zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- opis oferowanego przedmiotu zamówienia.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane – pod rygorem nieważności –wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

- KUPUJĄCY dopuszcza zmianę niniejszej umowy polegającą na dostawie zamiast podzespołów zaoferowanych w ofercie podzespołów o co najmniej jednym parametrze wyższym w stosunku 
do zaoferowanych, jeżeli DOSTAWCA z przyczyn uzasadnionych nie jest w stanie dostarczyć podzespołów wskazanych w ofercie.

§ 12

Spory pomiędzy stronami będzie rozpatrywał właściwy rzeczowo sąd powszechny w Koszalinie.

§ 13

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla DOSTAWCY oraz dwa egzemplarze dla KUPUJĄCEGO.

KUPUJĄCY								DOSTAWCA

# Text boxes

Pieczęć Wykonawcy