

BZP-5.271.1.20.2020.AB Koszalin, dn. 06.07.2020 r.

***Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego*** *w trybie przetargu nieograniczonego na:* *Przebudowę drogi powiatowej ul. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie
w ramach zadania inwestycyjnego „Rejon ulic: Marszałka J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego”, w tym etapy:*

*1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5513Z - ul. T. Kościuszki w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Rotmistrza W. Pileckiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Marszałka J. Piłsudskiego / T. Kościuszki / L. Waryńskiego”*

*2. „Oświetlenie drogi powiatowej nr 5513Z - ul. T. Kościuszki w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Rotmistrza W. Pileckiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Marszałka J. Piłsudskiego / T. Kościuszki / L. Waryńskiego”.*

**ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI 6**

Zamawiający Gmina Miasto Koszalin, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), informuje,
iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, (numeracja pytań z zachowaniem ciągłości wszystkich pytań zadanych w postępowaniu),
na które udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 29**

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie dotyczące zdolności technicznych lub zawodowych:

Zamawiający podał, że Wykonawca spełnia wymogi przetargu jeżeli wykaże że, wykonał „jedną budowę lub przebudowę linii SN 15kV oraz nn 0,4kV w technologii PPN o łącznej wartości zamówienia minimum 200.000,00 zł brutto”.

Zapis dotyczący **linii 0,4kV w technologii PPN** ogranicza ilość wykonawców robót elektrycznych. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu na „linie nn 0,4kV” bez uszczegółowienia technologii w jakiej ma być wykonana?

**Odpowiedź na pytanie nr 2**

Nie. Są to minimalne wymagania gestora sieci ,który jest płatnikiem przebudowy sieci.

**Pytanie nr 30**

Proszę o potwierdzenie, że w ofercie należy uwzględnić koszt zakupu i montażu koszy na śmieci oraz ławek.

**Odpowiedź na pytanie nr 30:**

Tak. Zgodnie z zapisem SIWZ Rozdział II Określenie przedmiotu zamówienia, pkt II. ZAKRES RZECZOWY POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW REALIZACYJNYCH, ETAP I: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5513Z - ul. T. Kościuszki w Koszalinie, na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Rotmistrza W. Pileckiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Marszałka J. Piłsudskiego / T. Kościuszki / L. Waryńskiego”, ppkt 1) Branża drogowa, litera l):

*„Dostawa i montaż 6 koszy na śmieci i 2 ławek - (w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, wzór - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Rozdziału II SIWZ)”*

**wz. Prezydenta Miasta**

 **Zastępca Prezydenta**

 **Andrzej Kierzek**