 *Umowa o dofinansowanie projektu projekt pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej:*

*Żłobek "Skrzat", Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie" nr umowy o dofinansowanie RPZP.02.05.00-32-A063/16-00 z dnia 06.11.2018r.*

*Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020*

BZP-2.271.1.23.2020.SA Koszalin, dn. 19.08.2020 r.

*Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Modernizację energetyczną budynku Przedszkola nr 14
przy ul. Melchiora Wańkowicza 15 w Koszalinie w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej: Żłobek „Skrzat”, Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie”*

**ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Nr 5 i Nr 6 + MODYFIKACJA Nr 3 SIWZ**

Zamawiający Gmina Miasto Koszalin, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (*numeracja pytań z zachowaniem ciągłości wszystkich pytań zadanych w postępowaniu*),
na które udziela odpowiedzi:

**Pytanie Nr 5:**

Proszę o udostępnienie opisu technicznego branży sanitarnej.

**Odpowiedź na pytanie Nr 5**:

*Patrz poniżej: Modyfikacja Nr 3 SIWZ.*

**Pytanie Nr 6:**

Proszę o wyjaśnienie treści SIWZ:

Uwagi do otrzymanej dokumentacji:

Na rysunku rzutu instalacji oświetleniowej i wypustów nie ma naniesionych żadnych punktów odbioru - ani gniazd wtykowych ani opraw oświetleniowych, zarówno w projekcie PB jak i w PW.

**Odpowiedź na pytanie Nr 6**:

Oprawy oświetleniowe oraz łączniki i wypusty są rozmieszczone w dokumentacji instalacji
elektrycznych – instalacja oświetlenia i wypustów IE-1 (PB i PW).

Wypusty są również rozmieszczone na rysunkach:

1. IE-6 – wypusty sanitarne – piwnica;
2. IE-7 – wypusty sanitarne – 1-piętro.

**Pytania Nr 7 i Nr 8:**

Proszę o wyjaśnienie treści SIWZ:

Uwagi do otrzymanej dokumentacji:

*Pytanie Nr 7*:

W zestawieniu stolarki opisano okna o wymiarze 120\*170cm ("okna są częścią zestawów zdwojonych") w ilości 46szt. Na rysunku nr 05 okna te są zlokalizowane na elewacjach wewnętrznych patio południowej C-D oraz północnej E-F, jednak wskazana ich ilość to jedynie 36szt. Czy jest to pomyłka w zestawieniu
i należy przyjąć wymianę 36szt, czy też ilość się zgadza a jedynie na rysunku nie zostało wskazane
w któym miejscu je zamontować? W takim przypadku prosimy o określenie miejsca montażu

*Pytanie Nr 8*:

Okna piwniczne 240\*60cm: wg zestawienia ma zostać ich wymienionych 16szt; z rysunków wynika
że 18szt: 8szt na elewacji południowej CD (rys.05) oraz 10szt na elewacji północnej frontowej  A-B (rys.04) Jaką ilość przyjąć?

**Odpowiedź na pytania Nr 7 i Nr 8**:

Należy wymienić nw. okna (ilości z natury) o S x H:

1. 90x90 – 8 szt.;
2. 240x60 – 1 szt.;
3. 120x225 – 2 szt.;
4. 120x170 – 34 szt., w tym 14 szt. w patio na linii CD, 12 szt. w patio na linii EF oraz 8 szt. na linii EF poza patio po 4 szt. z prawej i lewej strony;
5. 240x60 (piwniczne) – 16 szt.;
6. 12x60 (piwniczne) – 1 szt.

**MODYFIKACJA Nr 3 SIWZ**

 Zamawiający Gmina Miasto Koszalin, działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia ***poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej o:***

1. opis techniczny branży sanitarnej – projekt budowlany;
2. opis techniczny branży sanitarnej – projekt wykonawczy,

które stanowią załączniki do niniejszych ZAPYTAŃ I ODPOWIEDZI Nr 5 i Nr 6 + MODYFIKACJI Nr 3 SIWZ.

 **PREZYDENT MIASTA**

 ***Piotr Jedliński***