SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości 
poniżej 214  000 euro na zasadach określonych w ustawie
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) na:

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu

„Moją perspektywą – KWALIFIKACJE!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 – 2 zadania

Zadanie nr 1 – Dostawa pomocy dydaktycznych odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy do Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie

CPV: 34152000-7

Zadanie nr 2 – Dostawa urządzeń pomiarowych odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy do Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie

CPV: 38500000-0, 38400000-9, 38900000-4, 30200000-1

ZATWIERDZIŁ:

z up. Prezydenta Miasta

Sekretarz Miasta

Tomasz Czuczak

Koszalin, dnia  10.11.2020 r.

Spis treści:

Rozdział I 	Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami

Załącznik nr 1   Identyfikator postępowania

Załącznik nr 2	Opis oferowanego przedmiotu zamówienia  – dotyczy Zadania nr 1

Załącznik nr 3	Opis oferowanego przedmiotu zamówienia  – dotyczy Zadania nr 2

Rozdział II	Określenie przedmiotu zamówienia

Rozdział III    	Oświadczenie

Rozdział IV	Formularz ofertowy wraz z załącznikami

Załącznik nr 1	Formularz cenowy +oferowany asortyment – dotyczy Zadania nr 1

Załącznik nr 2	Formularz cenowy +oferowany asortyment – dotyczy Zadania nr 2

Załącznik nr 3    Wykaz narzędzi, materiałów lub rozwiązań równoważnych - dotyczy Zadania nr 1

Załącznik nr 4    Wykaz narzędzi, materiałów lub rozwiązań równoważnych - dotyczy Zadania nr 2

Rozdział V	Projekt umowy

Projekt umowy – dotyczy Zadania nr 1

Projekt umowy – dotyczy Zadania nr 2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści SIWZ lub Specyfikacją.

Rozdział I

Instrukcja dla Wykonawców  wraz z załącznikami

Załącznik nr 1   Identyfikator postępowania

Załącznik nr 2	Opis oferowanego przedmiotu zamówienia  – dotyczy Zadania nr 1

Załącznik nr 3	Opis oferowanego przedmiotu zamówienia  – dotyczy Zadania nr 2

- ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Koszalin – Urząd Miejski

ul. Rynek Staromiejski 6 – 7

75 – 007 Koszalin

NIP 669-23-85-366

strona internetowa: www.bip.koszalin.pl

godziny urzędowania:

poniedziałek 9.00-17.00

wtorek – piątek 7.15-15.15

Postępowanie prowadzi:

Biuro Zamówień Publicznych

ul. Adama Mickiewicza 26

75 – 004 Koszalin

tel.: 94 34 88 656

Urząd Miejski w Koszalinie Uchwałą nr XIX/358/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 
18 czerwca 2020 roku na podstawie art. 15 c ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843),  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) został wskazany jako wykonujący zadania centralnego zamawiającego                      w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, udzielanych w ramach projektu „Moją perspektywą – KWALIFIKACJE!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na rzecz:

Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie

- TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o szacunkowej wartości poniżej 214 000 euro prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej w dalszej treści ustawą PZP.

Uwaga!!!

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury określonej w dyspozycji art. 24aa ustawy PZP, tzw. „procedury odwróconej”.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu „Moją perspektywą – KWALIFIKACJE!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 – 2 zadania, w tym:

Zadanie nr 1 – Dostawa pomocy dydaktycznych odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy                     do Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie

Zadanie nr 2 – Dostawa urządzeń pomiarowych odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy                      do Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie

Przedmiot zamówienia określony wg Wspólnego Słownika Zamówień kodami CPV:

Zadanie nr 1: 34152000-7

Zadanie nr 2: 38500000-0, 38400000-9, 38900000-4, 30200000-1

- Określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale II niniejszej SIWZ oraz projektach umów dotyczących poszczególnych zadań zawartych w Rozdziale V SIWZ.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Zadanie nr 1 - Dostawa pomocy dydaktycznych odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy                     do Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie - do 60 dni od dnia zawarcia umowy, w tym dostawa przedmiotu zamówienia – do 30 dni od dnia zawarcia umowy i przeprowadzenie szkolenia – do 60 dni od dnia zawarcia umowy

Zadanie nr 2 – Dostawa urządzeń pomiarowych odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy                      do Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie - do 60 dni od dnia zawarcia umowy

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – dotyczy Zadania nr 1 i Zadania nr 2

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP.

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

– dotyczy Zadania nr 1 i Zadania nr 2

- Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert OŚWIADCZENIE, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP, sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Rozdziale III SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć OŚWIADCZENIE w oryginale, pod rygorem nieważności,               w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

OŚWIADCZENIE podmiotów składających ofertę wspólnie powinno mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego 
z nich w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w punkcie  6b niniejszej SIWZ.

6a. W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU Z POWODU OKOLICZNOŚCI, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 
PKT 23 USTAWY PZP – dotyczy Zadania nr 1 i Zadania nr 2

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6b. DOKUMENTY ŻĄDANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO - dotyczy Zadania nr 1               i Zadania nr 2

- Opis oferowanego przedmiotu zamówienia – dotyczy Zadania nr 1 złożony na formularzu zgodnym ze wzorem Załącznika nr 2 do Rozdziału I SIWZ.

- Opis oferowanego przedmiotu zamówienia – dotyczy Zadania nr 2 złożony na formularzu zgodnym ze wzorem Załącznika nr 3 do Rozdziału I SIWZ

6.1.  FORMA SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

- Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale I SIWZ w pkt 6 ppkt 1) składa się wraz z ofertą, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozdziale I SIWZ w pkt 6a i 6b składane są
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: anna.podolanczyk@um.koszalin.pl.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, 
o której mowa w ppkt 2, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w ppkt 2, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 
o których mowa w ppkt 2, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

- Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być składane 
wraz z tłumaczeniem na język polski.

- W przypadku, o którym mowa w ppkt 6 Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie 
przez Zamawiającego dokumentów.

- Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.

- WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku, o którym mowa w ppkt 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wykonawcy występujący wspólnie przedstawiają Zamawiającemu dokument, z którego wynika pełnomocnictwo, o którym mowa w ppkt 2.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują każdy samodzielnie brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 5 niniejszej SIWZ.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców OŚWIADCZENIE, 
o którym mowa w pkt 6 ppkt 1)  niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia 
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw do wykluczenia.

- PODWYKONAWCY

Zamawiający, zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy PZP żąda wskazania przez Wykonawcę – w pkt 10 Formularza ofertowego – części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcy, informację o tym punkcie należy pominąć lub oznaczyć „nie dotyczy”.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘZ WYKONAWCAMI

A.   Sposób porozumiewania się z Wykonawcami

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

2. Ofertę [Formularz ofertowy wraz z Formularzem cenowym + oferowanym asortymentem, Wykaz urządzeń, materiałów lub rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy) OŚWIADCZENIE/A z art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictwo/a (jeżeli dotyczy)] w postępowaniu Wykonawca składa za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia składanie oświadczeń lub dokumentów, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji innych niż wymienione w ppkt 2 odbywa się elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy anna.podolanczyk@um.koszalin.pl.

4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP lub ID postępowania.

5. Przekazując oświadczenia lub dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej, Zamawiający lub Wykonawca na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku nie potwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji (pomimo takiego żądania) Zamawiający uzna, że wiadomość została skutecznie przekazana do Wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego komunikatu poczty elektronicznej o wysłaniu informacji.

6. Za datę przekazania za pośrednictwem ePUAP oferty, o której mowa w ppkt 2 przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.

7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp m.in. do formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.

8. Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące złożenia oferty, o której mowa w ppkt 2 opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP, zgodnie z którymi Wykonawcy są zobowiązani postępować.

9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego formularza do: złożenia, zmiany, wycofania ofert lub wniosku wynosi 150 MB.

10. Identyfikator niniejszego postępowania i klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę dostępne są na LIŚCIE WSZYSTKICH POSTĘPOWAŃ na miniPortalu.

Ponadto:

- Identyfikator postępowania określono w Załączniku nr 1 do Rozdziału I SIWZ (odrębny plik zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.koszalin.pl wraz 
z całą dokumentacją postępowania)

- klucz publiczny udostępniono na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.koszalin.pl wraz 
z całą dokumentacją postępowania.

B.    Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Anna Podolańczyk – Biuro Zamówień Publicznych, Urząd Miejski w Koszalinie ul. Adama Mickiewicza 26, I piętro, pokój nr 24; tel. +48 94 348 86 56;

e-mail: anna.podolanczyk@um.koszalin.pl.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Nie dotyczy

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Ofertę stanowi Formularz ofertowy zamieszczony w Rozdziale IV SIWZ wraz z niżej wymienionymi załącznikami:

  - Formularz cenowy + oferowany asortyment  – zgodny ze wzorem:

Załącznika nr 1 do Formularza ofertowego – dotyczy Zadania nr 1

Załącznika nr 2 do Formularza ofertowego – dotyczy Zadania nr 2

UWAGA! Nie dołączenie do Formularza ofertowego ww. załącznika/ów (dot. Zadania/Zadań na, które Wykonawca składa ofertę) będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP jako, że jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

b) Wykaz urządzeń, materiałów lub rozwiązań równoważnych – zgodny ze wzorem: Załącznika nr 3 do Formularza ofertowego dotyczy Zadania nr 1

Załącznika nr 4 do Formularza ofertowego dotyczy Zadania nr 2

UWAGA! Wyżej wymienione załączniki należy złożyć w przypadku, gdy Wykonawca do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia przewiduje zastosowanie urządzeń, materiałów lub rozwiązań równoważnych opisywanym dla poszczególnych zadań.

- Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub więcej zadań.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

- Ofertę składa się w oryginale, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej.

- Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub uprawomocnionego pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Ofertę może złożyć tylko podmiot do tego uprawniony. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy określające 
jego zakres winno być złożone wraz z ofertą:

-  w oryginale w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP)

lub

- w elektronicznej kopii dokumentu. W przypadku elektronicznej kopii pełnomocnictwo musi być poświadczone notarialnie w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

- Wszystkie formularze zawarte w niniejszej SIWZ, a w szczególności „Formularz ofertowy”, należy wypełnić ściśle wg wskazówek zawartych w SIWZ. W przypadku gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać „nie dotyczy”.

- W Formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres poczty elektronicznej (e-mail).

- Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść i układ graficzny muszą być zgodne z formularzami załączonymi do SIWZ.

- Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę 
za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego 
na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 
ani wycofać złożonej oferty.

  - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, a Wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie składania ofert w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

* Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

- Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy), adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

3) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP)

4) W przypadku nie wykazania w terminie składania ofert, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający odtajni informacje objęte „Tajemnicą przedsiębiorstwa”.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Miejsce składania ofert:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

- Termin składania ofert: do dnia  20.11.2020 r., do godziny 08:00.

- Termin otwarcia ofert: 20.11.2020 r., godzina 09:00.

- Miejsce otwarcia ofert: Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Adama Mickiewicza 26, I piętro, pokój 24.

- Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu 
i dokonane zostanie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

- Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.bip.koszalin.pl informację z otwarcia ofert.

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.

- Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

- O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadomi natychmiast każdego Wykonawcę, któremu przekazano SIWZ.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca poda w Formularzu ofertowym cenę w PLN, w cenie należy uwzględnić należne podatki w tym podatek od towarów i usług – VAT. Cenę należy podać cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Wykonawca poda w Formularzu ofertowym cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia (zgodnie 
z wymogami zawartymi w SIWZ) zgodną z Formularzem cenowym, stanowiącym załącznik 
do Formularza ofertowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną zawartą w Formularzu ofertowym i Formularzu cenowym, Zamawiający poprawi cenę w Formularzu ofertowym, zgodnie                     z Formularzem cenowym.

- Cena musi obejmować wykonanie całego zamówienia.

- Ceny jednostkowe w Formularzu cenowym należy podać cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Ceny jednostkowe powinny zawierać w sobie ewentualne opusty proponowane przez Wykonawcę (niedopuszczalne są żadne negocjacje cenowe).

- W cenie oferty Wykonawca ujmie wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nim nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

Będą to w szczególności następujące koszty za:

- dowóz przedmiotu zamówienia do siedziby na terenie Koszalina: dla Zadania                 nr 1 i Zadania nr 2 – Zespołu Szkół nr 10, ul. Gnieźnieńska 8;

- wniesienie przedmiotu zamówienia do obiektu;

- dostarczenie wszystkich dokumentów wymaganych prawem i przepisami.

- Zamawiający informuje, że w wyniku realizacji umowy nie będą prowadzone rozliczenia w innych walutach niż PLN.

- Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów       i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Uwaga!!!

W przypadku, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Dotyczy Zadania nr 1

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich rangą:

- Cena (C) 								– 50%

2)  Termin dostawy przedmiotu zamówienia (bez szkoleń) (T) 	– 40%

- Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi (G) 	– 10%

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryteria oraz ich wagę.

Oferty oceniane będą punktowo w przyjętej skali 100 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według wzoru: O = C + T+ G.

- Kryterium – cena (C): waga – 50%

Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta za kryterium „cena” wynosi 50 pkt.

Cena najniższa

C =   ---------------------------  x 100 pkt x 50%

Cena oferty badanej

2) Kryterium – Termin dostawy przedmiotu zamówienia (bez szkoleń) (T): waga – 40%

Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta za kryterium „termin dostawy przedmiotu zamówienia (bez szkoleń)” wynosi 40 pkt.

Ocena kryterium – termin dostawy przedmiotu zamówienia (bez szkoleń) (T) zostanie dokonana 
poprzez zastosowanie następującej punktacji:

- termin dostawy przedmiotu zamówienia do 30 dni od dnia zawarcia umowy – 0 pkt;

- termin dostawy przedmiotu zamówienia do 21 dni od dnia zawarcia umowy – 20 pkt;

- termin dostawy przedmiotu zamówienia do 14 dni od dnia zawarcia umowy – 40 pkt;

- Kryterium – Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi (G): waga – 10%

Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta za kryterium „przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi” wynosi 10 pkt.

Maksymalna liczba miesięcy, o którą Wykonawca może przedłużyć wymagany okres gwarancji 
i rękojmi wynosi 24 miesiące.

Ocena kryterium – przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi (G) zostanie dokonana 
poprzez zastosowanie następującej punktacji:

- okres gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego tj. 24 miesiące – 0 pkt;

- przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi o 12 miesięcy, czyli okres gwarancji i rękojmi 36   miesięcy – 5 pkt;

- przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi o 24 miesiące, czyli okres gwarancji i rękojmi 48  miesięcy – 10 pkt

- Dotyczy Zadania nr 2

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich rangą:

- Cena (C) 								– 50%

2)  Termin realizacji zamówienia (T) 					– 40%

- Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi (G) 	– 10%

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryteria oraz ich wagę.

Oferty oceniane będą punktowo w przyjętej skali 100 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według wzoru: O = C + T+ G.

- Kryterium – cena (C): waga – 50%

Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta za kryterium „cena” wynosi 50 pkt.

Cena najniższa

C =   ---------------------------  x 100 pkt x 50%

Cena oferty badanej

2) Kryterium – Termin realizacji zamówienia (T): waga – 40%

Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta za kryterium „termin dostawy przedmiotu zamówienia (bez szkoleń)” wynosi 40 pkt.

Ocena kryterium – termin realizacji zamówienia (T) zostanie dokonana poprzez zastosowanie następującej punktacji:

- realizacja zamówienia w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy – 0 pkt;

- realizacja zamówienia w terminie do 45 dni od dnia zawarcia umowy – 20 pkt;

- realizacja zamówienia w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy – 40 pkt;

- Kryterium – Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi (G): waga – 10%

Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta za kryterium „przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi” wynosi 10 pkt.

Maksymalna liczba miesięcy, o którą Wykonawca może przedłużyć wymagany okres gwarancji 
i rękojmi wynosi 24 miesiące.

Ocena kryterium – przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi (G) zostanie dokonana 
poprzez zastosowanie następującej punktacji:

- okres gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego tj. 24 miesiące – 0 pkt;

- przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi o 12 miesięcy, czyli okres gwarancji i rękojmi 36   miesięcy – 5 pkt;

- przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi o 24 miesiące, czyli okres gwarancji i rękojmi 48  miesięcy – 10 pkt

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:

- informację dotyczącą wartości netto przedmiotowego zamówienia;

- w przypadku ”konsorcjum Wykonawców” – umowę regulującą współpracę członków konsorcjum.

17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Nie dotyczy

- OGÓLNE WARUNKI UMOWY

Zostały określone w projektach umów: dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2 – Rozdział V SIWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej w formie:

- Odwołania wnoszonego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym – wobec czynności: określenia warunków udziału 
w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, 
w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego, stanowiącej podstawę odwołania. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.

- Informowania o niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego - Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienie odwołania poinformować Zamawiającego 
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP.

- Skargi – na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby.

Zasady wnoszenia i rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych od art. 179 do art. 198 g.

20. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) uprzejmie informujemy, że:

- administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Miasto Koszalin reprezentowana przez Prezydenta Miasta Koszalina – Urząd Miejski ul. Rynek Staromiejski 6-7, e-mail: koszalin@um.koszalin.pl;

- w Urzędzie Miejskim w Koszalinie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych:

Mariusz Krasicki, Urząd Miejski ul. Rynek Staromiejski 6-7, e-mail: iodo@um.koszalin.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskaliśmy; dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, będą przechowywane przez czas wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

______________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 
lub państwa członkowskiego.

Ponadto Zamawiający na podstawie art. 8a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuje, iż:

1. w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, 
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

2. wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

3. w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Załączniki do Rozdziału I SIWZ:

Załącznik nr 1   IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA

Załącznik nr 2	Opis oferowanego przedmiotu zamówienia  – dotyczy Zadania nr 1

Załącznik nr 3	Opis oferowanego przedmiotu zamówienia  – dotyczy Zadania nr 2

Uwaga!

Załączniki do Rozdziału I SIWZ stanowią odrębne pliki zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.koszalin.pl wraz z całą dokumentacją postępowania

Rozdział II

Określenie przedmiotu zamówienia

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu „Moją perspektywą – KWALIFIKACJE!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 – 2 zadania

Zadanie Nr 1 – Dostawa pomocy dydaktycznych odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy                      do Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie

CPV: 34152000-7

Zadanie Nr 2 – Dostawa urządzeń pomiarowych odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy                       do Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie

CPV: 38500000-0, 38400000-9, 38900000-4, 30200000-1

I.I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE ZADANIA nr 1:

Dostawa pomocy dydaktycznych odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy do Zespołu Szkół              nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni diagnostyki samochodowej i mechatroniki samochodowej w Zespole Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego                      w Koszalinie.

| Wykaz zamawianego asortymentu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| L.p. | Nr zadania | Nr pozycji w budżecie zadania | Środek trwały TAK/ NIE | Pomoc dydaktyczna | Szczegółowy opis pomocy dydaktycznej spełniającej minimalne parametry | Jednostka miary | Ilość |
| 1. | 22 | 1 | TAK | System sterowania elektronicznego silnikiem diesla EDC | Pomoc dydaktyczna na kółkach ma być wykonana w formie stanowiska demonstracyjnego z możliwością praktycznego pokazu funkcjonowania elektronicznego systemu sterowania pracą silnika. Ma wspomagać proces dydaktyczny z zakresu nauczania przedmiotów zawodowych w klasach elektromechanik szkoły branżowej oraz technik pojazdów samochodowych. Stanowisko powinno być wyposażone w zestaw czujników elektronicznego sterowania pracą silnika o zapłonie samoczynnym. Powinno zawierać układ paliwowy z możliwością prezentacji działania podzespołów. Zestaw czujników mających wpływ na sterowanie dawką paliwa jak czujnik położenia pedału przyśpieszenia, temperatury silnika, ciśnienia powietrza doładowania silnika, położenia i prędkości obrotowej wału korbowego, przepływomierz powietrza. Elementy elektroniczne systemu sterowania silnika powinny mieć możliwość podłączenia przyrządów pomiarowych do czujników i elementów wykonawczych w celu oceny ich stanu technicznego. Stanowisko powinno mieć możliwość symulacji usterek i ich wpływ na pracę silnika. Przeznaczone jest do prezentowania działania elementów elektronicznych, mechanicznych i hydraulicznych wchodzących w skład systemu sterowania i zasilania paliwem współczesnych silników wysokoprężnych z zapłonem samoczynnym typu EDC. W skład stanowiska mają wchodzić dwa oddzielne moduły: 1. Jednostka sterująca pompą rozdzielaczową; 2. Stanowisko demonstracyjne ZS typu EDC. Oba moduły stanowić mają integralną część stanowiska składającego się z części demonstracyjnej i napędowej. Moduł 1 - Jednostka sterująca pompą rozdzielaczową. Moduł ten powinien pracować autonomicznie lub współpracować z drugim modułem - Stanowiskiem demonstracyjnym ZS typu EDC. Moduł przeznaczony do demonstrowania działania oraz badania parametrów elektrycznych i hydraulicznych pracy rotacyjnej rozdzielaczowej pompy wtryskowej stosowanej w wysokoprężnych silnikach samochodowych w funkcji obrotów i innych parametrów, umożliwiając: a) napęd i sterowanie rozdzielaczową pompą rotacyjną firmy BOSCH z jednostki sterującej; b) sterownie pompą z zewnętrznego stanowiska demonstracyjnego; c) pomiar bieżących, hydraulicznych parametrów pompy: - ciśnienie wewnątrz pompy (za pomocą manometru); - wydatek każdego z wtryskiwaczy (za pomocą menzurek pomiarowych); d) kompleksowe ustawienie i pomiar parametrów pompy za pomocą testera „Diesel": - płynne ustawienie i cyfrowy pomiar nastawnika dawki paliwa z czujnikiem indukcyjnym lub potencjometrycznym (od 0,5 V do 5V); - cyfrowy pomiar parametrów termistora do pomiaru temperatury paliwa; - sterownie elektromagnesem Start / Stop; - płynne sterownie układem regulacji kąta wyprzedzenia wtrysku (od 0 do 100%); Moduł 1. wykonany ma być w formie przestrzennej i ruchomej konstrukcji z profili stalowych lakierowanych proszkowo. Do konstrukcji mają być zamocowane podzespoły elektroniczne, wskaźniki i elementy regulacyjne. Wymiary całkowite modułu 1: - szerokość 900 mm (+/- 10%) - długość 450 mm (+/- 10%) - wysokość 1350 mm (+/- 10%) Waga: 80 kg (+/- 20%) Moduł 2 - Stanowisko demonstracyjne ZS typu EDC. Moduł ten umożliwiać ma pomiar i obserwację parametrów pracy układu sterowania pompy rozdzielaczowej stosowanej w wysokoprężnych silnikach samochodowych z układem sterowania typu ZS EDC, w funkcji obrotów oraz takich parametrów jak: kąt wyprzedzenia wtrysku, zmian dawki paliwa poprzez regulację nastawnika dawki paliwa w funkcji temperatury (silnika, paliwa, powietrza), obciążenia, ciśnienia doładowania. Moduł ten wyposażony ma być w pulpit pomiarowy umożliwiający łatwe podłączenie przyrządów pomiarowych do wszystkich czujników systemu i podzespołów wykonawczych systemu. Dlatego musi on pozwalać na podłączenie np. multimetru lub oscyloskopu do co najmniej tych pinów złącza sterownika systemu (np. poprzez gniazda 4 mm tzw. „bananowe” połączone równolegle z pinami złącza sterownika systemu) , do których podłączone są wszystkie zasilania, czujniki oraz elementy wykonawcze, stanowiące integralną część systemu. Takie rozwiązanie pulpitu pomiarowego pozwoli na pełną diagnostykę systemu, poprzez możliwość pomiaru wartości (napięcie, rezystancja) wszystkich sygnałów WE/WY oraz obwodów zasilania (napięcie), istotnych z punktu widzenia poprawnej pracy samego systemu. Moduł ten wyposażony ma być w pulpit symulacji usterek wykonany na zasadzie złączek wbudowanych szeregowo w poszczególne obwody systemu i ma umożliwiać realizację co najmniej 13 stanów awaryjnych w wybranych obwodach, oraz obserwację reakcji systemu sterowania na powstałą awarię typu ciągłego lub sporadyczną. Ponadto, takie rozwiązanie pulpitu symulacji usterek pozwoli na m.in. podłączenie amperomierza w celu pomiaru prądu w wybranych obwodach pomiarowych. Stanowisko ma umożliwiać pracę systemu w trybie bezawaryjnym, po skasowaniu testerem zasymulowanych usterek. Możliwa ma być prezentacja sposobu realizacji dawki paliwa w trybie awaryjnym. Moduł 2. wykonany ma być w formie zamkniętego kasetonu z profili aluminiowych i płyty z tworzywa sztucznego. Zabudowany ma być na ruchomej ramie wsporczej wykonanej z profili stalowych. Całość konstrukcji metalowej pokryta ma być lakierem proszkowym dla zapewnienia estetyki i trwałości powłok lakierniczych. Wymiary całkowite modułu 2: - szerokość 1000 mm (+/- 10%) - długość 500 mm (+/- 10%) - wysokość 1800 mm (+/- 10%) Waga: 50 kg (+/- 20%) Do stanowiska dołączony ma być opis, zawierający propozycje ćwiczeń, bazujące na standardowych procedurach diagnostyki w serwisie, na bazie parametrów oddających rzeczywiste zakresy pracy (symulacja) jednostki napędowej. Ćwiczenia te mają się wpisywać w programy nauczania bazujące na podstawach programowych dla szkolnictwa dot. branży samochodowej. Ćwiczenia umożliwiać mają poznanie zasad działania i metod diagnostycznych mających zastosowanie w diagnostyce pojazdów wyposażonych w układ napędowy z silnikiem ZS typu EDC z pompą rotacyjną. Ćwiczenia mają być podzielone na co najmniej cztery następujące części: Cz. 1. Ćwiczenia w diagnostyce z wykorzystaniem mierników uniwersalnych i oscyloskopu, Cz. 2. Ćwiczenia z wykorzystaniem testera diagnostycznego, Cz. 3. Ćwiczenia z wykorzystaniem Jednostki sterującej pompą rozdzielaczową, Cz. 4. Demonstracja zasad działania systemu. | sztuka | 1 |
| 2. | 22 | 2 | TAK | Zestaw czujników systemów elektronicznych pojazdu | Stanowisko przeznaczone do prac laboratoryjnych mających na celu zebranie charakterystyk z różnorodnych czujników stosowanych w elektronicznych systemach zapłonowych i benzynowych systemach wtrysku i ich wzajemne porównanie. Stanowisko ma umożliwiać co najmniej: a) demonstrowanie momentu wystąpienia iskry zależnie od biegunowości sygnału przez wykorzystanie efektu stroboskopowego z użyciem typowej samochodowej lampy stroboskopowej; b) aparaty zapłonowe sterowane niezależnie z możliwością płynnego sterowania prędkością obrotową (poprzez sygnał PWM) dla zebrania charakterystyk sygnału; c) pomiary parametrów czujników ciśnienia bezwzględnego (z sygnałem WY typu napięciowego i częstotliwościowego); d) pomiary parametrów czujników położenia wału korbowego silnika; e) pomiary czujników liniowych (zaworu EGR) poprzez zebranie sygnału WE (sterowanie PWM) w relacji do sygnału WY (w pętli sprzężenia zwrotnego ujemnego) wydawanego na sterownik ECU; f) pomiary czujników kątowych przemieszczeń, czujnika spalania stukowego, czujników prędkości pojazdów; g) sprawdzenie na wbudowanym woltomierzu prawidłowości napięcia zasilania, napięcia 5V stabilizowanego oraz pomiar zmian parametrów wyjściowych czujników napięciowych; h) w celu uzyskania większej dokładności pomiarów, powinno być możliwe wykonywanie ich za pomocą aparatury pomiarowej bezpośrednio na zaciskach pomiarowych każdego czujnika; i) manowakuometr włączony w obwód powietrzny czujników ciśnienia bezwzględnego umożliwiać ma pomiary tego parametru, a wymuszenie jego zmian możliwe ma być np. za pomocą pompki MITYWAC używanej dla typowych zastosowań warsztatowych; Stanowisko wykonane ma być w formie zamkniętego kasetonu z profili aluminiowych i płyty z tworzywa sztucznego. Zabudowane ma być na ruchomej ramie wsporczej wykonanej z profili stalowych. Całość konstrukcji metalowej pokryta ma być lakierem proszkowym dla zapewnienia estetyki i trwałości powłok lakierniczych. Wymiary całkowite stanowiska: - szerokość 1000 mm (+/- 10%) - długość 500 mm (+/- 10%) - wysokość 1800 mm (+/- 10%) Waga: 50 kg (+/- 20%) Do stanowiska dołączony ma być opis zawierający propozycje ćwiczeń. Umożliwia on poznanie zasady działania i metod diagnostycznych, mających zastosowanie w diagnostyce czujników i elementów wykonawczych z wykorzystaniem mierników uniwersalnych i oscyloskopu. Ćwiczenia te mają wpisywać się w programy nauczania bazujące na podstawach programowych dla szkolnictwa dot. branży samochodowej. Ćwiczenia mają umożliwiać poznanie zasady działania i metod diagnostycznych mających zastosowanie w diagnostyce pojazdów. | sztuka | 1 |
| 3. | 22 | 7 | TAK | Zestaw plansz szkoleniowych - systemy zasilania silników spalinowych, ABS/ASR i układy zapłonowe silników | Plansze systemów pojazdowych zawierające m.in.: • Schemat główny systemu • Schemat elektryczny systemu • Schemat blokowy systemu zasilania silnika • Budowę i parametry poszczególnych podzespołów • Oznaczenia i symbole graficzne wg dokumentacji warsztatowej AutoData Plansze szkoleniowe (2 komplety po 10 szt.), wykonane z grubego papieru (gramatura min. 300g) pokrytego ochronną warstwą zabezpieczającą druk przed działaniem czynników zewnętrznych takich jak ścieranie, zabrudzenia czy zagięcia, o wymiarach minimalnych 1000x700 mm, arkusz B1. Typy systemów: 1. System sterowania silnika ZS Typu Common Rail 2. System sterowania silnika ZS typu EDC 3. System sterowania silnika ZS typu UIS 4. System sterowania silnika ZI typu KE – Jetronic 5. System sterowania silnika ZI typu LE – Jetronic 6. System sterowania silnika ZI typu Mono – Motronic 7. System sterowania silnika ZI typu D – Jetronic 8. System sterowania silnika ZI typu Motronic 9. System regulacji siły hamowania i momentów napędowych kół ABS/ASR 10. Elektroniczne układy zapłonowe silników ZI | sztuka | 20 |
| 4. | 22 | 9 | TAK | ABS/ASR system regulacji siły hamowania | Stanowisko przeznaczone do prezentacji funkcjonowania systemu automatycznej regulacji siły hamowania – ABS oraz systemu zapobiegającemu poślizgowi kół – ASR w pojazdach samochodowych z wykorzystaniem sterownika mikroprocesorowego oraz procedury odpowietrzania układu hamulcowego z systemem ABS/ASR. Stanowisko ma umożliwiać co najmniej: a) prowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych mających na celu pomiary napięć i przebiegów sygnałów wejściowych oraz odpowiedzi sterownika na dynamiczne zmiany tychże sygnałów wejściowych, skutkujących wzrostem/spadkiem ciśnienia w układzie w zależności od przyczepności (symulacja systemu ASR poprzez zmianę prędkości obrotowej kół napędzanych), gdzie zmiany można obserwować poprzez zmiany ciśnienia w obwodach hydraulicznych; b) prezentacje normalnych stanów pracy sterownika w warunkach symulowanej jazdy, hamowania oraz hamowania z reakcją systemu ABS na zbyt duże opóźnienia. Ponadto możliwe jest prezentowanie działania systemu ASR zapobiegającemu poślizgowi kół. Stanowisko umożliwiać ma również pokaz reakcji systemu na najczęściej występujące typy awarii, tj. przerw w obwodach czujników kół oraz zbyt małej wartości sygnałów sterujących (amplitudy tych sygnałów); c) z punktu widzenia dydaktycznego stanowisko ma umożliwiać pomiar następujących sygnałów: - napięć czterech czujników prędkości obrotowej kół; - charakterystyki napięcia z czujników w funkcji prędkości obrotowej wieńca zębatego; - charakterystyki napięcia z czujników w funkcji szerokości szczeliny dla określonej prędkości wirowania; - głębokości modulacji amplitudy sygnału czujników będącej skutkiem „bicia” wieńca zębatego w funkcji szerokości szczeliny; - wartości ciśnienia w obwodach hydraulicznych (w pompie hamulcowej oraz po korekcji przez system ABS/ASR); Stanowisko wykonane ma być w formie zamkniętego kasetonu z profili aluminiowych i płyty z tworzywa sztucznego. Zabudowane ma być na ruchomej ramie wsporczej wykonanej z profili stalowych. Całość konstrukcji metalowej pokryta ma być lakierem proszkowym dla zapewnienia estetyki i trwałości powłok lakierniczych. Wymiary całkowite stanowiska: - szerokość 1300 mm (+/- 10%) - długość 500 mm (+/- 10%) - wysokość 1800 mm (+/- 10%) Waga: 80 kg (+/- 20%) Płyta frontowa stanowiska posiadać ma poglądowe schematy układu hydraulicznego oraz przebiegu sił hamowania w trakcie działania systemu ABS. Do stanowiska dołączony ma być opis zawierający propozycje ćwiczeń. Umożliwiać ma on poznanie zasady działania i metod diagnostycznych, mających zastosowanie w diagnostyce pojazdów wyposażonych w układ bezpieczeństwa typu ABS/ASR firmy Bosch. Ćwiczenia te mają wpisywać się w programy nauczania bazujące na podstawach programowych dla szkolnictwa dot. branży samochodowej. Ćwiczenia mają umożliwiać poznanie zasad działania i metod diagnostycznych mających zastosowanie w diagnostyce pojazdów wyposażonych w nowoczesne układy kontroli trakcji. Ćwiczenia mają być podzielone na co najmniej trzy następujące części: 1. Ćwiczenia w diagnostyce z wykorzystaniem mierników uniwersalnych i oscyloskopu. 2. Ćwiczenia z wykorzystaniem testera diagnostycznego. 3. Symulacja usterek w systemie. | sztuka | 1 |
| 5. | 22 | 10 | TAK | Magistrale CAN, LIN, FLEX | Stanowisko demonstracyjne do prezentacji funkcjonowania i symulacji błędów najbardziej popularnych magistrali cyfrowych stosowanych w pojazdach. Sygnały na tablicy mają co najmniej charakter warstwy fizycznej. Stanowisko umożliwia prezentacje sygnałów co najmniej następujących cyfrowych magistral przesyłu danych: 1. Sieć CAN 2. Sieć LIN 3. Sieć FlexRay 4. Sieć MOST Stanowisko umożliwia symulowanie usterek powyższych sieci, co najmniej w zakresie: a) CAN - zwarcie do „masy”, zwarcie do 5V, przerwa w przewodach H i L, symulowanie dodatkowej rezystancji, zwarcie przewodów H i L; b) LIN - zwarcie do „masy”, zwarcie do 12V, przerwa w przewodzie, symulowanie dodatkowej rezystancji; c) FlexRay - zwarcie do „masy”, zwarcie do 5V, przerwa w przewodach BP i BM, symulowanie dodatkowej rezystancji, zwarcie przewodów BP i BM; d) MOST - uszkodzona końcówka światłowodowa, zgięty/złamany przewód światłowodowy. Poprawność działania każdej magistrali sygnalizowana kontrolną diodą LED. Każda magistrala posiada gniazdo laboratoryjne połączone z przewodem sieci, umożliwiając w ten sposób podłączenie np. oscyloskopu w celu podglądu zmian sygnału (ramek) w zależności od stanu pracy (rodzaju zasymulowanej usterki). Stanowisko wykonane w formie zamkniętego kasetonu z profili aluminiowych i płyty z tworzywa sztucznego. Zabudowane na ruchomej ramie wsporczej, wykonanej z profili stalowych. Całość konstrukcji metalowej pokryta lakierem proszkowym w kolorze szarym, dla zapewnienia estetyki i trwałości powłok lakierniczych. Wymiary stanowiska: a) szerokość: 600 mm (+/- 10%) ; b) głębokość: 400 mm (+/- 10%) ; c) wysokość: 600 mm (+/- 10%) . Całkowita waga stanowiska: 20 kg (+/- 20%). Stanowisko zasilane z sieci energetycznej napięciem 1-fazowym: 230V / 50 Hz. Max. pobór mocy: 200W. | sztuka | 1 |

2) Szczegółowe wymagania:

2.1) Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia zawarcia umowy zrealizować przedmiot zamówienia, w tym w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zawarcia umowy dostarczyć pomoce dydaktyczne bezpośrednio do Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie i w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia zawarcia umowy przeprowadzić szkolenie.

2.2) Dostarczane towary muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, pełnowartościowe i bez znamion użytkowania.

2.3) Wykonawca zobowiązuje się wnieść i zamontować przedmiot zamówienia do pomieszczenia wskazanego przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną.

2.4) Wszystkie pomoce winny posiadać oryginalne opakowania producenta i być zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt.

2.5) Wykonawca wraz z wyposażeniem dostarczy materiały do prowadzenia zajęć takie jak: instrukcje stanowiskowe, opisy ćwiczeń, karty ćwiczeń, sprawozdania z ćwiczeń.

2.6) Dostarczone pomoce muszą spełniać wymagania norm UE. Produkty, które tego wymagają winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Do protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia Wykonawca załączy odpowiednie certyfikaty, atesty bezpieczeństwa lub aprobaty techniczne - w przypadku, gdy dotyczy.

2.7) Do stanowisk za wyjątkiem zestawu plansz szkoleniowych, dołączona ma być deklaracja zgodności CE. Certyfikat pomiarowy, stanowiący potwierdzenie sprawdzenia pracy urządzenia pod obciążeniem. Certyfikat pomiarowy wystawiony ma być przez laboratorium producenta, co jest niezbędne dla potwierdzenia bezpieczeństwa użytkowania.

2.8) Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia zostanie dokonana przez szkołę, do której nastąpi dostarczenie przedmiotu zamówienia, na podstawie faktury wystawionej na NABYWCA - Gmina Miasto Koszalin, ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, NIP 6692385366; ODBIORCA - Zespół Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego, ul. Gnieźnieńska 8, 75-736 Koszalin. Warunkiem wystawienia faktury jest odebranie przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego pomiędzy dyrektorem szkoły a Wykonawcą oraz dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie szkolenia.

2.9) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu zamówienia powstałe w czasie transportu.

2.10) Wszędzie, gdzie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia wystąpią: − znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces charakteryzujący produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń i materiałów równoważnych; − normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP Zamawiający – zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP – dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia lub materiały równoważne muszą: a) posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia; b) posiadać stosowane dopuszczenia i atesty. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje urządzenia, materiały lub rozwiązania równoważne, zobowiązany jest sporządzić i złożyć wraz z ofertą na Załączniku Nr 3 do Formularza ofertowego zestawienie wszystkich zaproponowanych urządzeń, materiałów lub rozwiązań równoważnych i stosownie do treści art. 30 ust. 5 ustawy PZP wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Opis zaproponowanych urządzeń, materiałów lub rozwiązań równoważnych musi być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań Zamawiającego oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane urządzenia, materiały lub rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego urządzenia, materiały lub rozwiązania są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu równoważnych urządzeń, materiałów lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto urządzenia, materiały lub rozwiązania zaproponowane w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia.

2.11) W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany usunąć wadę fizyczną w terminie określonym w umowie. Usunięcie wady fizycznej może nastąpić w siedzibie Zamawiającego lub w autoryzowanym serwisie, po odebraniu sprzętu przez Wykonawcę na jego koszt.

2.12) Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę szkolenia z metodyki wykorzystania stanowisk dydaktycznych w procesie nauczania (z wyjątkiem plansz szkoleniowych) w zakresie tematycznym obejmującym co najmniej: podstawy elektrotechniki, elektroniki, mechatroniki samochodowej - wykorzystanie zestawów panelowych; systemy zasilania w pojazdach z silnikiem benzynowym i z silnikiem diesla - stanowiska demonstracyjne; klimatyzacja, poduszki bezpieczeństwa, system komfortu, układy kierownicze itp. - inne stanowiska demonstracyjne; pomiary i diagnostyka z wykorzystaniem mierników, oscyloskopu i urządzeń diagnostycznych. Termin przeprowadzenia szkolenia do 60 dni od dnia zawarcia umowy (dokładny termin do ustalenia z osobą wskazaną przez Dyrektora szkoły).

I.II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE ZADANIA nr 2:

Dostawa urządzeń pomiarowych odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy do Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie.

| Wykaz zamawianego asortymentu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| L.p. | Nr zadania | Nr pozycji w budżecie zadania | Środek trwały TAK/NIE | Pomoc dydaktyczna | Szczegółowy opis pomocy dydaktycznej spełniającej minimalne parametry | Jednostka miary | Ilość |
| 1. | 22 | 3 | TAK | FSA 740 z modułem KTS 560 | • Oprogramowanie współpracujące z modułem diagnostycznym kompatybilne z EsiTronic2; • Testowanie podzespołów z wykorzystaniem co najmniej 50 wstępnie skonfigurowanych testów komponentów (oprogramowanie kompatybilne z komponentem CompacSoft [plus] EsiTronic2); • Generator sygnału do testowania zainstalowanych czujników; • Pomiar prądu spoczynkowego akumulatora przez okres co najmniej 20 godzin, możliwość zdiagnozowania problemów z akumulatorem; • Wózek wyposażony w: - moduł KTS 560, - monitor TFT 24’’, z możliwością pochylania ekranu o rozdzielczości 1920×1080, - komputer przystosowany do optymalnej pracy z programem EsiTronic2 Bosch*, - drukarkę laserową z wydrukiem kolorowym, możliwością wydruku co najmniej 18 str./min, - osłonę drukarki, - klawiaturę pl, - myszkę, - dwa przewody połączeniowe, - przewód UNI, - pilot, - zestaw do pomiaru ciśnienia cieczy 2 × Y- adapter, - uniwersalną sondę pojemnościową 3 x KV+, - sondę indukcyjną, cęgi prądowe 1000 A i 30 A, - lampę stroboskopową, - czujnik temperatury oleju, - czujnik do pomiaru ciśnienia powietrza z wężem, - protokoły OBD, ISO, SAE, CAN; • Modułowa koncepcja: możliwość rozszerzenia systemu dla testowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych lub z dowolnym analizatorem spalin BEA dla łatwego badania składu spalin; • 2-kanałowy oscyloskop: szybkość próbkowania co najmniej 50 M próbek/s; • Napięcie zasilania zasilacza: 90 – 254VAC/47 – 63 Hz; • Zakres temperatur pracy: 5°C do 40°C (± 5°); • Wymiary (D x W x S): 680 x 1785 x 670 mm (±100 mm); • Masa: 90 kg (± 5kg). | sztuka | 1 |
| 2. | 22 | 4 | TAK | System pomiarowy geometrii 3D z 4 kamerami | Zestaw przeznaczony do ustawiania geometrii kół wyposażony w 4 kamery (opcjonalnie w dwie spełniające wymogi 4 kamer), współpracujący z komputerem z systemem operacyjnym Windows 10, z profesjonalnym oprogramowaniem do ustawienia geometrii kół i międzynarodową bazą danych pojazdów. Parametry urządzenia: • system kamer 3D zdolny do samodzielnego przystosowania się do warunków oświetlenia zewnętrznego; • uchwyty 4 punktowe w rozmiarze od 11" do 25" z pasywnymi tarczami wykonanymi z odpornych materiałów; • jednostka główna (PC) zamontowana na kolumnie (wyposażona w półkę do klawiatury i drukarki); • komputer PC z systemem operacyjnym Windows 10, z profesjonalnym oprogramowaniem do ustawiania geometrii oraz międzynarodową bazą danych pojazdów; • możliwość pracy z dwoma ekranami (pomiar przodu); • pomiar kompensacji kół przez przetoczenie o 30 stopni; • wielomarkowa baza danych zawierająca co najmniej 15000 pojazdów; • możliwość wprowadzenia nowych pojazdów do bazy danych; • naścienny zestaw do mocowania uchwytów i ekranów pasywnych; • para obrotnic mechanicznych z adapterami do kompensacji; Urządzenie wyposażone w: • minimum 2 kamery elektroniczne (stałe umiejscowienie, możliwość zmiany położenia w pionie); • 1 Kolumna; • 1 Stolik na klawiaturę i drukarkę; • 1 Szafka na PC; • 2 Tarcze przednie + uchwyty 11”-21” (+ adapter-rozszerzenie do 25”, z podwójnie profilowanymi pazurkami.); • 2 Tarcze tylne + uchwyty 11”-21” (+ adapter-rozszerzenie do 25”, z podwójnie profilowanymi pazurkami.); • 1 Komplet wsporników naściennych do zawieszenia tarcz i uchwytów; • 2 Zestawy montażowe ścienne do wspornika naściennego; • 1 Blokadę hamulca; • 1 Blokadę kierownicy; • 2 Obrotnice mechaniczne z blokadami do funkcji for przetaczania ROC; • Nośnik z bazą danych i oprogramowaniem; • 1 Instrukcja; • 1 Lista części zamiennych; • Komputer przystosowany do współpracy z oprogramowania urządzenia; • Monitor Kolorowy LCD co najmniej 17"; • Drukarka Kolorowa; • CM system przesuwu kamer urządzenia. Możliwości pomiarowe i dane techniczne: • zbieżność całkowita +/- 20 stopni (± 1 stopień); • kąt pochylenia +/- 10 stopni (± 1 stopień); • kąt pochylenia sworznia +/- 30 stopni (± 1 stopień); • kąt wyprzedzenia sworznia +/- 30 stopni (± 1 stopień); • odchylenie osi jazdy od osi pojazdu +/- 22 stopnie (± 1 stopień); • kąt przesunięcia osi +/- 22 stopnie (± 1 stopień); • kąt skrętu +/- 35 stopni (±1 stopień); • napięcie zasilania 230V/50-60Hz/1Ph; • temperaturowy zakres pracy -5 do +40 stopni Celsjusza (± 2 stopnie) ; • wilgotność 20% do 80%; • temperaturowy zakres pracy (drukarka i monitor) -5 do +40 stopni Celsjusza (± 2 stopnie). Wymiary urządzenia: • Wysokość: 280 cm (± 10 cm), • Szerokość z kamerami: 275 cm (± 10 cm). | sztuka | 1 |
| 3. | 22 | 5 | TAK | Case Zestaw Szkoleniowo-demonstracyjny testera HV do Hybryd | Zestaw pozwala na zapoznanie z typowymi problemami występującymi przy obsługiwaniu i naprawach nowej generacji pojazdów. Umożliwia symulację różnych stanów technicznych typowych dla napędów elektrycznych i hybrydowych. Parametry prądowe komponentów przygotowane w sposób całkowicie bezpieczny dla obsługującego. Zestaw powinien umożliwić: • aktywny pomiar rezystancji izolacji do 1000 V, • aktywny pomiar rezystancji izolacji przetwornikiem pomiarowym (Ohm, Ohm/Volt), • pomiar rezystancji izolacji zgodnie z normą SAE J1766, • pomiar do 1 Ampera bez dodatkowego źródła zasilania, przy zasilaniu tylko z USB, • natychmiastowe przerwanie pomiaru w przypadku wykrycia usterki lub przypadkowego dotknięcia sond, • pomiar dowolnych napięć (nie tylko względem masy nadwozia), • pomiar wyrównania potencjału wg. UNECE R100, • autotest przyrządu przed każdym pomiarem • powinien posiadać oprogramowanie wspomagające przed dokonaniem pomiaru jak i w trakcie • współpracę z komputerem • archiwizację parametrów środowiska w czasie wykonywania obsług i napraw. Symulacyjny zestaw edukacyjno-treningowy musi znajdować się w dopasowanej walizce. W jego skład ma wchodzić w pełni profesjonalny tester do samochodów elektrycznych i hybrydowych. Wyposażenie: - moduł pomiarowy - sonda pomiarowa HV czerwona, - sonda pomiarowa HV czarna, - oprogramowanie DDS, - walizka transportowa. Wymagane dane techniczne: - zakres pomiarowy napięcia: 500 V – 1000 V z rozdzielczością 50 V - pomiar natężenia prądu: 1 mA, - aktywne ograniczenie przy 1,2 mA - zasilanie przyrządu: USB, 500 mA Pomiar wyrównanie potencjałów @1A, pomiar w technice cztero-przewodowej Zakres 0 – 100 mΩ Rozdzielczość 0,2 mΩ Tolerancja ± 0,5% HV Pomiar izolacji SAE – odporność SAE regulowana w krokach co 100 kΩ do 500 kΩ Zakres < 10V, rozdzielczość 25 kΩ, tolerancja ± 0,5% Pomiar napięcia DC Zakres -20 V do +20 V, rozdzielczość 0,01 V, tolerancja ± 0,5% v. ± 5 cyfr Zakres -100 V do +100 V, rozdzielczość 0,1 V, tolerancja ± 1% v. ± 5 cyfr Zakres -1000 V do +1000 V, rozdzielczość 0,5 V, tolerancja ± 1,5% v. ± 5 cyfr Rezystancja wejściowa 0,2 MΩ Pomiar rezystancji Zakres - 0 Ω do 10 Ω; rozdzielczość – 10 mΩ; tolerancja – ±1 % v.M. ± 5 mΩ Zakres - 0 Ω do 100 Ω; rozdzielczość – 0,1 Ω; tolerancja – ±1 % v.M. ± 50 mΩ Zakres - 0 Ω do 1 kΩ; rozdzielczość – 1 Ω; tolerancja – ±1 % v.M. ± 1 Ω Zakres - 0 Ω do 10 kΩ; rozdzielczość – 10 Ω; tolerancja – ±1 % v.M. ± 10 Ω Zakres - 0 Ω do 100 kΩ; rozdzielczość – 100 Ω; tolerancja – ±1,5 % v.M. ± 100 Ω Zakres - 0 Ω do 1 MΩ; rozdzielczość – 1 kΩ; tolerancja – ±2 % v.M. ± 1 kΩ Zakres - 0 Ω do 10 MΩ; rozdzielczość – 10 kΩ; tolerancja – ±5 % v.M. ± 10 kΩ | sztuka | 1 |
| 4. | 22 | 6 | TAK | Analizator czynnika klimatyzacji | Parametry urządzenia: • Obsługiwany czynnik: R1234yf / R134a, R12, R22; • Prezentacja wyniku: prawidłowy/nieprawidłowy; • Wyświetlanie procentowo czystości czynnika R1234yf, R134a, R12, R22 oraz zawartości węglowodorów; • Dokładność: Lepsza niż (+/-) 1.0%; • Wyświetlanie % powietrza w czystym R1234yf i R134a; • Urządzenie musi być certyfikowane zgodnie z normą SAE J2912 i podłączane bezpośrednio do urządzeń obsługowych SAE J2843 i J3030 AC wyposażonych w zewnętrzny port USB analizatora. Dopuszczenie: CE; • Zwiększona odporność na olej (wymienny ogranicznik oleju); • Zakres roboczy temp. otoczenia: 10°C do 49°C (± 5°C); • Drukarka zabudowana w urządzeniu, wykorzystująca standardowy papier termiczny 2,25”; • Protokoły łączności: USB 2.0, Bluetooth 2.0; • Zasilanie: 110/220 V 50/60 Hz; • Integralna pompa kalibracji; • Interfejs użytkownika: wyświetlacz kolorowy 5” LCD + przyciski; • Moc: 12 VDC przy 1,5 ampera; Wyposażenie: • Adaptery niskiego ciśnienia R1234yf i R134a; • Adaptery butli R1234yf i R134a; • Węże do próbkowania R1234yf- 2 szt.; • Węże do próbkowania R134a- 2 szt.; • Adapter do ładowania; • Dopasowana walizka. | sztuka | 1 |
| 5. | 22 | 8 | TAK | Analizator spalin z dymomierzem z wózkiem | Zestaw składający się z: 1. Analizatora spalin; 2. Dymomierza; 3. Miernika obrotów i temperatury silnika. Analizator spalin silników benzynowych, LPG i CNG wyposażony w komorę pomiarową, praktyczny wózek, który umożliwi swobodne przemieszczanie urządzenia w warsztacie i poza nim. Aplikacja sterująca możliwa do zainstalowania na dowolnym komputerze PC. Oprogramowanie aplikacji analizy spalin powinno umożliwić pracę z programem linii diagnostycznej Uniline Quantum; • Wykrywane gazy: HC, CO, CO2, O2, NOx; • Zasada pomiaru: spektroskopia podczerwona dla HC, CO, CO2, detekcja elektrochemiczna dla O2, NOx; • Przepływ: 5 l/min.; • Ciśnienie robocze: 0.85 ÷ 1.06 bar; • CO – zakres pomiarowy/ rozdzielczość: 0÷10.00 % Vol. / 0.01; • CO2 – zakres pomiarowy/ rozdzielczość: 0÷20.0 % Vol./ 0.1; • HC – zakres pomiarowy/ rozdzielczość: 0÷9999 ppm / 1 – heksan, 0÷20000 ppm / 2 – propan; • O2 – zakres pomiarowy/ rozdzielczość: 0÷22.0 % Vol. / 0.01 (O2<10%) 0.1 (O2>10%); • NOx – zakres pomiarowy/ rodzielczość : 0÷5000 ppm / 1; • Lambda – zakres pomiarowy/ rodzielczość : 0.500÷9.999 / 0.001; • Zgodność ze standardami (klasa dokładności): Class 0 – MID 2014/32/EU, ISO 3930 / OIML R99/2008 (0 OIML); • Sterowanie i transfer wyników: dowolny komputer (nie wchodzący w skład zestawu) – połączony bezprzewodowo z centralną jednostką sterującą linii diagnostycznej, integracja z programem linii diagnostycznej Uniline Quantum. Wymiary: 460 x 200 x 250 mm [± 50mm] Waga: 9 kg [± 1 kg] (łącznie z wózkiem) Zasilanie: Zasilacz sieciowy: 115-230 V prądu zmiennego ± 10 %, 50-60 Hz ± 2 % Zasilanie akumulatorowe: 2 akumulatory PB 12 V 7 A/h [± 1A/h] Pobór mocy (maks.): 80 W [± 5W] Port szeregowy Standardowy port RS232 Port bezprzewodowy: Bluetooth System sterowania: ETS lub IDC5 Zerowanie ustawień, kalibracja: Elektroniczne i automatyczne Technologia: NDIR Emisja skroplin: Ciągła i automatyczna Czas odpowiedzi: <15 s (długość sondy 6 m [±1 m]) Czas nagrzewania: Maks. 60 s. Dymomierz. Wyposażony w praktyczny wózek, który umożliwi swobodne przemieszczanie urządzenia w warsztacie i poza nim. Oprogramowanie aplikacji analizy spalin musi być zintegrowane z programem linii diagnostycznej Uniline Quantum. • Zasada działania: fotomeria absorpcyjna; • Współczynnik absorpcji światła K – zakres pomiarowy/ rozdzielczość: 0÷9.99 m-1/ 0.01; • Tłumienie światła – zakres pomiarowy/ rozdzielczość: 0÷99.9 % / 0.1; • Długość fali: 560 nm; • Czas nagrzewania: do 180 s; • Zgodność ze standardami: ISO 11614, Dyrektywa 96/96/EC; • Sterowanie i transfer wyników: dowolny komputer (nie wchodzący w skład zestawu) – połączony bezprzewodowo z centralną jednostką sterującą linii diagnostycznej, integracja z programem linii diagnostycznej Uniline Quantum. Wymiary: 460 x 200 x 250 mm [± 50mm] Waga: 9 kg [± 1 kg] (łącznie z wózkiem) Zasilanie: Zasilacz sieciowy: 115-230 V prądu zmiennego ± 10 % , 50-60 Hz ± 2 % Zasilanie akumulatorowe: 2 akumulatory PB 12 V 7 A/h [± 5W] Pobór mocy (maks.): 80 W [± 5W] Port szeregowy: standardowy port RS232 Port bezprzewodowy: Bluetooth System sterowania: ETS lub IDC5 Zerowanie ustawień, kalibracja: elektroniczne i automatyczne Technologia: zielona dioda led Rzeczywista długość komory: 200 mm [± 25mm] Miernik obrotów i temperatury silnika Musi spełniać następujące warunki: • Bezprzewodowa komunikacja z pozostałymi modułami analizy spalin i komputerem za pomocą łączności Bluetooth; • Uniwersalny odczyt obrotów i temperatury silnika poprzez gniazdo EOBD, złącze cęgowe lub sondę elektroniczną lub piezoelektryczną; • Funkcja skanera diagnostycznego EOBD– certykat ITS; • Komunikacja diagnostyczna wg protokołów: ISO9141-2; ISO14230; SAE J1850 PWM; SAE J1850 VPW; CANISO11898; • Ergonomiczny wieszak do powieszenia czytnika w dowolnym miejscu we wnętrzu auta; • Magnetyczna część tylna umożliwiająca łatwe mocowanie za metalowe części pojazdu; • Możliwość badania piątego gazu: NOx; • Czujnik piezoelektryczny; • Zestaw baterii; • Procesor: MB90F591 16MHz; • Porty: USB, RS232; • Połączenie bezprzewodowe z oferowanym analizatorem spalin i dymomierzem za pomocą technologii Bluetooth; • Wykrywanie obrotów i temperatury silnika: Poprzez gniazdo EOBD, złącze cęgowe, sondę elektroniczną lub piezoelektryczną; • Warunki pracy: -10°C ÷ +40°C; • Sterowanie i transfer wyników: LCD, urządzenie przenośne (dowolny komputer połączony bezprzewodowo z centralną jednostką sterującą), integracja z programem obsługi oferowanego analizatora spalin i dymomierza. | sztuka | 1 |

2) Szczegółowe wymagania:

2.1) Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia zawarcia umowy dostarczyć przedmiot zamówienia bezpośrednio do Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie.

2.2) Dostarczane towary muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, pełnowartościowe i bez znamion użytkowania.

2.3) Wykonawca zobowiązuje się wnieść i zamontować przedmiot zamówienia do pomieszczenia wskazanego przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną.

2.4) Wszystkie pomoce winny posiadać oryginalne opakowania producenta i być zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt. 2.5) Dostarczone pomoce muszą spełniać wymagania norm UE. Produkty, które tego wymagają winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Do protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia Wykonawca załączy odpowiednie certyfikaty, atesty bezpieczeństwa lub aprobaty techniczne - w przypadku, gdy dotyczy.

2.6) Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia zostanie dokonana przez szkołę, do której nastąpi dostawa, na podstawie faktury wystawionej na NABYWCA - Gmina Miasto Koszalin, ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, NIP 6692385366; ODBIORCA - Zespół Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego, ul. Gnieźnieńska 8, 75-736 Koszalin. Warunkiem wystawienia faktury jest odebranie przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego pomiędzy dyrektorem szkoły a Wykonawcą.

2.7) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu zamówienia powstałe w czasie transportu.

2.8) Wszędzie, gdzie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia wystąpią: − znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces charakteryzujący produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń i materiałów równoważnych; − normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP Zamawiający – zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP – dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia lub materiały równoważne muszą: a) posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia; b) posiadać stosowane dopuszczenia i atesty. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje urządzenia, materiały lub rozwiązania równoważne, zobowiązany jest sporządzić i złożyć wraz z ofertą na Załączniku Nr 4 do Formularza ofertowego zestawienie wszystkich zaproponowanych urządzeń, materiałów lub rozwiązań równoważnych i stosownie do treści art. 30 ust. 5 ustawy PZP wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Opis zaproponowanych urządzeń, materiałów lub rozwiązań równoważnych musi być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań Zamawiającego oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane urządzenia, materiały lub rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego urządzenia, materiały lub rozwiązania są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu równoważnych urządzeń, materiałów lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto urządzenia, materiały lub rozwiązania zaproponowane w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia.

- DODATKOWE  WYMAGANIA  ZAMAWIAJĄCEGO

- - dotyczy Zadania nr 1 i Zadania nr 2

Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na oferowany przedmiot zamówienia na okres  co najmniej   24 miesięcy .

III. PRZEWIDYWANE ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 7 USTAWY PZP 
– dotyczy Zadania nr 1 i Zadania nr 2

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

IV. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub więcej zadań.

V. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony 
w SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa).

Rozdział III

Oświadczenie

Wykonawca:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

(podać firmę/pełną nazwę i adres Wykonawcy,

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG

oraz numer telefonu/faksu i adres e-mail )

reprezentowany przez:

…………………………………….......…………………….....………………

(podać imię i nazwisko oraz stanowisko/podstawę reprezentacji)

Wykonawca jest (zaznaczyć właściwe):

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw
(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwem: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO.

Małym przedsiębiorstwem: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.

Średnim przedsiębiorstwem: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.

Żadne z wymienionych powyżej

OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu

„Moją perspektywą – KWALIFIKACJE!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 – 2 zadania

- Zadanie nr ………………………………………………….……………………………..…

(należy wpisać numer Zadania/Zadań, na które Wykonawca składa ofertę)

prowadzonego przez Gminę Miasto Koszalin – Urząd Miejski  oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

- Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania 
na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 
na podstawie art. ………............................................................…. ustawy Prawo zamówień publicznych.

( podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy PZP)

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………...………….

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Niniejsze oświadczenie należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej

Rozdział IV		Formularz ofertowy wraz z załącznikami

Załącznik nr 1		Formularz cenowy +oferowany asortyment – dotyczy Zadania nr 1

Załącznik nr 2		Formularz cenowy +oferowany asortyment – dotyczy Zadania nr 2

Załącznik nr 3   	Wykaz narzędzi, materiałów lub rozwiązań równoważnych - dotyczy Zadania nr 1

Załącznik nr 4    	Wykaz narzędzi, materiałów lub rozwiązań równoważnych - dotyczy Zadania nr 2

|  | Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) |  |  |  | Adres(y) Wykonawcy(ów), nr telefonu, adres e-mail |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FORMULARZ OFERTOWY

Gmina Miasto Koszalin – Urząd Miejski

- Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu

„Moją perspektywą – KWALIFIKACJE!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 – 2 zadania

składamy niniejszą ofertę i oferujemy wykonanie:

Zadania nr 1 – Dostawa pomocy dydaktycznych odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy do Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie

– zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

za cenę*: .............................................. zł,

słownie: ...........................................................................................................................................................................................

(*  cena – obejmuje wszystkie należne podatki, w tym podatek VAT),

zgodnie z Formularzem cenowym

Zadania nr 2 – Dostawa urządzeń pomiarowych odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy do Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie

– zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

za cenę*: .............................................. zł,

słownie: ............................................................................................................................................................................................

(*  cena – obejmuje wszystkie należne podatki, w tym podatek VAT),

zgodnie z Formularzem cenowym

- Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, tj.

Zadania nr 1 – Dostawa pomocy dydaktycznych odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy do Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie

w terminie do: 60 dni od zawarcia umowy, w tym dostawa przedmiotu zamówienia w terminie do: (należy odpowiednio zaznaczyć „X” deklarowany termin dostawy przedmiotu zamówienia)

30 dni od dnia zawarcia umowy

albo

21 dni od dnia zawarcia umowy

albo

14 dni od dnia zawarcia umowy

i przeprowadzenie szkolenia w terminie do 60 dnia od dnia zawarcia umowy.

Zadania nr 2 – Dostawa urządzeń pomiarowych odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy do Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie w terminie do:

(należy odpowiednio zaznaczyć „X” deklarowany termin realizacji zamówienia)

60 dni od dnia zawarcia umowy

albo

45 dni od dnia zawarcia umowy

albo

30 dni od dnia zawarcia umowy

- Udzielamy gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia określony dla:

Zadania nr 1 – Dostawa pomocy dydaktycznych odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy do Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie na okres: (należy odpowiednio zaznaczyć „X” oferowany okres gwarancji i rękojmi)

24 miesięcy   albo             przedłużony o 12 miesięcy,    albo             przedłużony o 24 miesiące,

czyli na 36 miesięcy                                   czyli na 48 miesięcy

Zadania nr 2 – Dostawa urządzeń pomiarowych odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy do Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie na okres: (należy odpowiednio zaznaczyć „X” oferowany okres gwarancji i rękojmi)

24 miesięcy   albo             przedłużony o 12 miesięcy,    albo             przedłużony o 24 miesiące,

czyli na 36 miesięcy                                   czyli na 48 miesięcy

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy postanowienia wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Regulaminu korzystania z systemu miniPortal oraz Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od daty wyznaczonego terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zawarty w warunkach zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Podwykonawcom zamierzamy powierzyć:

Zadanie nr 1 – Dostawa pomocy dydaktycznych odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy do Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie

| Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy | Firma/nazwa i adres podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia |
| --- | --- |

Zadanie nr 2 – Dostawa urządzeń pomiarowych odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy do Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie

| Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy | Firma/nazwa i adres podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia |
| --- | --- |

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty oświadczenia 
 lub dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k.).

Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej

| .................................................. Nazwa i adres Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego – dotyczy Zadania nr 1

FORMULARZ CENOWY + OFEROWANY ASORTYMENT

Zadanie nr 1 – Dostawa pomocy dydaktycznych odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy do Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie

| Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Ilość | - CENA łączna (PLN) (kol. 4 x kol. 5) | - Producent - ( należy podać nazwę producenta) | - model/wersja - ( należy podać model/wersję) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - 6 | - 8 | - 9 |
| 1. | System sterowania elektronicznego silnikiem diesla EDC | sztuka |  | 1 |  |  |  |
| 2. | Zestaw czujników systemów elektronicznych pojazdu | sztuka |  | 1 |  |  |  |
| 3. | Zestaw plansz szkoleniowych - systemy zasilania silników spalinowych, ABS/ASR i układy zapłonowe silników | sztuka |  | 20 |  |  |  |
| 4. | ABS/ASR system regulacji siły hamowania | sztuka |  | 1 |  |  |  |
| 5. | Magistrale CAN, LIN, FLEX | sztuka |  | 1 |  |  |  |
| - RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej

..................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego – dotyczy Zadania nr 2

FORMULARZ CENOWY + OFEROWANY ASORTYMENT

Zadanie nr 2 – Dostawa urządzeń pomiarowych odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy do Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie

| Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Ilość | - CENA łączna (PLN) (kol. 4 x kol. 5) | - Producent - ( należy podać nazwę producenta) | - model/wersja - ( należy podać model/wersję) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - 6 | - 8 | - 9 |
| 1. | FSA 740 z modułem KTS 560 | sztuka |  | 1 |  |  |  |
| 2. | System pomiarowy geometrii 3D z 4 kamerami | sztuka |  | 1 |  |  |  |
| 3. | Case Zestaw Szkoleniowo-demonstracyjny testera HV do Hybryd | sztuka |  | 1 |  |  |  |
| 4. | Analizator czynnika klimatyzacji | sztuka |  | 1 |  |  |  |
| 5. | Analizator spalin z dymomierzem z wózkiem | sztuka |  | 1 |  |  |  |
| - RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej

Załącznik nr 3 do Formularza ofertowego - dotyczy Zadania nr 1

UWAGA! Załącznik należy złożyć w przypadku, gdy Wykonawca do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia przewiduje zastosowanie urządzeń, materiałów lub rozwiązań równoważnych opisywanym.

..................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

WYKAZ URZĄDZEŃ, MATERIAŁÓW LUB ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH

Zadanie nr 1 – Dostawa pomocy dydaktycznych odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy do Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie

| Lp. | Nazwa urządzenia, materiału, – zgodnie z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia | Nazwa urządzenia lub materiału równoważnego z podaniem nazwy producenta | Typ urządzenia lub materiału równoważnego (pełne oznaczenie zastosowanego urządzenia lub materiału równoważnego) | Parametry urządzenia lub materiału równoważnego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lp. | Norma, europejska ocena techniczna, aprobata, specyfikacja techniczna i system referencji technicznej, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP – zgodnie z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia |  | Opis rozwiązania równoważnego |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |

Niniejszy wykaz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej

Załącznik nr 4 do Formularza ofertowego – dotyczy Zadania nr 2

UWAGA! Załącznik należy złożyć w przypadku, gdy Wykonawca do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia przewiduje zastosowanie urządzeń, materiałów lub rozwiązań równoważnych opisywanym.

..................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

WYKAZ URZĄDZEŃ, MATERIAŁÓW LUB ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH

Zadanie nr 2 – Dostawa urządzeń pomiarowych odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy do Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie

| Lp. | Nazwa urządzenia, materiału, – zgodnie z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia | Nazwa urządzenia lub materiału równoważnego z podaniem nazwy producenta | Typ urządzenia lub materiału równoważnego (pełne oznaczenie zastosowanego urządzenia lub materiału równoważnego) | Parametry urządzenia lub materiału równoważnego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lp. | Norma, europejska ocena techniczna, aprobata, specyfikacja techniczna i system referencji technicznej, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP – zgodnie z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia |  | Opis rozwiązania równoważnego |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |

Niniejszy wykaznależy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej

Rozdział V

Projekt umowy – dotyczy Zadania nr 1

Projekt umowy – dotyczy Zadania nr 2

Projekt umowy – dotyczy Zadania nr 1

Umowa nr …….……

W dniu  ................................................. r. w Koszalinie pomiędzy

Gminą Miasto Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7, 75 – 007 Koszalin,

NIP: 669-23-85-366, REGON: 330920802,

reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………………

zwaną dalej KUPUJĄCYM

a

...............……………………………………………………………..

NIP ................................ REGON ............................

zwanym dalej DOSTAWCĄ, reprezentowanym przez

...................................................................................

zawarta została umowa o następującej treści:

Podstawę zawarcia umowy stanowi wybór DOSTAWCY w przeprowadzonym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu „Moją perspektywą – KWALIFIKACJE!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”.

2. Zamówienie zostanie zrealizowane w zakresie zgodnym ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz ofertą DOSTAWCY, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 2

1.	Dostawca zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt i ryzyko przedmiot zamówienia, 
o którym mowa w § 1, w terminie do … dni od dnia zawarcia umowy oraz w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy przeprowadzić szkolenie.

2.	Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w miejsce wskazane przez Kupującego na terenie Koszalina.

3. Dostawca zgłasza Kupującemu gotowość do dostarczenia przedmiotu umowy telefonicznie lub pocztą elektroniczną z potwierdzeniem odbioru.

4. Koszty usuwania wad dostarczonego przedmiotu zamówienia ponosi Dostawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu dostawy.

5. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie dokonany na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez dyrektora szkoły, do której będzie dostarczony przedmiot zamówienia.

6. Po dostarczeniu przedmiotu zamówienia Dostawca przeprowadzi szkolenie. Przeprowadzenie szkolenia dyrektor szkoły potwierdza sporządzając protokół szkolenia.

7.	Podpisane przez dyrektora szkoły, bez zastrzeżeń, protokołu zdawczo – odbiorczego oraz protokołu szkolenia stanowi podstawę wystawienia przez Dostawcę faktury VAT.

§ 3

1.	Na towar dostarczony w ramach umowy Dostawca udziela Kupującemu gwarancji na okres zgodny z ofertą Dostawcy licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

2.	W razie stwierdzenia wady przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym Dostawca zobowiązuje się do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wady przez Kupującego.

3.	W razie stwierdzenia wady przedmiotu umowy w okresie rękojmi Dostawca zobowiązuje się                    do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad w terminie 21 od daty zgłoszenia wady przez Kupującego.

4. Kupujący może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie wskazanym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

5. Jeżeli Dostawca nie  usunie wad w terminie odpowiednio 7 dni od daty zgłoszenia wady przez Kupującego w ramach gwarancji i 21 dni od daty zgłoszenia wady w ramach rękojmi, to Kupujący może zlecić usunięcie wady osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Dostawcy.

6. Na rzeczy wymienione w trybie ust. 2 i ust. 3 Dostawca udziela Kupującemu gwarancji na okres zgodny z ofertą Dostawcy, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego rzeczy wymienianej.

§ 4

1.	Za realizację zamówienia strony umowy ustalają wynagrodzenie zgodnie ze złożoną przez Dostawcę ofertą w wysokości: ……………… zł brutto, słownie brutto: ……….………………………….

2.	Zapłaty za realizację zamówienia dokona szkoła prowadzona przez Gminę Miasto Koszalin,                      do której zostanie dostarczony przedmiot zamówienia - ………………………………………………………                          ul. ……………………………………… Koszalin. Zapłata nastąpi na podstawie poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym faktury VAT, w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury przez …………………………………….. w Koszalinie ul. ………………………., …………………. Koszalin.

3.	Fakturę VAT, o której mowa w ust. 2, Dostawca wystawi na:

Nabywca:

Gmina Miasto Koszalin

ul. Rynek Staromiejski 6-7

75-007 Koszalin

NIP : 669-23-85-366

Odbiorca:

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

……………………………… Koszalin

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Dostawcę, związane z realizacją przedmiotu umowy.

§ 5

1.	Dostawca zobowiązany jest do zapłacenia Kupującemu kary umownej w przypadku:

1)	odstąpienia od umowy przez Kupującego z przyczyn zawinionych przez Dostawcę                                   w wysokości…………………  (20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy);

2)	zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości ………………  (1% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy), za każdy dzień zwłoki;

3)	zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, w wysokości…………. (2% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy), za każdy dzień zwłoki,

4)	zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości……….. (2% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy), za każdy dzień zwłoki.

2.	Kupujący zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej wysokość naliczonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych 
w Kodeksie cywilnym.

§ 6

Kupujący zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Dostawcy związanych 
z realizacją niniejszej umowy, w tym dokumentów finansowych, w takim zakresie i w taki sposób                     w jakim będzie to konieczne dla Kupującego w związku z jego zobowiązaniami wobec instytucji,                      z których pochodzą środki na finansowanie zamówienia.

§ 7

1.	Wszystkie załączniki wymienione w umowie stanowią jej integralną część.

2.	Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Za datę doręczenia korespondencji Dostawcy uznaje się dzień doręczenia korespondencji osobie czynnej w lokalu przedsiębiorstwa Dostawcy lub listem poleconym, a także w przypadku niedoręczenia korespondencji,  dzień pierwszego awizowania korespondencji skierowanej na ostatni znany Kupującemu adres Dostawcy.

3.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.	Ewentualne spory mogące wynikać w związku z niniejszą umową strony podają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Kupującego.

5.	Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa dla Kupującego, jeden dla Dostawcy.

KUPUJĄCY                                                  			              DOSTAWCA

Projekt umowy – dotyczy Zadania nr 2

Umowa nr …….……

W dniu  ................................................. r. w Koszalinie pomiędzy

Gminą Miasto Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7, 75 – 007 Koszalin,

NIP: 669-23-85-366, REGON: 330920802,

reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………………

zwaną dalej KUPUJĄCYM

a

...............……………………………………………………………..

NIP ................................ REGON ............................

zwanym dalej DOSTAWCĄ, reprezentowanym przez

...................................................................................

zawarta została umowa o następującej treści:

Podstawę zawarcia umowy stanowi wybór DOSTAWCY w przeprowadzonym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu „Moją perspektywą – KWALIFIKACJE!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”.

2. Zamówienie zostanie zrealizowane w zakresie zgodnym ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz ofertą DOSTAWCY, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 2

1.	Dostawca zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt i ryzyko przedmiot zamówienia, 
o którym mowa w § 1, w terminie do … dni od dnia zawarcia umowy.

2.	Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w miejsce wskazane przez Kupującego na terenie Koszalina.

3. Dostawca zgłasza Kupującemu gotowość do dostarczenia przedmiotu umowy telefonicznie lub pocztą elektroniczną z potwierdzeniem odbioru.

4. Koszty usuwania wad dostarczonego przedmiotu zamówienia ponosi Dostawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu dostawy.

5. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie dokonany na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez dyrektora szkoły, do której będzie dostarczony przedmiot zamówienia.

6.	Podpisane przez dyrektora szkoły, bez zastrzeżeń, protokołu zdawczo – odbiorczego stanowi podstawę wystawienia przez Dostawcę faktury VAT.

§ 3

1.	Na towar dostarczony w ramach umowy Dostawca udziela Kupującemu gwarancji na okres zgodny z ofertą Dostawcy licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

2.	W razie stwierdzenia wady przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym Dostawca zobowiązuje się do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wady przez Kupującego.

3.	W razie stwierdzenia wady przedmiotu umowy w okresie rękojmi Dostawca zobowiązuje się                     do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad w terminie 21 od daty zgłoszenia wady przez Kupującego.

4. Kupujący może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie wskazanym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

5. Jeżeli Dostawca nie  usunie wad w terminie odpowiednio 7 dni od daty zgłoszenia wady przez Kupującego w ramach gwarancji i 21 dni od daty zgłoszenia wady w ramach rękojmi, to Kupujący może zlecić usunięcie wady osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Dostawcy.

6. Na rzeczy wymienione w trybie ust. 2 i ust. 3 Dostawca udziela Kupującemu gwarancji na okres zgodny z ofertą Dostawcy, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego rzeczy wymienianej.

§ 4

1.	Za realizację zamówienia strony umowy ustalają wynagrodzenie zgodnie ze złożoną przez Dostawcę ofertą w wysokości: ……………… zł brutto, słownie brutto: ……….………………………….

2.	Zapłaty za realizację zamówienia dokona szkoła prowadzona przez Gminę Miasto Koszalin,                       do której zostanie dostarczony przedmiot zamówienia - ………………………………………………………                            ul. ……………………………………… Koszalin. Zapłata nastąpi na podstawie poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym faktury VAT, w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury przez …………………………………….. w Koszalinie ul. ………………………., …………………. Koszalin.

3.	Fakturę VAT, o której mowa w ust. 2, Dostawca wystawi na:

Nabywca:

Gmina Miasto Koszalin

ul. Rynek Staromiejski 6-7

75-007 Koszalin

NIP : 669-23-85-366

Odbiorca:

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

……………………………… Koszalin

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Dostawcę, związane z realizacją przedmiotu umowy.

§ 5

1.	Dostawca zobowiązany jest do zapłacenia Kupującemu kary umownej w przypadku:

1)	odstąpienia od umowy przez Kupującego z przyczyn zawinionych przez Dostawcę                                     w wysokości…………………  (20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy);

2)	zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości ………………  (1% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy), za każdy dzień zwłoki;

3)	zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, w wysokości…………. (2% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy), za każdy dzień zwłoki,

4)	zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości……….. (2% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy), za każdy dzień zwłoki.

2.	Kupujący zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej wysokość naliczonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych 
w Kodeksie cywilnym.

§ 6

Kupujący zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Dostawcy związanych 
z realizacją niniejszej umowy, w tym dokumentów finansowych, w takim zakresie i w taki sposób                          w jakim będzie to konieczne dla Kupującego w związku z jego zobowiązaniami wobec instytucji,                       z których pochodzą środki na finansowanie zamówienia.

§ 7

1.	Wszystkie załączniki wymienione w umowie stanowią jej integralną część.

2.	Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Za datę doręczenia korespondencji Dostawcy uznaje się dzień doręczenia korespondencji osobie czynnej w lokalu przedsiębiorstwa Dostawcy lub listem poleconym, a także w przypadku niedoręczenia korespondencji,  dzień pierwszego awizowania korespondencji skierowanej na ostatni znany Kupującemu adres Dostawcy.

3.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.	Ewentualne spory mogące wynikać w związku z niniejszą umową strony podają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Kupującego.

5.	Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa dla Kupującego, jeden dla Dostawcy.

KUPUJĄCY                                                  			              DOSTAWCA