

BZP-8.271.1.15.2021.EM Koszalin, dnia 10 września 2021 r.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
na **Modernizację energetyczną budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Orląt Lwowskich w Koszalinie**w ramach zadania inwestycyjnego **„Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie”**

**ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Nr 1 + MODYFIKACJA Nr 1 SWZ**

Zamawiający Gmina Miasto Koszalin, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), na które udziela odpowiedzi:

**Pytanie Nr 1**

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zakres wchodzi zamurowanie bruzd w ścianach i sufitach po ułożeniu wszystkich elementów instalacji i pomalowanie całych powierzchni ścian i sufitów,
oraz ze względu na konieczność wymiany instalacji w pomieszczeniach sanitarnych, zostanie uszkodzona znaczna część istniejących okładzin ceramicznych. Projekt nie określa w jaki sposób należy dokonać napraw ścian i sufitów i czy należy wykonać uzupełnienie częściowe okładzin („sztukowanie” płytkami dostępnymi na rynku możliwie zbliżonymi do istniejących) czy należy uwzględnić całościowy remont pomieszczeń sanitarnych wraz z pełną wymianą glazury i terakoty na ścianach i posadzkach. W projekcie ani w opisie przedmiotu zamówienia nie została również określona ilość tych robót. Ze względu na brak szczegółów w projekcie oraz trudność sprecyzowania ilości robót naprawczych po instalacjach koniecznych do wykonania, Wykonawca proponuję rozliczyć powyższe roboty jako uzupełniające kosztorysem powykonawczym po wykonaniu instalacji. W przypadku nie wyrażenia zgody na powyższe rozwiązanie prosimy o uzupełnienie projektu o opis ze wskazaniem miejsc napraw oraz podaniem ilości prac potrzebnych do wykonania.

**Odpowiedź na pytanie Nr 1**

Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia ani remontu okładzin ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych.

**Pytanie Nr 2**

Prosimy o informację, czy w wycenie należy ująć demontaż i utylizację istniejącej instalacji wentylacji.

**Odpowiedź na pytanie Nr 2**

W wycenie należy ująć demontaż i utylizację elementów istniejącej instalacji wentylacji.

Umowa o dofinansowanie projektu pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek "Skrzat", Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie"
nr umowy o dofinansowanie RPZP.02.05.00-32-A063/16-00 z dnia 06.11.2018 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

**MODYFIKACJA Nr 1 SWZ**

Zamawiający Gmina Miasto Koszalin, działając w oparciu o art. 286 ust. 1 i ust. 7 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych, modyfikuje treść SWZ:

1. **w Rozdziale I SWZ w pkt 14 SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT w ppkt 3 i 4**

**JEST:**

3) Termin składania ofert: do dnia **14 września 2021 r.,** do godziny **08:00.**

4) Termin otwarcia ofert: **14 września 2021 r.,** godzina **09:00.**

**POWINNO BYĆ:**

3) Termin składania ofert: do dnia **15 września 2021 r.,** do godziny **08:00.**

4) Termin otwarcia ofert: **15 września 2021 r.,** godzina **09:00.**

1. **w Rozdziale I SWZ w pkt 12 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ w ppkt 1**

**JEST:**

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **13 października 2021 r**. przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

**POWINNO BYĆ:**

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **14 października 2021 r**. przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

**Z up. Prezydenta Miasta**

 ***SEKRETARZ MIASTA***

 ***Tomasz Czuczak***

 dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym