BZP-8.271.1.35.2021.EM Koszalin, dnia 13 grudnia 2021 r.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
na **Przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zaplecza hali sportowej
Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Władysława Andersa 30 w Koszalinie**

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

**Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika**

**ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Nr 2**

Zamawiający Gmina Miasto Koszalin, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) – numeracja pytań z zachowaniem ciągłości wszystkich pytań zadanych
w postępowaniu – na które udziela odpowiedzi:

**Pytanie Nr 2**

W projekcie brak opisu sposobu odwodnienia dachu – proszę o podanie wytycznych, jeśli odwodnienia dachu jest objęte przedmiotem zamówienia.

**Odpowiedź na pytanie Nr 2**

Istniejące odwodnienie dachu hali sportowej i jej zaplecza jest odwodnieniem wewnętrznym
(bez klasycznych rur spustowych zewnętrznych). Wykonane oględziny i inwentaryzacja budowlana budynku nie wykazały nadmiernego zużycia elementów odwodnienia, dlatego też nie przewidziano zakresu robót związanych z wymianą tych elementów.

**Pytanie Nr 3**

Czy przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż tablicy wyników.

**Odpowiedź na pytanie Nr 3**

Nie przewiduje się dostawy i montażu tablicy wyników.

**Pytanie Nr 4**

Czy po skuciu posadzki w POM. zaplecza hali, należy wykonać podsypkę piaskowo pod podbudową betonową?

**Odpowiedź na pytanie Nr 4**

Nie przewiduje się wymiany podsypki piaskowej w pomieszczeniach zaplecza hali sportowej,
a jedynie jej mechaniczne zagęszczenie przed wykonaniem warstwy podkładu betonowego.

**Pytanie Nr 5**

Czy po wykonaniu prac związanych z izolacjami cokołu należy je zasypać wykopanym urobkiem
czy wymienić na piasek?

**Odpowiedź na pytanie Nr 5**

Po zakończeniu prac związanych z izolacją cokołu, wykop należy zasypać gruntem rodzimym.

**MODYFIKACJA Nr 1 SWZ**

Zamawiający Gmina Miasto Koszalin, działając w oparciu o art. 286 ust. 1 i ust. 7 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych, modyfikuje treść SWZ:

1. **w Rozdziale I SWZ w pkt 14 SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT w ppkt 3 i 4**

**JEST:**

3) Termin składania ofert: do dnia **15 grudnia 2021 r.,** do godziny **08:00.**

4) Termin otwarcia ofert: **15 grudnia 2021 r.,** godzina **09:00.**

**POWINNO BYĆ:**

3) Termin składania ofert: do dnia **16 grudnia 2021 r.,** do godziny **08:00.**

4) Termin otwarcia ofert: **16 grudnia 2021 r.,** godzina **09:00.**

1. **w Rozdziale I SWZ w pkt 12 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ w ppkt 1**

**JEST:**

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **13 stycznia 2022 r**. przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

**POWINNO BYĆ:**

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **14 stycznia 2022 r**. przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

**Z up. Prezydenta Miasta**

 **SEKRETARZ MIASTA**

 **Tomasz Czuczak**

 dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym