BZP-6.271.1.42.2021.AP Koszalin, dnia 21.01.2022 r.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy PZP na: Budowę drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie

**ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 + MODYFIKACJA 4 SWZ**

Zamawiający Gmina Miasto Koszalin, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi (*numeracja pytań z zachowaniem ciągłości wszystkich pytań zadanych w postępowaniu*):

**Pytanie nr 1**

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności raz w dokumentacji wpisana jest kostka kamienna gr. 20 cm, a raz brukowiec na jezdnię oraz oporniki. Czy jest to ten sam materiał?

**Odpowiedź na Pytanie nr 1**

TAK, to jest ten/ma być ten sam materiał – kostka kamienna gr. 18-20 cm. Dołączono SST D.05.03.01 –Patrz: Modyfikacja 4 SWZ pkt 11.

**Pytanie nr 2**

Czy zamawiający potwierdza, że kostka kamienna/brukowiec jest materiałem, który zostanie przekazany Wykonawcy od Inwestora.

**Odpowiedź na Pytanie nr 2**

NIE - materiał ma zostać zakupiony przez Wykonawcę. W wycenie należy przyjąć materiał nowy, dopuszczony do obrotu, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Inwestora.

**Pytanie nr 3**

Proszę o dołączenie szczegółu wykonania wlotu i wylotu na przepustach.

**Odpowiedź na Pytanie nr 3**

Z rury PE HD fi 400 mm ściętej karbowana. Materiał, stanowiący fundament pod rury i do zasypki przepustu – 15 cm żwir. Materiał do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie rury – humus z obsianiem trawą.

**Pytanie nr 4**

W opisie technicznym projektu wykonawczego pkt. 7 Urządzenia związane z drogami znajduje się zapis odnośnie projektu  linii światłowodowej/telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Czy jest ona do wykonania, jeżeli tak to proszę o dołączenie projektu.

**Odpowiedź na Pytanie nr 4**

Tak, należy ułożyć dwie rury RHDPE fi 40 po trasie kablowej linii oświetleniowej, zgodnie z projektem wykonawczym.

**Pytanie nr 5**

Na przekrojach normalnych i konstrukcyjnych znajdują się pobocza z czego mają zostać one wykonane.

**Odpowiedź na Pytanie nr 5**

W wycenie należy przyjąć do wykonania pobocza i zieleń pomiędzy chodnikiem a jezdnią gruntowe i humusowane i obsiane trawą – 10cm.

**Pytanie nr 6**

Proszę o uzupełnienie Specyfikacji technicznej branży drogowej D-05.03.23a ponieważ w pkt 5.7.1 tej specyfikacji mowa jest o pkt 2.2.1, którego brakuje.

**Odpowiedź na Pytanie nr 6**

Punkt odnosi się do wymiarowania kostek. Został zastosowany starobruk więc punkt został usunięty, ponieważ do kostki typu starobruk nie stosuje się wymiarowania.

**Pytanie nr 7**

W przedmiarze branży drogowej poz. 25 Humusowanie z obsianiem wynosi 5 cm, na przekrojach konstrukcyjnych wynosi 10 cm, jaką grubość należy przyjąć.

**Odpowiedź na Pytanie nr 7**

Należy przyjąć 10 cm zgodnie z projektem technicznym oraz SST. Odpowiedzi udzielono – pytanie nr 5.

**Pytanie nr 8**

Proszę o wskazanie na planie sytuacyjnym gdzie mają zostać wykonane chodniki z płyt ostrzegawczych i jakie mają mieć wymiary.

**Odpowiedź na Pytanie nr 8**

W wycenie należy przyjąć montaż płyt ostrzegawczych o wym. 40x40cm przed przejściami dla pieszych (ul. Słupska i droga dojazdowa).

**Pytanie nr 9**

Jakie należy zastosować wypełnienie szczelin pomiędzy kostką kamienną/brukowiec.

**Odpowiedź na Pytanie nr 9**

Wypełnienie spoin zaprawą cementowo – piaskową. (Cement portlandzkim klasy 32,5).

**Pytanie nr 10**

Na planie sytuacyjnym znajduje się obszar ograniczonego korzystanie z nieruchomości, proszę   
o wyjaśnienie na czym polega to ograniczenie.

**Odpowiedź na Pytanie nr 10**

Ograniczenie dla właściciela terenu/działki polega na konieczności udostepnienia przez niego jego nieruchomości dla potrzeb wykonania robót ujętych w projekcie (tzw. zajęcie tymczasowe).

**Pytanie nr 11**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne  ze swojej strony  tj., uzgodnienia , umowy i pozwolenia - aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą  i przekazaniu placu budowy?

**Odpowiedź na Pytanie nr 11**

Zamawiający udostępnił wszystkie wymagane dokumenty formalne do przetargu.

**Pytanie nr 12**

Jaki kolor ma mieć kostka betonowa na chodnikach i zjazdach?

**Odpowiedź na Pytanie nr 12**

Kostka betonowa typu starobruk – chodnik i zjazd kolor szary.

**Pytanie nr 13**

W związku z w/w pytaniami, krótki termin na przygotowanie wyceny w trosce o prawidłowe wyjaśnienie wszystkich niejasności i prawidłową wycenę prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o minimum 7 dni roboczych.

**Odpowiedź na Pytanie nr 13**

Patrz: Modyfikacja 4 SWZ pkt 12.

**Pytanie nr 14**

Jak Zamawiający interpretuje POMOC Przedmiaru przy określaniu zryczałtowanej ceny?

**Pytanie nr 15**

W jakim zakresie Przedmiaru NALEŻY traktować go jako pomocniczy?

**Pytanie nr 16**

W jakim zakresie Przedmiar jest niezwiązany z zamówieniem?

**Pytanie nr 17**

W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść / zawartość Przedmiaru?

**Pytanie nr 18**

Jak przy sporządzaniu Ceny Ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia Przedmiaru w odniesieniu do projektu?

**Odpowiedź na Pytania nr 14, nr 15, nr 16, nr 17, nr 18**

Zgodnie z zapisami w SWZ, obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto w złotych polskich (PLN).

Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

Przekazane przedmiary robót NALEŻY traktować jako materiały informacyjne, które Wykonawca może wykorzystać przy sporządzaniu wyceny.

**Pytanie nr 19**

Czy stosownie do Art. 101 PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?

**Odpowiedź na Pytanie nr 19**

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w Rozdziale II SWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – Zamawiający zapisał:

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP, w sytuacji gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu w domyśle towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

Ponadto, w przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do:

* norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem, że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104 – 107 ustawy PZP, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia;
* wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiający nie może odrzucić oferty zgodnej z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską oceną techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, oceny techniczne, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez Zamawiającego, pod warunkiem że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104 – 107 ustawy PZP, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego.

**Pytanie nr 20**

Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku, gdy są wymagane)?

**Odpowiedź na Pytanie nr 20**

Tak, wszystkie odpowiedzi na pytania będą wiążące podczas realizacji inwestycji, a Wykonawca winien uwzględnić je w wycenie

**Pytanie nr 21**

Dotyczy §8 ust. 5 Umowy. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca otrzyma należne wynagrodzenie   
w 3 transzach:

1. Po wykonaniu 5% kontraktu w wysokości 5% wynagrodzenia z terminem płatności 30 dni

2. Po wykonaniu 50% kontraktu w wysokości 45% wynagrodzenia z terminem płatności 30 dni

3. Po wykonaniu 100% kontraktu w wysokości 50% wynagrodzenia z terminem płatności 30 dni?

**Odpowiedź na Pytanie nr 21**

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w Rozdziale II SWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – Zamawiający zapisał:

Zamawiający otrzymał wstępną promesę zapewniającą dofinansowanie realizacji niniejszej inwestycji. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w trzech transzach odpowiadających wykonanej części umowy:

1. transza 1 – na podstawie faktury częściowej w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia – w terminie 30 dni od daty jej otrzymania;
2. transza 2 – na podstawie faktury częściowej w wysokości 45% kwoty wynagrodzenia – w terminie 30 dni od daty jej otrzymania
3. transza 3 – na podstawie faktury końcowej w wysokości 50% kwoty wynagrodzenia – w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

Powyższy zapis znalazł odzwierciedlenie w § 8 ust. 5 umowy, która – po jej podpisaniu – będzie wiążąca dla obu stron.

**Pytanie nr 22**

Wykonawca zwraca się z prośbą o dołączenie SST na kostkę kamienną oraz wydłużenie terminu składania ofert do 20.01.2022r

**Odpowiedź na Pytanie nr 22**

Termin składania ofert: Patrz: Modyfikacja 4 SWZ pkt 12.

Dołączono STWIORB D.05.03.01 - Patrz: Modyfikacja 4 SWZ pkt 11.

**Pytanie nr 23**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna   
i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

**Odpowiedź na Pytanie nr 23**

Zamawiający opracował dokumentację projektową, która posiada wszystkie niezbędne opinie i uzgodnienia, na podstawie których uzyskał decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Na podstawie decyzji Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja. Zamawiający udostępnił Wykonawcom pełną dokumentację projektową wraz z uzyskanymi opiniami i uzgodnieniami, projekty organizacji ruchu, specyfikacje techniczne. Uzyskane zezwolenie na realizację inwestycji drogowej nr 4/2017 z dnia 07.07.2017r.

**Pytanie nr 24**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami, zezwoleniami i zgodami, potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na cały okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

**Odpowiedź na Pytanie nr 24**

Odpowiedzi udzielono w pytaniu 23.

**Pytanie nr 25**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki   
w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

**Odpowiedź na Pytanie nr 25**

Odpowiedzi udzielono w pytaniu 23.

**Pytanie nr 26**

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dysponuje środkami finansowymi na realizację przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź na Pytanie nr 26**

Zamawiający informuje, że posiada Wstępną Promesę Banku Gospodarstwa Krajowego , dotyczącą dofinansowania tej inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę stanowiącą 95 % przewidywanych kosztów inwestycji. Pozostała kwota środków finansowych potrzebnych na realizację tej inwestycji została zabezpieczona w budżecie miasta.

**Pytanie nr 27**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu,   
a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.

**Odpowiedź na Pytanie nr 27**

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy   
w stosunku do treści oferty w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku określonym w projekcie umowy w § 11.

**Pytanie nr 28**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.

**Odpowiedź na Pytanie nr 28**

Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 27.

**Pytanie nr 29**

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.

**Odpowiedź na Pytanie nr 29**

Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 27.

**Pytanie nr 30**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty,   
w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.

**Odpowiedź na Pytanie nr 30**

Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 27.

**Pytanie nr 31**

W pkt. 5 pkt. 2. 1 SWZ jako spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawca ma przedstawić referencje na wykonanie co najmniej jednej budowy lub przebudowy ulicy lub drogi o nawierzchni   
z mieszanki mineralno- asfaltowej wraz z oświetleniem zrealizowane jako jedno zadanie o łącznej wartości tych robót nie mniejszej niż 2 mln zł brutto. Czy zostanie uznany warunek, gdy Wykonawca przedstawi referencje na wykonanie ww. budowy ale o nawierzchni z kostki brukowej bądź z kostki kamiennej, ponieważ przeważająca nawierzchnią w ww. postępowaniu jest brukowiec.

**Odpowiedź na Pytanie nr 31**

Patrz: Modyfikacja 4 SWZ pkt 1, 2, 3, 4.

**Pytanie nr 32**

W SST o nr D-05.03.23 a „Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz placów i chodników” w pkt. 5.7.1 dot. Kształtu, kolorystki oraz wymiarów kostek należy odnieść się do pkt. 2.2.1 ww. SST, a w przedstawionej specyfikacji pominięto ten punkt. Prosimy o jego uzupełnienie oraz podanie kolorystki kostek kamiennych na jezdnie oraz kostki brukowej na chodnik.

**Odpowiedź na Pytanie nr 32**

Punkt odnosi się do wymiarowania kostek. Został zastosowany starobruk, więc punkt został usunięty, ponieważ do kostki typu starobruk nie stosuje się wymiarowania.

Kostka kamienna na jezdni koloru szarego.

Kostka brukowa na chodniku ze strobruku w kolorze szarym.

**Pytanie nr 33**

W związku z tak licznymi rozbieżnościami miedzy przedmiarem a dokumentacją projektową wnioskujemy o przesuniecie terminu składania ofert.

**Odpowiedź na Pytanie nr 33**

Patrz: Modyfikacja 4 SWZ pkt 12.

**Pytanie nr 34**

W SST znajduje się informacja, że brukowiec do wbudowania w jezdnię posiada inwestor. Prosimy   
o informację, czy Zamawiający posiada całą potrzebną ilość brukowca do inwestycji?

**Odpowiedź na Pytanie nr 34**

W wycenie należy ująć wykonanie nawierzchni z nowej kostki kamiennej gr. 18-20cm. Inwestor nie posiada brukowca.

**Pytanie nr 35**

Projekt budowlany został stworzony w 2016 r. Od tego czasu upłynęło ponad 5 lat. Czy Zamawiający posiada nową lub zaktualizowaną inwentaryzację drzew?

**Odpowiedź na Pytanie nr 35**

NIE.

**Pytanie nr 36**

Projekt budowlany wskazuję na wykonanie ławek, koszy i znaków (strona 29). W przedmiarze nie znajdują się takie pozycję. Prosimy o informację, czy należy uwzględnić w wycenie te koszty?

**Odpowiedź na Pytanie nr 36**

Projekt budowlany dotyczy całego zakresu zagospodarowania Góry Chełmskiej w tym wydane postanowienie nr GKO-II-6.6220.39.2016.ŻF z dnia 12.09.2016r. W ramach przetargu w wycenie należy ująć wykonanie drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie. Pozostały zakres wynikający z projektu budowalnego został wykonany we wcześniejszych realizacjach inwestycyjnych i nie jest objęty niniejszym przetargiem.

Dodatkowo w wycenie należy wycenić montaż 16szt. koszy na śmieci i 4 szt. ławek – w załączeniu lokalizacja ustawienia koszy i ławek oraz ich wygląd i parametry.

**Pytanie nr 37**

Projekt budowlany wskazuję na wykonanie robót teletechnicznych. W przedmiarze nie znajdują się takie pozycje. Prosimy o aktualizacje przedmiarów i informację, czy należy uwzględnić w wycenie te koszty?

**Odpowiedź na Pytanie nr 37**

W przedmiarze budowy oświetlenia pozycja nr 7 i 8 Budowa rurociągu kablowego RHDEP 40mm dotyczy robót teletechnicznych.

**Pytanie nr 38**

Uzgodnienia branżowe np. energetyka miały okres ważności 2 lat od 2016 roku. Czy zamawiający posiada aktualne uzgodnienia branżowe?

**Odpowiedź na Pytanie nr 38**

Odpowiedzi udzielono w pytaniu 23.

**Pytanie nr 39**

Projekt tymczasowej organizacji ruchu stracił już swoją ważność. Prosimy o informację, po kogo stronie leży aktualizacja projektu?

**Odpowiedź na Pytanie nr 39**

Aktualizacja projektu czasowej organizacji ruchu oraz stałej organizacji ruchu leży po stronnie Wykonawcy (uzyskanie zatwierdzenia zgodnie z aktualnymi przepisami prawa). Załączone do przetargu projekty organizacji ruchu są koncepcją.

**Pytanie nr 40**

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie stabilizacji na miejscu budowy?

**Odpowiedź na Pytanie nr 40**

NIE.

**Pytanie nr 41**

Podział inwestycji na odcinki według projektu i opisu technicznego nie pokrywa się z ilościami przedmiarów tych odcinków. Prosimy o informację, który podział należy przyjąć.

**Odpowiedź na Pytanie nr 41**

PB przedmiar

Odc. 1: nawierzchnia 3269m2, chodnik 1203m2; Odc. 1: nawierzchnia 3269m2, chodnik 1203m2;

Odc. 2: nawierzchnia 1918m2, chodnik 469m2; Odc. 2: nawierzchnia 1918m2, chodnik 469m2;

Odc. 3: nawierzchnia 1638m2, chodnik 388m2; Odc. 3: nawierzchnia 1638m2, chodnik 388m2;

Przekazane przedmiary robót NALEŻY traktować jako materiały informacyjne, które Wykonawca może wykorzystać przy sporządzaniu wyceny.

**Pytanie nr 42**

W opisie technicznym na stronie 9 znajduje się informacja o uzbrojeniu nienaniesionym na mapę.   
Po kogo stronie należą ewentualne koszty naprawy uzbrojenia przy jego uszkodzeniu?

**Odpowiedź na Pytanie nr 42**

W przypadku natrafienia niezinwentaryzowanych sieci kolidujących z przewidzianymi do realizacji robotami koszty z tym związane poniesie Inwestor.

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy   
w stosunku do treści oferty w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku określonym w projekcie umowy w § 11.

**Pytanie nr 43**

W opisie technicznym na stronie 10 punkt 3 znajduje się informacja o możliwości natrafienia   
na pozostałości po dawnej zabudowie. Prosimy o informację, czy w takim przypadku należy zgłosić   
to do nadzoru archeologicznego i po kogo stronie należy ten koszt?

**Odpowiedź na Pytanie nr 43**

Koszt nadzoru archeologicznego i ewentualnych prac archeologicznych leży po stronie Zamawiającego.

**Pytanie nr 44**

Czy teren inwestycji podlega pod ochronę środowiskową?

**Odpowiedź na Pytanie nr 44**

Dla Inwestycji została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 5/2017, która jest integralnym załącznikiem do projektu budowalnego.

**Pytanie nr 45**

Prosimy o informację, czy puste miejsca po karpach z wycinki drzew należy uzupełnić dowiezionym materiałem?

**Odpowiedź na Pytanie nr 45**

TAK.

**Pytanie nr 46**

Wykopy według przedmiaru wynoszą 3869,1 m3, natomiast według tabeli robót ziemnych 4740,44 m3. Prosimy o wskazanie poprawnej wartości.

**Odpowiedź na Pytanie nr 46**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykopy |  |  |  |  |  |
|  |  | tabele rozliczeniowe | | przedmiar |  |
|  | 1850,45 |  | tab.2a | 1850,5 | Poz 8 |
|  | 754,8 |  | tab.2b | 1347,1 | Poz 38 |
|  | 592,25 |  | tab.2c | 671,5 | Poz 63 |
|  | 671,47 |  | tab.2d |  |  |
| razem | 3868,97 |  |  | 3869,1 |  |

Przekazane przedmiary robót NALEŻY traktować jako materiały informacyjne, które Wykonawca może wykorzystać przy sporządzaniu wyceny.

**Pytanie nr 47**

Nasypy według przedmiaru wynoszą 7237,90 m3, natomiast według tabeli robót ziemnych 6394,79 m3. Prosimy o wskazanie poprawnej wartości.

**Odpowiedź na Pytanie nr 47**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nasypy |  |  |  |  |
|  | tabele rozliczeniowe | | przedmiar |  |
|  | 295,19 | tab.2a | 295,2 | Poz 10 |
|  | 1440,6 | tab.2b | 2167 | Poz 40 |
|  | 726,36 | tab.2c | 4775,7 | Poz 65 |
|  | 4775,72 | tab.2d |  |  |
| razem | 7237,87 |  | 7237,9 |  |

Przekazane przedmiary robót NALEŻY traktować jako materiały informacyjne, które Wykonawca może wykorzystać przy sporządzaniu wyceny.

**Pytanie nr 48**

W przedmiarze poz. 19 jest warstwa C1,5/2 gr. 25cm. W rysunkach przekroi nie jest to nigdzie wyszczególnione. Prosimy o wskazanie dokładnej lokalizacji stabilizacji.

**Odpowiedź na Pytanie nr 48**

Tabele przedmiarowe: tablica 1 a – długość opornika

**Pytanie nr 49**

W przedmiarach (elementy ulic) nie ma zawartych oporników z brukowca. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o tą pozycję.

**Odpowiedź na Pytanie nr 49**

W wycenie należy uwzględnić wykonanie opornika z kostki kamiennej gr. 18-20cm.

Przekazane przedmiary robót NALEŻY traktować jako materiały informacyjne, które Wykonawca może wykorzystać przy sporządzaniu wyceny.

**Pytanie nr 50**

Tabele przedmiarowe oraz SST zawierają informację, iż materiał na nawierzchnię z brukowca dostarcza Inwestor, natomiast w projekcie umowy §51) jest "Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy dostarczonych przez siebie fabrycznie nowych materiałów i urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej." Prosimy o potwierdzenie po czyjej stronie jest zapewnienie materiału "brukowca"   
do realizacji ww. inwestycji.

**Odpowiedź na Pytanie nr 50**

Odpowiedź została udzielona w pytaniu 34.

**Pytanie nr 51**

Prosimy o podanie informacji kto ponosi opłatę dot. decyzji na wycięcie drzew.

**Odpowiedź na Pytanie nr 51**

W tym przypadku nie ma decyzji na wycinkę drzew, ponieważ Zamawiający uzyskał decyzję ZRID.

**Pytanie nr 52**

Projekt oraz SWZ zawierają informację, iż przepusty będą wykonane z rur PCV DN400, natomiast SST wskazuje na materiał PE DN400. Proszę o wyjaśnienie z jakiego materiału mają być wykonane przepusty?

**Odpowiedź na Pytanie nr 52**

Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 3.

**MODYFIKACJA 4 SWZ**

Zamawiający Gmina Miasto Koszalin działając w oparciu o art. 286 ust. 1 i ust. 7 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje treść SWZ:

1. **W Rozdziale I SWZ pkt 5. PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU   
   W POSTĘPOWANIU**

**JEST:**

**(…)**

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

2.1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykonał co najmniej jedną budowę lub przebudowę ulicy lub drogi   
o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z oświetleniem zrealizowane jako jedno zadanie o łącznej wartości tych robót nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto;

**POWINNO BYĆ:**

**(…)**

2.1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykonał co najmniej:

* + 1. jedną budowę lub przebudowę ulicy lub drogi wraz z oświetleniem zrealizowane jako jedno zadanie o łącznej wartości tych robót nie mniejszej niż 1 800 000,00 zł brutto;
    2. jedną nawierzchnię z kostki kamiennej/brukowca zrealizowaną jako jedno zadanie o wartości tych robót nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto.

**Uwaga!**

Zamawiający uzna za spełnienie warunku wykonanie robót budowlanych określonych w pkt 2.1) jeżeli w/w zakres robót został wykonany jako:

1. jedno zadanie – wykonane w ramach jednej umowy o łącznej wartości robót min. 2 000 000,00 zł brutto i obejmującej swoim zakresem i wartością co najmniej roboty budowlane określone przez Zamawiającego w ppkt 2.1.1 i 2.1.2;

        lub

1. dwa zadania niezależne – wykonane w ramach dwóch umów obejmujących swoim zakresem i wartością roboty budowlane, o których mowa w pkt 2.1), przy czym zakres i wartości wykonanych robót muszą spełniać wymagania Zamawiającego określone w pkt 2.1).
2. **W Rozdziale I SWZ pkt 8. WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE w pkt 5**

**JEST:**

5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują:

5.1) każdy samodzielnie brak podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale I pkt 5 ppkt 1 SWZ;

5.2) co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w całości spełnianie warunku określonego w Rozdziale I pkt 5 ppkt 2.1 SWZ;

5.3) łącznie spełnianie warunku określonego w Rozdziale I pkt 5 ppkt 2.2 SWZ.

**POWINNO BYĆ:**

5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują:

5.1) każdy samodzielnie brak podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale I pkt 5 ppkt 1 SWZ;

5.2) łącznie spełnianie warunków określonych w Rozdziale I pkt 5 ppkt 2 SWZ.

1. **Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału   
   w postępowaniu** zawarte w Rozdziale III SWZ w pkt 1 przyjmuje brzmienie zgodne z treścią Załącznika do niniejszych Zapytań i odpowiedzi 1,2,3,4,5,6 i 7 + Modyfikacji 4 SWZ (Patrz: plik   
   o nazwie: Ośw. Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału   
   w postępowaniu).
2. **Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy PZP** zawarte w Rozdziale III SWZ w pkt 2 przyjmuje brzmienie zgodne z treścią Załącznika do niniejszych Zapytań i odpowiedzi 1,2,3,4,5,6 i 7 + Modyfikacji 4 SWZ (Patrz: plik   
   o nazwie: Oświadczenie podm. udost. zas. o niepodleganiu wykluczeniu oraz speł. warunków (…)).
3. **W Rozdziale II SWZ Opis przedmiotu zzamówienia w pkt I.**

**JEST:**

**ZAKRES RZECZOWY:**

***BRANŻA DROGOWA*:**

***(*…)**

**Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie w zakresie robót drogowych:**

1. wykonanie robót przygotowawczych,
2. wykonanie wykopów, nasypów,
3. wykonanie przepustów PCV Dn 400 długości 11m i 21m,
4. wykonanie nawierzchni jezdni na połączeniu z ulicą Słupską długości 10,4mb z AC8S,
5. wykonanie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej 20cm,
6. wykonanie nawierzchni parkingów z kostki kamiennej 20cm,
7. wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej typu starobruk,
8. wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej typu starobruk oraz z kruszywa łamanego 0‑31,5mm C50/30,
9. wykonanie chodników z płyt ostrzegawczych z wypustkami okrągłymi przed przejściem dla pieszych,
10. oznakowanie placu budowy zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym przez Wykonawcę projektem organizacji ruchu na czas budowy;
11. wprowadzenie stałej organizacji ruchu zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym przez Wykonawcę projektem stałej organizacji ruchu;
12. likwidacja istniejącego oznakowania poziomego wzdłuż ulicy Słupskiej w miejscu wprowadzenia zaprojektowanego oznakowania poziomego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu,
13. wykonanie oznakowania pionowego oraz oznakowania poziomego grubowarstwowo,
14. przestawienie istniejącego oznakowania tras rekreacyjnych i tablicy z regulaminem poza jezdnie i posadowienie w fundamencie z betonu C16/20,
15. zagospodarowanie zieleni poprzez humusowanie (dowóz ziemi urodzajnej) gr. 10cm   
    i obsianie trawą,
16. wycinka drzew i krzewów zgodnie z inwentaryzacją zieleni,
17. nasadzenia drzew zgodnie z projektem zieleni.
18. wykonanie i montaż tablicy informacyjnej – wykonanej wg wzoru stanowiącego Załącznik   
    Nr 1 do Rozdziału II SWZ.

**POWINNO BYĆ:**

**ZAKRES RZECZOWY:**

***BRANŻA DROGOWA*:**

***(*…)**

**Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie w zakresie robót drogowych:**

1. wykonanie robót przygotowawczych,
2. wykonanie wykopów, nasypów,
3. wykonanie przepustów PCV Dn 400 długości 11m i 21m,
4. wykonanie nawierzchni jezdni na połączeniu z ulicą Słupską długości 10,4mb z AC8S,
5. wykonanie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej 20cm,
6. wykonanie nawierzchni parkingów z kostki kamiennej 20cm,
7. wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej typu starobruk,
8. wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej typu starobruk oraz z kruszywa łamanego 0‑31,5mm C50/30,
9. wykonanie chodników z płyt ostrzegawczych z wypustkami okrągłymi przed przejściem dla pieszych,
10. oznakowanie placu budowy zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym przez Wykonawcę projektem organizacji ruchu na czas budowy;
11. wprowadzenie stałej organizacji ruchu zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym przez Wykonawcę projektem stałej organizacji ruchu;
12. likwidacja istniejącego oznakowania poziomego wzdłuż ulicy Słupskiej w miejscu wprowadzenia zaprojektowanego oznakowania poziomego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu,
13. wykonanie oznakowania pionowego oraz oznakowania poziomego grubowarstwowo,
14. przestawienie istniejącego oznakowania tras rekreacyjnych i tablicy z regulaminem poza jezdnie i posadowienie w fundamencie z betonu C16/20,
15. zagospodarowanie zieleni poprzez humusowanie (dowóz ziemi urodzajnej) gr. 10cm   
    i obsianie trawą,
16. wycinka drzew i krzewów zgodnie z inwentaryzacją zieleni,
17. nasadzenia drzew zgodnie z projektem zieleni.
18. wykonanie i montaż tablicy informacyjnej – wykonanej wg wzoru stanowiącego Załącznik   
    Nr 1 do Rozdziału II SWZ.
19. Zasypanie (zamulenie) piaskiem nawierzchni z kostki kamiennej dwa razy do roku w okresie udzielonej gwarancji.
20. dostawa i montaż 16 szt. koszy na śmieci
21. dostawa i montaż 4 szt. ławek.
22. **W Rozdziale II SWZ pkt II. DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO**

**JEST:**

1. **DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO**
2. Okres gwarancji i rękojmi za wady na cały przedmiot zamówienia – minimum **60 miesięcy**.
3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, zgodnie z Kodeksem pracy, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:
4. wykonanie robót przygotowawczych,
5. wykonanie robót ziemnych,
6. wykonanie podbudowy pod nawierzchnie,
7. wykonanie nawierzchni,
8. wykonanie oświetlenia ulicznego.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez własnych pracowników na skutek nieprzestrzegania przepisów BHP.
10. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem.
11. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu należy przedstawić do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekazać przed odbiorem końcowym.
12. WYKONAWCA zobowiązany jest do zapewnienia udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym w ilości nie mniejszej niż 10% ogólnej liczby pojazdów samochodowych (w rozumieniu art 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym - Dz.U. z 2021r. poz. 450 z późn. zm.) używanych przy realizacji tego zamówienia.
13. Zamawiający otrzymał wstępną promesę zapewniającą dofinansowanie realizacji niniejszej inwestycji. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w trzech transzach odpowiadających wykonanej części umowy:
14. transza 1 – na podstawie faktury częściowej w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia – w terminie 30 dni od daty jej otrzymania;
15. transza 2 – na podstawie faktury częściowej w wysokości 45% kwoty wynagrodzenia – w terminie 30 dni od daty jej otrzymania
16. transza 3 – na podstawie faktury końcowej w wysokości 50% kwoty wynagrodzenia – w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

**Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w części nie pokrytej udziałem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłaty z Promesy udzielonej ZAMAWIAJĄCEMU przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski Ład, z zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia w całości nastąpi zgodnie z postanowieniami umowy – to jest w trzech transzach, po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru końcowego przez Zamawiającego.**

**POWINNO BYĆ:**

1. **DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO**
2. Okres gwarancji i rękojmi za wady na cały przedmiot zamówienia – minimum **60 miesięcy**.
3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, zgodnie z Kodeksem pracy, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:
4. wykonanie robót przygotowawczych,
5. wykonanie robót ziemnych,
6. wykonanie podbudowy pod nawierzchnie,
7. wykonanie nawierzchni,
8. wykonanie oświetlenia ulicznego.
9. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wycenie zasypywania (zamulania) piaskiem nawierzchni z kostki kamiennej dwa razy do roku w okresie udzielonej gwarancji.
10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez własnych pracowników na skutek nieprzestrzegania przepisów BHP.
11. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem.
12. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu należy przedstawić do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekazać przed odbiorem końcowym.
13. WYKONAWCA zobowiązany jest do zapewnienia udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym w ilości nie mniejszej niż 10% ogólnej liczby pojazdów samochodowych (w rozumieniu art 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym - Dz.U. z 2021r. poz. 450 z późn. zm.) używanych przy realizacji tego zamówienia.
14. Zamawiający otrzymał wstępną promesę zapewniającą dofinansowanie realizacji niniejszej inwestycji. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w trzech transzach odpowiadających wykonanej części umowy:
15. transza 1 – na podstawie faktury częściowej w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia – w terminie 30 dni od daty jej otrzymania;
16. transza 2 – na podstawie faktury częściowej w wysokości 45% kwoty wynagrodzenia – w terminie 30 dni od daty jej otrzymania
17. transza 3 – na podstawie faktury końcowej w wysokości 50% kwoty wynagrodzenia – w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

**Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w części nie pokrytej udziałem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłaty z Promesy udzielonej ZAMAWIAJĄCEMU przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski Ład, z zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia w całości nastąpi zgodnie z postanowieniami umowy – to jest w trzech transzach, po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru końcowego przez Zamawiającego.**

1. **Do rozdziału II SWZ Opis przedmiotu zamówienia dodaje się załączniki:**
   1. Załącznik nr 2 – Kosz na śmieci (Patrz: Załącznik do niniejszych Zapytań i odpowiedzi 1,2,3,4,5,6 i 7 + Modyfikacji 4 SWZ - plik o nazwie Kosz na śmieci),
   2. Załącznik nr 3 – Ławka parkowa (Patrz: Załącznik do niniejszych Zapytań i odpowiedzi 1,2,3,4,5,6 i 7 + Modyfikacji 4 SWZ - plik o nazwie Ławka parkowa),
   3. Załącznik nr 3 – Plansza z lokalizacją koszy i ławek 1 (Patrz: Załącznik do niniejszych Zapytań   
      i odpowiedzi 1,2,3,4,5,6 i 7 + Modyfikacji 4 SWZ - plik o nazwie plansza z lokalizacją koszy i ławek 1)
   4. Załącznik nr 4 – Plansza z lokalizacją koszy i ławek 2 (Patrz: Załącznik do niniejszych Zapytań   
      i odpowiedzi 1,2,3,4,5,6 i 7 + Modyfikacji 4 SWZ - plik o nazwie plansza z lokalizacją koszy i ławek 2)
2. **Plik o nazwie PRZEDMIAR\_DROGA\_GÓRA\_CHEŁMSKA zastępuje się plikiem o nazwie PRZEDMIAR\_DROGA\_GÓRA\_CHEŁMSKA\_2** (Patrz: Załącznik do niniejszych Zapytań i odpowiedzi 1,2,3,4,5,6 i 7 + Modyfikacji 4 SWZ)
3. **Plik o nazwie PRZEDMIAR\_OŚWIETLENIE\_GÓRA\_CHEŁMSKA zastępuje się plikiem o nazwie PRZEDMIAR\_OŚWIETLENIE\_GÓRA\_CHEŁMSKA \_2** (Patrz: Załącznik do niniejszych Zapytań i odpowiedzi 1,2,3,4,5,6 i 7 + Modyfikacji 4 SWZ)
4. **Plik o nazwie PRZEDMIAR\_ZIELEŃ\_GÓRA\_CHEŁMSKA zastępuje się plikiem o nazwie PRZEDMIAR\_ZIELEŃ\_GÓRA\_CHEŁMSKA \_2** (Patrz: Załącznik do niniejszych Zapytań i odpowiedzi 1,2,3,4,5,6 i 7 + Modyfikacji 4 SWZ)
5. **Zamawiający dołącza do postępowania SST D.05.03.01**. (Patrz: Załącznik do niniejszych Zapytań i odpowiedzi 1,2,3,4,5,6 i 7 + Modyfikacji 4 SWZ - plik o nazwie SST\_KOSTKA\_KAMIENNA)
6. **W Rozdziale I SWZ w pkt 14 SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT w ppkt 3 i 4**

**JEST:**

1. Termin składania ofert: do dnia **28.01.2022 r., do godziny 08:00.**
2. Termin otwarcia ofert: **28.01.2021 r., godzina 09:00.**

**POWINNO BYĆ:**

1. Termin składania ofert: do dnia **01.02.2022 r., do godziny 08:00.**
2. Termin otwarcia ofert: **01.02.2022 r., godzina 09:00.**
3. **W Rozdziale I SWZ w pkt 12 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ w ppkt 1**

**JEST:**

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **19.02.2022 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

**POWINNO BYĆ:**

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **02.03.2022 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

**Z up. Prezydenta Miasta**

**Sekretarz Miasta**

Tomasz Czuczak

dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

**Załączniki:**

1. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału  
    w postępowaniu,
2. Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy PZP,
3. Kosz na śmieci,
4. Ławka parkowa,
5. Plansza z lokalizacją koszy i ławek 1,
6. Plansza z lokalizacją koszy i ławek 2,
7. SST\_KOSTKA\_KAMIENNA,
8. PRZEDMIAR\_DROGA\_GÓRA\_CHEŁMSKA \_2,
9. PRZEDMIAR\_OŚWIETLENIE\_GÓRA\_CHEŁMSKA \_2,
10. PRZEDMIAR\_ZIELEŃ\_GÓRA\_CHEŁMSKA \_2,