BZP-6.271.1.24.2022.AP Koszalin, dnia 12.07.2022 r.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy PZP na: Zakup i montaż defibrylatorów AED

**ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI nr 3**

Zamawiający Gmina Miasto Koszalin, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) - numeracja pytań z zachowaniem ciągłości wszystkich pytań zadanych
w postępowaniu - na które udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 6**

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności przełącznik zamiast klucza Pediatrycznego co znacznie przyspieszy użycie urządzenia w trybie pediatrycznym?

**Odpowiedź na Pytanie nr 6**

Zamawiający poprzez zastosowanie w Rozdziale II SWZ pkt I.I. ppkt 6.1.2 oraz w Załączniku do opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1 – Dokumentacji projektowej zapisu: „Defibrylator AED
z wbudowanym systemem pediatrycznym (bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów) lub defibrylator AED z możliwością pracy w trybie pediatrycznym poprzez konwersję klucza pediatrycznego” dopuszcza defibrylator AED z przełącznikiem zamiast klucza pediatrycznego.

**Pytanie nr 7**

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie, które uruchamia się poprzez otwarcie klapy, zamiast poprzez przycisk, co znacznie przyspiesza podjęcie akcji ratunkowej?

**Odpowiedź na Pytanie nr 7**

Zamawiający poprzez zastosowanie w Rozdziale II SWZ pkt I.I. ppkt 6.1.2 oraz w Załączniku do opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1 – Dokumentacji projektowej zapisu: „Tryb pracy półautomatyczny – defibrylator AED musi zapewniać odrębne (nieautomatyczne) wywołanie defibrylacji (np. wyposażone w dwa przyciski pełniące następującą funkcję: przycisk uruchamiający defibrylator AED i przycisk wywołujący wstrząs)” dopuszcza defibrylator AED, który uruchamia się poprzez otwarcie klapy. Zamawiający jedynie jako przykład wskazał defibrylator AED wyposażony w dwa przyciski pełniące następującą funkcję: przycisk uruchamiający defibrylator AED i przycisk wywołujący wstrząs.

**Z up. Prezydenta Miasta**

 **Sekretarz Miasta**

 **Tomasz Czuczak**

dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym