BZP-6.271.1.24.2022.AP Koszalin, dnia 12.07.2022 r.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy PZP na: Zakup i montaż defibrylatorów AED

**ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI nr 4**

Zamawiający Gmina Miasto Koszalin, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) - numeracja pytań z zachowaniem ciągłości wszystkich pytań zadanych   
w postępowaniu - na które udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 8**

Dotyczy wyceny defibrylatorów w tym postępowaniu.

W formularzu ofertowym wymienione są pozycje:

Defibrylator AED - 32 szt.

Bateria do defibrylatora - 32 szt.

Elektrody uniwersalne - 32 szt.

Czy te baterie oraz elektrody stanowią dodatkowe akcesoria do AED?

Wyjaśniam, że kompletny defibrylator AED, za którego należy podać cenę składa sie z 1 pary elektrod oraz 1 baterii, które nie są odrębną rzeczą i nie mogą być oddzielnie wycenione.

Czy w takim razie Państwo zamawiają jescze jedną parę dodatkowych baterii i 2 pary elektrod uniwersalnych?

**Odpowiedź na Pytanie nr 8**

Zamawiający wymaga osobnej wyceny defibrylatora, elektrod i baterii.

Baterie oraz elektrody nie stanowią dodatkowych akcesoriów do AED.

Zamawiający nie wymaga jeszcze jednej pary dodatkowych baterii i 2 pary elektrod uniwersalnych.

**Prezydent Miasta**

**Piotr Jedliński**

dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym