BZP-6.271.1.37.2022.AP Koszalin, dnia 07.10.2022 r.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy PZP na: Dostawę 40 szt. defibrylatorów AED i montaż 38 szt. defibrylatorów AED w miejscach wskazanych przez Zamawiającego

**Zapytania i odpowiedzi nr 1**

Zamawiający Gmina Miasto Koszalin, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), na które udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu:

„Wymiana elektrod nie może powodować konieczności wymiany baterii”

Zapis powstał w celu zablokowania możliwości składania ofert przez firmy oferujące AED z systemem zintegrowanych baterii z elektrodami, pomimo, że jest to najbardziej ekonomiczne rozwiązanie.

W przypadku posiadania systemu zintegrowanej baterii z elektrodami - w każdym przypadku użycia AED – wymieniamy element elektrod + baterii bezpłatnie – więc nie stanowi to żadnego kosztu.

Taki zapis jest znajduje się w umowie i jest gwarantowany bez ograniczeń czasowych.

Dodatkowo zyskują Państwo baterię o nowym terminie przydatności na kolejne lata ( brak kosztu zakupu) i koszt bezpłatnych elektrod. W przypadku producentów, gdzie te dwa elementy występują oddzielnie – są Państwo zmuszeni do ponoszenia kosztów wymiany elektrod na nowe na swój koszt oraz ewentualnej wymiany baterii jeśli podczas akcji ulegnie ona znacznemu zużyciu.

Nie widzimy więc uzasadnienia dla utrzymania zapisu, który powoduje, że użycie defibrylatora generuje koszty podczas gdy istnieją na rynku rozwiązania, pozwalające na ich uniknięcie.

**Odpowiedź na Pytanie nr 1**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Z up. Prezydenta Miasta**

**Sekretarz Miasta**

**Tomasz Czuczak**

dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym