BZP-6.271.1.37.2022.AP Koszalin, dnia 11.10.2022 r.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy PZP na: Dostawę 40 szt. defibrylatorów AED i montaż 38 szt. defibrylatorów AED w miejscach wskazanych przez Zamawiającego

**Zapytania i odpowiedzi nr 2**

Zamawiający Gmina Miasto Koszalin, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) – numeracja pytań z zachowaniem ciągłości wszystkich pytań zadanych
w postępowaniu - na które udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 2**

Dotyczy: Wymiana elektrod po użyciu w celu ratowania życia

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający ma na myśli **jednorazową wymianę** elektrod w danym urządzeniu po użyciu w celu ratowania życia? Czy **za** **każdym razem** po użyciu w celu ratowania życia przez cały okres gwarancji?

**Odpowiedź na Pytanie nr 2**

Zamawiający poprzez zastosowanie zapisu „ZAMAWIAJĄCY wymaga jednorazowej wymiany elektrod
i baterii w trakcie trwania okresu gwarancji, a także wymiany elektrod **za każdym razem** po użyciu
w celu ratowania życia” ma na myśli:

1. jednorazową wymianę elektrod i baterii (po upływie okresu przydatności do użytku: bateria musi posiadać okres przydatności do użytku nie krótszy niż 4 lata, elektrody muszą posiadać okres przydatności do użytku minimum 2,5 roku) przez cały okres gwarancji,
2. wymianę elektrod za każdym razem po użyciu w celu ratowania życia przez cały okres gwarancji.

**Pytanie nr 3**

Dotyczy: Rozdzielenie dostawy i montazu

Zwracamy się z prośbą o rozdzielenie dostawy sprzętu oraz montażu, jako, że większość firm na rynku
z naszej branży specjalizuje się jedynie w dostawie.

**Odpowiedź na Pytanie nr 3**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 4**

Dotyczy: Okres gwarancji - Formularz ofertowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu “Udzielamy gwarancji i rękojmi za wady na cały przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy”.

Gwarancję 60 miesięcy zgodnie z warunkami producenta możemy udzielić na defibrylator AED, pozostałe elementy zamówienia m.in.: szafka, tablice informacyjne, objęte są gwarancją 2 letnią.
W związku z tym żaden Wykonawca nie będzie mógł spełnić tego kryterium.

**Odpowiedź na Pytanie nr 4**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Prezydent Miasta**

 **Piotr Jedliński**

dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym