|  |
| --- |
| **Tabela II. Karta kąpieliska** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Krajowy kod kąpieliska: PL 4226101132000153 | Nazwa kąpieliska: Wodna Dolina |
| Lp. | Rok | Właściwy państwowy inspektor sanitarny1) | Ocena bieżąca jakości wody | Ocena sezonowa jakości wody2) | Klasyfikacja3) | Zakaz kąpieli i zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego | Aktualizacja informacji4)  |
| Data badania | Wynik oceny5) | Przyczyna wydania oceny stwierdzającej nieprzydatność wody do kąpieli | Zakaz kąpieli w danym sezonie kapielowym6) | Zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego |
| 1.2. | 2023  | Państwowy PowiatowyInspektor Sanitarny w Koszalinie, 75-613 Koszalin, ul. Zwycięstwa 136, tel. (94) 342-40-85,psse.koszalin@pis.gov.pl,https://pssekoszalin.pis.gov.pl/ |  13.06.2023r.23.06.2023r.  |  Woda przydatna do kąpieliBrak przydatności do kąpieli | -Przekroczenie liczby Enterokoków kałowych w ilości 780jtk/100 ml, przy wymaganiach do 400jtk/100 ml w badanej próbce wody | -- | -- | -23.06.2023 r. przekroczenie liczby Enterokoków kałowych w ilości 780jtk/100 ml, przy wymaganiach do 400jtk/100 ml w badanej próbce wody | -1. zakaz kąpieli w kąpielisku

„Wodna Dolina"przy ulicySybiraków,1. oznakowanie

obszarukąpieliska zinformacją ozakazie kąpieliwraz zewskazaniemprzyczyny zakazu 3) podjęciedziałań w celuustaleniaprzyczynyzanieczyszczeniai działań dlaochrony zdrowialudzkiego ipoprawy jakościwody,4)poinformowaniePaństwowegoPowiatowegoInspektoraSanitarnego wKoszalinie orealizacjinakazówzawartych w pkt3a i 3b decyzjiPPIS nr 432/2023z dnia27.06.2023r. | 16.06.2023r. (orzeczenie PPIS znak HK.9020.5.18.2023 o przydatności wody do kąpieli)27.06.2023r.(orzeczenie wdecyzji nr 432/2023PPIS znakHK. 9020.5.24.2023.1o brakuprzydatności dokąpieli) |
| 3. |  |  | 26.06.2023 r. | Brak przydatności do kąpieli | - | - | - | - | - | 04.07.2023 r. Nadal obowiązuje decyzja nr 432/2023 z dnia 27.06.2023r.PPIS znakHK. 9020.5.24.2023.1o brakuprzydatności dokąpieli (pismo PPIS znak HK.9020.5.24.2023.2) |
| 4. |  |  | 29.06.2023 r. | Woda przydatna do kąpieli | - | - | - | - | - | 04.07.2023 r. (orzeczenie PPIS znak HK.9020.5.24.2023.3 o przydatności wody do kąpieli) |
| 5. |  |  | 03.07.2023 r. | Woda przydatna do kąpieli |  |  |  |  |  | 06.07.2023 r. (orzeczenie PPIS znak HK.9020.5.24.2023.4 o przydatności wody do kąpieli) |
| 6.7.8. |  |  | 10.07.2023 r.18.07.2023 r.24.07.2023r. | Woda przydatna do kąpieliWoda przydatna do kąpieliWoda przydatna do kąpieli |  |  |  |  |  | 10.07.2023 r. (orzeczenie PPIS znak HK.9020.5.24.2023.5 o przydatności wody do kąpieli) Zniesienie tymczasowego zakazu kąpieli.18.07.2023 r. (orzeczenie PPIS znak HK.9020.5.28.2023 o przydatności wody do kąpieli)26.07.2023r. (orzeczenie PPIS znak HK.9020.5.31.2023 o przydatności wody do kąpieli) |

1. Wskazanie nazwy, adresu oraz danych kontaktowych (telefon, adres poczty elektronicznej, strona internetowa) właściwego państwowego inspektora sanitarnego kontrolującego kąpielisko.
2. Wskazanie daty wykonania oceny oraz dołączenie hiperłącza lub linku do dokumentu.
3. Wynik klasyfikacji wody w kąpielisku. Zgodnie z art. 344 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – niedostateczna, dostateczna, dobra, doskonała.
4. Wskazanie daty oraz czego dotyczy aktualizacja.
5. Woda przydatna do kąpieli albo woda nieprzydatna do kąpieli.
6. Wskazanie daty, czasu trwania, przyczyny.