|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabela II. Karta kąpieliska** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Krajowy kod kąpieliska: PL 4226101132000153 | | | | | | Nazwa kąpieliska: Wodna Dolina | | | | |
| Lp. | Rok | Właściwy państwowy inspektor sanitarny1) | Ocena bieżąca jakości wody | | | Ocena sezonowa jakości wody2) | Klasyfikacja3) | Zakaz kąpieli i zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego | | Aktualizacja informacji4) |
| Data badania | Wynik oceny5) | Przyczyna wydania oceny stwierdzającej nieprzydatność wody do kąpieli | Zakaz kąpieli w danym sezonie kapielowym6) | Zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego |
| 1.  2. | 2023 | Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w Koszalinie,  75-613 Koszalin,  ul. Zwycięstwa  136,  tel. (94)  342-40-85,  psse.koszalin  @pis.gov.pl,  https://  pssekoszalin.  pis.gov.pl/ | 13.06.2023r.  23.06.2023r. | Woda przydatna do kąpieli  Brak przydatności do kąpieli | -  Przekroczenie liczby Enterokoków kałowych w ilości 780jtk/100 ml, przy wymaganiach do 400jtk/100 ml w badanej próbce wody | -  - | -  - | -  23.06.2023 r. przekroczenie liczby Enterokoków kałowych w ilości 780jtk/100 ml, przy wymaganiach do 400jtk/100 ml w badanej próbce wody | -   1. zakaz kąpieli w kąpielisku   „Wodna Dolina" przy ulicy Sybiraków,   1. oznakowanie   obszaru kąpieliska z informacją o zakazie kąpieli wraz ze wskazaniem przyczyny zakazu 3) podjęcie działań w celu ustalenia przyczyny zanieczyszczenia i działań dla ochrony zdrowia ludzkiego i poprawy jakości wody,  4)  poinformowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie o realizacji nakazów zawartych w pkt 3a i 3b decyzji PPIS nr 432/2023 z dnia  27.06.2023r. | 16.06.2023r. (orzeczenie PPIS znak HK.9020.5.18.2023 o przydatności wody do kąpieli)  27.06.2023r. (orzeczenie w decyzji nr 432/2023 PPIS znak HK. 9020.5.24.2023.1 o braku  przydatności do kąpieli) |
| 3. |  |  | 26.06.2023 r. | Brak przydatności do kąpieli | - | - | - | - | - | 04.07.2023 r. Nadal obowiązuje decyzja nr 432/2023 z dnia 27.06.2023r. PPIS znak HK. 9020.5.24.2023.1 o braku  przydatności do kąpieli (pismo PPIS znak HK.9020.5.24.2023.2) |
| 4. |  |  | 29.06.2023 r. | Woda przydatna do kąpieli | - | - | - | - | - | 04.07.2023 r. (orzeczenie PPIS znak HK.9020.5.24.2023.3 o przydatności wody do kąpieli) |
| 5. |  |  | 03.07.2023 r. | Woda przydatna do kąpieli |  |  |  |  |  | 06.07.2023 r. (orzeczenie PPIS znak HK.9020.5.24.2023.4 o przydatności wody do kąpieli) |
| 6.  7.  8.  9.  10. |  |  | 10.07.2023 r.  18.07.2023 r.  24.07.2023r.  31.07.2023r.  7.08.2023r. | Woda przydatna do kąpieli  Woda przydatna do kąpieli  Woda przydatna do kąpieli  Woda przydatna do kąpieli  Woda przydatna do kąpieli |  |  |  |  |  | 10.07.2023 r. (orzeczenie PPIS znak HK.9020.5.24.2023.5 o przydatności wody do kąpieli) Zniesienie tymczasowego zakazu kąpieli.  18.07.2023 r. (orzeczenie PPIS znak HK.9020.5.28.2023 o przydatności wody do kąpieli)  26.07.2023r. (orzeczenie PPIS znak HK.9020.5.31.2023 o przydatności wody do kąpieli)  1.08.2023r. (orzeczenie PPIS znak HK.9020.5.35.2023 o przydatności wody do kąpieli)  08.08.2023r. (orzeczenie PPIS znak HK.9020.5.37.2023 o przydatności wody do kąpieli) |

1. Wskazanie nazwy, adresu oraz danych kontaktowych (telefon, adres poczty elektronicznej, strona internetowa) właściwego państwowego inspektora sanitarnego kontrolującego kąpielisko.
2. Wskazanie daty wykonania oceny oraz dołączenie hiperłącza lub linku do dokumentu.
3. Wynik klasyfikacji wody w kąpielisku. Zgodnie z art. 344 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – niedostateczna, dostateczna, dobra, doskonała.
4. Wskazanie daty oraz czego dotyczy aktualizacja.
5. Woda przydatna do kąpieli albo woda nieprzydatna do kąpieli.
6. Wskazanie daty, czasu trwania, przyczyny.